Поставщик: ООО «Танго Кейс», г. Комсомольск-на-Амуре, мкр.Таежный, 5-48

ИНН: 2703093010,КПП: 270301001, Тел.: 8-924-418-25-61, tron\_ltd@mail.ru

Заказчик: ООО "Интеллект Сервис», 428037, г. Чебоксары, Монтажный проезд. Д. 10, ИНН/КПП

 2130159268 /213001001

**Спецификация №3 к договору №1 от «23» мая 2017 г.**

**Маркировка М-К3-2-06-ГУС-0001**

**ГОСТ 22853-86**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Материал** |
|  | Планировка | **D:\Tron\Сайт\БК-1.jpg** |
|  | Фото | **D:\Tron\Проеткы\Бытовки\bytovka-ekonom.jpg** |
|  | Несущий каркас | Нижняя и верхняя обвязка – гнутый швеллер 100\*50\*3 ммУгловые стойки – гнутый швеллер 100\*50\*3 мм Петли погрузочные - 4 шт. |
|  | Кровля | 2-х скатная профлист С8, оцинкованный |
|  | Черновой пол | Доска не обрезная 25 мм  |
|  | Наружная обшивка | профлист С8 оцинкованный |
|  | Утепление по наружным плоскостям (стены, потолок, пол) | Кнауф – 100 мм + пароизоляция |
|  | Чистовой пол | Доска обрезная 150\*25 мм, линолеум  |
|  | Внутренняя отделка потолка | Фанера 6 мм |
|  | Внутренняя отделка стен | Фанера 6 мм |
|  | Дверь входная | Стальная, 2 мм, утепленная |
|  | Окно | Пластиковое 800\*800 мм, с поворотным механизмом , 1 шт. |
|  | Электропроводка | Светильники светодиодные 10 Вт – 2 шт., розетки двойные – 2 шт., выключатель автомат 25А – 2 шт., щит распределительный ПВХ, кабель – розетки – ВВГ2\*4, свет – ВВГ – 2\*4 |
|  | Размеры | 6\*2,4\*2,4 м (высота пололка 2,1 м) |
|  | Цена | 140.000 руб. в том числе НДС  |
|  | Срок изготовления | 7 календарных дней |
|  | Доставка | п.Эльбан – 10.000 руб. |

Поставщик: Заказчик:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Кошляк И. С./ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Яковлева Н.Б./