## смеси
№пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество | Цена с НДС | Сумма
|  | Асбест хризотиловый марки К-6-31 | т | 0.42 | 0 | 0
564 | 4010005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.51 | 0 | 0
147 | 4010006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 37.95 | 0 | 0
17 | 4010061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 228.17 | 0 | 0
207 | 4010047 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В20 (М250) | м3 | 9.5 | 0 | 0
98 | 1012388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 1277 | 0 | 0
488 | 4050219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 1.09 | 0 | 0
549 | 1011847 | Замазка защитная | кг | 31 | 0 | 0
706 | 1011971 | Затирка «Старатели» (разной цветности) | т | 0.03 | 0 | 0
218 | 1018052 | Пена монтажная | л | 155.88 | 0 | 0
240 | 1011921 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 78 | 0 | 0
678 | 1011305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0.35 | 0 | 0
396 | 4020012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 | м3 | 8.68 | 0 | 0
169 | 4020013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 42.29 | 0 | 0
118 | 4020004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 31.38 | 0 | 0
8 | 4020005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 344.09 | 0 | 0
355 | 4020006 | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м3 | 1.46 | 0 | 0
639 | 4020087 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м3 | 0.49 | 0 | 0
70 | 4020086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 62.84 | 0 | 0
16 | 4020083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 227.64 | 0 | 0
216 | 4020078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 14.61 | 0 | 0
107 | 4020053 | Раствор тампонажный | м3 | 27.4 | 0 | 0
841 | 1011356 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях | т | 0.1 | 0 | 0
294 | 1012437 | Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ | кг | 612 | 0 | 0
184 | 1012438 | Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ | кг | 4524 | 0 | 0
117 | 1011712 | Шпатлевка клеевая | т | 6.21 | 0 | 0
556 | 1130196 | Шпатлевка ХВ-005 серая | т | 0.02 | 0 | 0
20 | 4020093 | Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM" | кг | 14466 | 0 | 0
525 | 1011764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.25 | 0 | 0
0

## рассыпуха
№пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество | Цена с НДС | Сумма
1228 | 4080012 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм | м3 | 0.01 | 0 | 0
1210 | 4080025 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0.01 | 0 | 0
968 | 4080015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.07 | 0 | 0
60 | 4080016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 136.58 | 0 | 0
1209 | 4080013 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0.01 | 0 | 0
195 | 1130101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 6.93 | 0 | 0
1038 | 4080122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0.12 | 0 | 0

## лкм
№пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество | Цена с НДС | Сумма
589 | 1012467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.03 | 0 | 0
|  | Бензин растворитель | т | 2.91 | 0 | 0
409 | 1013333 | Грунтовка «Ризопокс-1100» | т | 0.02 | 0 | 0
94 | 1012430 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 873.92 | 0 | 0
370 | 1130021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.19 | 0 | 0
374 | 1014266 | Грунтовка для подготовки основания, ЛАЭС №2 | кг | 77.94 | 0 | 0
182 | 1012786 | Грунтовка полимерная типа "BOLIX О" | кг | 459.66 | 0 | 0
88 | 1012787 | Грунтовка типа "BOLIX SG" | кг | 919.31 | 0 | 0
512 | 1130032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 0.03 | 0 | 0
690 | 1011292 | Уайт-спирит | т | 0.04 | 0 | 0
546 | 1138025 | Эмаль маслостойкая | кг | 14.03 | 0 | 0
300 | 1130246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.27 | 0 | 0
454 | 1130211 | Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная | т | 0.02 | 0 | 0
463 | 1138069 | Антисептик «НОРТЕКС-ДОКТОР» | кг | 44.16 | 0 | 0
1110 | 5091210 | Вазелин технический | кг | 2.83 | 0 | 0
359 | 1012143 | Краска | кг | 106.4 | 0 | 0
166 | 1012466 | Краска «Армофиниш» | л | 76 | 0 | 0
328 | 1017318 | Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 3" ВД-АК-202 | кг | 59.41 | 0 | 0
33 | 1011959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 10.89 | 0 | 0
25 | 1012788 | Краска силикатная типа "BOLIX SZ" | л | 1625 | 0 | 0
353 | 1010485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | 0.1 | 0 | 0
393 | 1010426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22 | т | 0.09 | 0 | 0
586 | 1010456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.02 | 0 | 0
307 | 1131786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.19 | 0 | 0
507 | 1010628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.06 | 0 | 0
0

## крепеж
№пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество | Цена с НДС | Сумма
351 | 1014955 | Анкер забивной М8 | шт. | 4990 | 0 | 0
711 | 1011929 | Болты анкерные | т | 0.01 | 0 | 0
391 | 1019664-010 | Болты распорные (анкера клиновые) KA 16Х200 прим. | Шт | 54 | 0 | 0
499 | 1012575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0.02 | 0 | 0
825 | 1012576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0.01 | 0 | 0
812 | 1015849 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм | т | 0.01 | 0 | 0
772 | 1012039 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 2.44 | 0 | 0
308 | 1012036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 122.28 | 0 | 0
304 | 1012037 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм | кг | 131.11 | 0 | 0
1213 | 1011977 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.54 | 0 | 0
413 | 1010090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0.07 | 0 | 0
727 | 1010115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0.01 | 0 | 0
936 | 1014617 | Винты с полукруглой головкой размером 8,0х16 мм | т | 0.01 | 0 | 0
789 | 1011810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0.01 | 0 | 0
730 | 1014282 | Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм | шт. | 1514 | 0 | 0
597 | 1011735 | Винты самонарезающие СМ1-35 | т | 0.01 | 0 | 0
600 | 1010122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 0.03 | 0 | 0
276 | 1010124 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 16-18 мм | т | 0.22 | 0 | 0
479 | 1011805 | Гвозди строительные | т | 0.16 | 0 | 0
671 | 1010179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм | т | 0.02 | 0 | 0
625 | 1010180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм | т | 0.04 | 0 | 0
769 | 1010195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.01 | 0 | 0
460 | 1013911 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 33 | 0 | 0
159 | 1014173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 439 | 0 | 0
411 | 1012206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | 169 | 0 | 0
496 | 1013914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 34 | 0 | 0
446 | 1012202 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм | 10 шт. | 780 | 0 | 0
763 | 1012203 | Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм | 10 шт. | 22 | 0 | 0
831 | 1012204 | Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм | 10 шт. | 17 | 0 | 0
87 | 1012796 | Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х120 мм | 10 шт. | 4340 | 0 | 0
540 | 1012590 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | шт. | 7182 | 0 | 0
798 | 1012589 | Дюбель-гвоздь 6/39 мм | шт. | 100 | 0 | 0
497 | 5094616 | Шпилька анкерная Hilti HIT-V-5,8 М16х300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT | шт. | 16 | 0 | 0
113 | 5009113-011 | Шпилька М16Х600 мм прим. | Шт | 630 | 0 | 0
970 | 1014950 | Шпилька резьбовая М10-2000 | шт. | 1.6 | 0 | 0
59 | 5095783 | Шпилька стальная М8 "Сонет" длиной 1000 мм | шт. | 5136 | 0 | 0
90 | 1011399 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 600, 700-1050 мм | т | 1.94 | 0 | 0
1000 | 1014621 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/11 мм | шт. | 1836 | 0 | 0
326 | 1012583 | Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм | шт. | 120380 | 0 | 0
406 | 1012584 | Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/35 мм | шт. | 51342 | 0 | 0
595 | 1012585 | Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/55 мм | шт. | 6012 | 0 | 0
1028 | 1011477 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0.01 | 0 | 0
692 | 1011480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0.01 | 0 | 0
524 | 1011481 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0.06 | 0 | 0
1121 | 1012181 | Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм | т | 0.01 | 0 | 0
928 | 1011482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0.01 | 0 | 0
1151 | 1011482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0.01 | 0 | 0
1083 | 1011483 | Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм | т | 0.01 | 0 | 0
790 | 1012184 | Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм | т | 0.01 | 0 | 0
834 | 1012186 | Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм | т | 0.01 | 0 | 0
835 | 1011484 | Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм | т | 0.01 | 0 | 0
945 | 1012187 | Шурупы с полукруглой головкой 8х60 мм | т | 0.01 | 0 | 0
494 | 1011691 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм | шт. | 6853 | 0 | 0
794 | 1012177 | Шайбы диаметром 8-12 мм | кг | 9.32 | 0 | 0
293 | 1012040 | Шайбы стальные | т | 0.15 | 0 | 0

## металл
№пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество | Цена с НДС | Сумма
397 | 2040007 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 20-22 мм | т | 0.22 | 0 | 0
323 | 2040002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т | 0.35 | 0 | 0
134 | 2040100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | 3.61 | 0 | 0
132 | 2040015 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 20-22 мм | т | 2.25 | 0 | 0
809 | 2040068 | Детали закладные весом до 1 килограмма | т | 0.01 | 0 | 0
423 | 2040062 | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т | 0.21 | 0 | 0
634 | 2040064 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т | 0.03 | 0 | 0
51 | 1011048 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь спокойная, № 10 | т | 6.8 | 0 | 0
362 | 1011052 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь спокойная, № 20-24 | т | 0.18 | 0 | 0
219 | 1011053 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь спокойная, № 26-40 | т | 0.72 | 0 | 0
770 | 5080097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | пм | 10 | 0 | 0
163 | 2040825 | Каркасы металлические | т | 1.29 | 0 | 0
675 | 2010777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.01 | 0 | 0
236 | 2010843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.26 | 0 | 0
261 | 2010843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.24 | 0 | 0
420 | 2010843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.12 | 0 | 0
584 | 1012534 | Костыль из квадратной стали | шт. | 30 | 0 | 0
115 | 2010650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 1.41 | 0 | 0
579 | 2010755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.04 | 0 | 0
746 | 2010756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0 | 0 | 0
350 | 1013777 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм | т | 0.26 | 0 | 0
1093 | 1013775 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6,0 мм | т | 0 | 0 | 0
1005 | 1012217 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм | т | 0 | 0 | 0
99 | 1012778 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм | м2 | 523.98 | 0 | 0
377 | 1013741 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.14 | 0 | 0
373 | 1011875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.17 | 0 | 0
638 | 1011875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.03 | 0 | 0
495 | 1011874 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 мм | т | 0.08 | 0 | 0
316 | 1011627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм | т | 0.38 | 0 | 0
197 | 1014686 | Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп | т | 1.08 | 0 | 0
54 | 1011755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 7.94 | 0 | 0
967 | 1012218 | Сталь тонколистовая углеродистая обыкновенного качества толщиной 1,6-1,7 мм | т | 0 | 0 | 0
383 | 1015451 | Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм | кг | 220.6 | 0 | 0
203 | 1011641 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 1.46 | 0 | 0
46 | 1015186 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 75-75 мм | т | 7.52 | 0 | 0
410 | 3011201 | Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм | шт. | 19 | 0 | 0
1386 |  | Тяж из круглой стали C-345 диаметром 20мм, L=4000 Цена:1420/1,18/4,8*1,02 | шт. | 8 | 0 | 0
1384 |  | Тяж из круглой стали C-345 диаметром 20мм, L=4100 резьба с двух концов Цена:1582/1,18/4,8*1,02 | шт. | 90 | 0 | 0
1385 |  | Тяж из круглой стали C-345 диаметром 20мм, L=4100 резьба с одного конца Цена:1395/1,18/4,8*1,02 | шт. | 8 | 0 | 0
1383 |  | Тяж из круглой стали C-345 диаметром 20мм, L=4300 Цена:1710/1,18/4,8*1,02 | шт. | 92 | 0 | 0
1382 |  | Тяж из круглой стали C-345 диаметром 20мм, L=4800 Цена:1870/1,18/4,8*1,02 | шт. | 96 | 0 | 0
1381 |  | Тяж из круглой стали C-345 диаметром 20мм, L=5000 Цена:1579/1,18/4,8*1,02 | шт. | 8 | 0 | 0
1380 |  | Тяж из круглой стали C-345 диаметром 20мм, L=5500 Цена:1618,30/1,18/4,8*1,02 | шт. | 6 | 0 | 0
1379 |  | Тяж из круглой стали C-345 диаметром 20мм, L=5600 Цена:1800/1,18/4,8*1,02 | шт. | 44 | 0 | 0
1388 |  | Уголок L 100x10, L=500 Цена:710/1,18/4,8*1,02 | пм | 60 | 0 | 0
10 | 1011802 | Швеллеры № 16-24 сталь марки 18пс | т | 26.75 | 0 | 0
135 | 1011871 | Швеллеры № 16-24 сталь марки 18сп | т | 2.3 | 0 | 0
80 | 1013690 | Швеллеры № 20 сталь марки Ст3пс | т | 3.42 | 0 | 0
713 | 1011019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.03 | 0 | 0
279 | 1010982 | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп | т | 0.38 | 0 | 0
84 | 1012795 | Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM | м2 | 4873.23 | 0 | 0
58 | 1013891 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 | 2678.13 | 0 | 0
97 | 1010874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 822.64 | 0 | 0
354 | 1030394 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм толщина стенки 3,5 мм | пм | 22.36 | 0 | 0
274 | 1031485 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 3 мм | пм | 148.66 | 0 | 0
230 | 1031512 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 4 мм | пм | 114.02 | 0 | 0
348 | 1031819 | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х40 мм, толщина стенки 3 мм | пм | 64.85 | 0 | 0
425 | 1031821 | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х40 мм, толщина стенки 4 мм | пм | 29.58 | 0 | 0
322 | 1030017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | пм | 54.07 | 0 | 0
596 | 1011513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.08 | 0 | 0
248 | 1011924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 332.47 | 0 | 0
751 | 1011522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.01 | 0 | 0
515 | 1011529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.05 | 0 | 0
349 | 2061348 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм | пм | 225.9 | 0 | 0
427 | 1011736 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | т | 0.08 | 0 | 0
287 | 1011737 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0.21 | 0 | 0
231 | 1013833 | Профилированный лист оцинкованный Н75-750-0,7 | т | 0.56 | 0 | 0
386 | 1013834 | Профилированный лист оцинкованный Н75-750-0,8 | т | 0.15 | 0 | 0

## электрика
№пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество | Цена с НДС | Сумма
206 |  | Батарейный модуль БМСИПБ6-10КД (42200/1,18/4,8*1,02) | шт. | 1 | 0 | 0
469 | 5091811 | Батарея аккумуляторная АКБ-12 12В/12 А/ч | шт. | 4 | 0 | 0
346 | 5094535 | Блок бесперебойного питания устройств охранной и охранно-пожарной сигнализации, марка "БРП-12-01Л" | шт. | 2 | 0 | 0
357 |  | Блок силовых розеток 19" без шнура с выключателем, 8 розеток, цвет черный; Шнур питания с заземлением; Кросс (2353/1,18/4,8*1,02) | шт. | 2 | 0 | 0
931 | 5090778 | Втулки В22 | 1000 шт. | 0.24 | 0 | 0
500 | 5091711 | Втулки В28 | 1000 шт. | 2.76 | 0 | 0
553 | 5090783 | Втулки изолирующие | шт. | 1908.2 | 0 | 0
189 | 5094866 | Выключатели автоматические 16А | шт. | 260 | 0 | 0
95 | 5095761 | Выключатели автоматические дифференциального тока четырехполюсные АД-14 4Р 16А 30мА | шт. | 120 | 0 | 0
320 | 5095027 | Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М1 56, пластмасса | шт. | 45 | 0 | 0
407 | 5094598 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С56-043, цвет белый | 10 шт. | 13.5 | 0 | 0
269 | 5094581 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С16-057, цвет белый | 10 шт. | 45.2 | 0 | 0
338 | 5091654 | Гильза кабельная медная ГМ 16 | шт. | 1130.5 | 0 | 0
684 | 5091652 | Гильза кабельная медная ГМ 6 | шт. | 97.5 | 0 | 0
344 |  | Держатель полосы для контура заземления NE1002(373/1,18/4,8*1,02) | шт. | 30 | 0 | 0
485 | 5093598 | Заглушка для короба 130х60 мм | шт. | 30 | 0 | 0
615 | 5093590 | Заглушка для короба 25х16 мм | шт. | 147 | 0 | 0
399 | 5094298 | Информатор телефонный, марка "С2000-ИТ" | шт. | 2 | 0 | 0
122 |  | Источник бесперебойного питания СИПБ10КД.9-11 (97136/1,18/4,8*1,02) | шт. | 1 | 0 | 0
318 | 5094553 | Источник резервного питания, марка "РИП 12" исп. 01 | шт. | 4 | 0 | 0
192 | 5011826 | Кабели коаксиальные радиочастотные РК75-3,7-311 прим. РК 75-4-351 | 1000 м | 1.22 | 0 | 0
387 | 5011822 | Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВВнг-LS 1х2х0,5 | 1000 м | 0.6 | 0 | 0
249 | 5011843 | Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации марки CQR САВ 4х0,22 | 1000 м | 1.02 | 0 | 0
174 | 5011852 | Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 1000 м | 2.75 | 0 | 0
254 | 5011802 | Кабель монтажный экранированный МКЭШ 2х0,75 | 1000 м | 0.97 | 0 | 0
162 |  | Кабель одиночной прокладки, для систем сигнализации и управления КПСВПс 1x2x1.5 (37,5/1,18/4,8*1,02) | м | 1800 | 0 | 0
204 | 5009075-138 | Кабель радиочастотный рк 75-7-316ФС(RG11) супер | 1000 М | 0.61 | 0 | 0
175 | 5009075-76807 | Кабель сетевой "Витая пара" UTP 4Х2Х0,5 мм, категория 6 PVC | М | 1300 | 0 | 0
561 | 5010613-3 | Кабель силовой ВВГНГ-П-LS-0,66 2Х1,5 ММ2 | 1000 М | 0.1 | 0 | 0
19 | 5018624 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок | 1000 м | 7.07 | 0 | 0
52 | 5018625 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 4х2,5ок(N) | 1000 м | 2.04 | 0 | 0
69 | 5018666 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 5х4 | 1000 м | 1.02 | 0 | 0
9 | 5018606 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 3х2,5oк(N,PE) | 1000 м | 22.62 | 0 | 0
129 | 5018610 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 4х2,5ок(N) | 1000 м | 1.22 | 0 | 0
39 | 5018618 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 5х10ок(N,PE) | 1000 м | 1.02 | 0 | 0
41 | 5018617 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 5х4ок(N,PE) | 1000 м | 2.24 | 0 | 0
62 | 5018870 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 1.02 | 0 | 0
709 |  | Кабель соединительный межблочный 05-01 (80/1,18/4,8*1,02) | шт. | 8 | 0 | 0
301 | 5091840 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 130x60 мм | м | 200 | 0 | 0
275 | 5091830 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм | м | 2750 | 0 | 0
438 | 5091831 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм | м | 600 | 0 | 0
560 | 5091833 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x16 мм | м | 150 | 0 | 0
341 |  | Коммутатор доступа QSW-2910-26Т-АС (11516/1,18/4,8*1,02) | шт. | 1 | 0 | 0
79 |  | Комплект вертикального заземлителя 3м NE1104 (5632.7/1,18/4,8*1,02) | шт. | 30 | 0 | 0
282 | 5030606 | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки | 1000 шт. | 1.8 | 0 | 0
544 | 5030726 | Коробка коммутационная КС-4 (КРН 4/1Р) | шт. | 176 | 0 | 0
82 | 5030584 | Коробка распаечная НР 70 | шт. | 2342 | 0 | 0
762 | 5030453 | Коробка универсальная марки УК-П | 10 шт. | 3 | 0 | 0
452 | 5120002 | Коробки универсальные Д/сети проводного вещания, тип укр | Шт. | 200 | 0 | 0
509 |  | Патч панель 19" с задним органайзером, 1U, 24 порта RJ45 (8P8C), категория 6e, KRONE IDC (1650/1,18/4,8*1,02) | шт. | 2 | 0 | 0
710 |  | Патч-корд оптический SC-LC, 1м ШОС-SM/2.0 мм-LC/UPC-SC/UPC (159,44/1,18/4,8*1,02) | шт. | 4 | 0 | 0
431 |  | Патч-корд, RJ45-RJ45, кат.6, 4 пары, UTP C-RJ6U010-4-06 (102/1,18/4,8*1,02) | шт. | 24 | 0 | 0
749 |  | Провод монтажный МГЭШВ 1х1,5 (11,7/1,18/4,8*1,02) | м | 40 | 0 | 0
542 | 5079001-050 | Провод соединительный гибкий пвсн 4Х1,5 ММ2 | М | 50 | 0 | 0
616 | 5079001-013 | Провод телефонный штлп 4Х0,08 | М | 306 | 0 | 0
787 | 5020246 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | т | 0 | 0 | 0
152 |  | Провода ПРППМнг-HF 2х1,2 (33,53/1,18/4,8*1,02) | м | 2000 | 0 | 0
1055 | 5020752 | Провода с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки АПРН сечением 1х35 мм2 | 1000 м | 0 | 0 | 0
1072 | 5020812 | Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х2,5 мм2 | 1000 м | 0 | 0 | 0
181 | 5020505 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2 | 1000 м | 0.41 | 0 | 0
303 | 5020501 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0.52 | 0 | 0
297 | 5020925 | Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2 | 1000 м | 1 | 0 | 0
141 | 1010797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 2.22 | 0 | 0
611 | 1010794 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм | т | 0.03 | 0 | 0
976 | 1010795 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0 | 0 | 0
882 | 5060855 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0 | 0 | 0
860 | 1010807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0 | 0 | 0
786 | 1010821 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | т | 0.01 | 0 | 0
490 | 5030466 | Радиорозетка РПВ-2 | шт. | 80 | 0 | 0
696 | 5030594 | Розетка телефонная для открытой проводки, марка РТ-4, белая | шт. | 10 | 0 | 0
136 | 5030482 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | шт. | 1210 | 0 | 0
674 | 5129013-050 | Розетки радиотрансляционные, тип РПВ-1, открытой установки | Шт. | 80 | 0 | 0
673 | 5501001-018 | Рубильники трехполюсные на ток до 100 а | Шт. | 4 | 0 | 0
75 | 5096290 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 29-9-831 (БС-831) | шт. | 69 | 0 | 0
4 |  | Светильник светодиодный А070 | шт. | 1000 | 0 | 0
3 |  | Светильник светодиодный аварийный А070 | шт. | 380 | 0 | 0
284 | 5095124 | Светильники встраиваемые для реечного потолка с зеркальным отражателем из анодированного алюминия и решеткой из алюминиевой рейки типа AL/R 1х18 | шт. | 27 | 0 | 0
57 | 5095126 | Светильники встраиваемые для реечного потолка с зеркальным отражателем из анодированного алюминия и решеткой из алюминиевой рейки типа AL/R 2х36 | шт. | 151 | 0 | 0
422 | 5094494 | Сирена сигнальная, марка "Иволга-2" | шт. | 32 | 0 | 0
702 | 5090119 | Скобы монтажные СО-6-У3 | 10 шт. | 6.8 | 0 | 0
380 | 5091792 | Скобы скрепляющие и для подвеса | кг | 110 | 0 | 0
283 | 5093602 | Соединение на стык для короба 25х16 мм | шт. | 712 | 0 | 0
257 |  | Соединитель круглого проводника NG3202 (457/1,18/4,8*1,02) | шт. | 50 | 0 | 0
253 |  | Соединитель универсальный NG3103 (154/1,18/4,8*1,02) | шт. | 150 | 0 | 0
716 | 5009016-68802 | Сплиттеры "WISI", тип DM 04 | Шт. | 1 | 0 | 0
259 | 5098197 | Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АRT-01 С (R)N, 5(60)А (многотарифный) | шт. | 5 | 0 | 0
456 | -1 | Телевизионная эфирная антенна Funke DC 4591 (4830/1,18/4,8*1,02) | шт. | 1 | 0 | 0
474 | -1 | Телевизионная эфирная антенна Funke PSR-1922 (4180/1,18/4,8*1,02) | шт. | 1 | 0 | 0
444 | -1 | Телевизионная эфирная антенна Funke R.1205 OIRT (5480/1,18/4,8*1,02) | шт. | 1 | 0 | 0
108 | 8889502-113 | Телефон аналоговый KX-T7730RU-ДИСПЛЕЙ 1СТРОКА, 12 кнопок с индикац. | Шт. | 34 | 0 | 0
178 |  | Точка заземления NE1003 (1731.07/1,18/4,8*1,02) | шт. | 30 | 0 | 0
78 |  | Трансляционная установка ТУ-100 в составе: РУШ-6100М и РУШ-650 (43120/1,18/4,8*1,02) | компл. | 4 | 0 | 0
487 | 5009800-105 | Трансформаторы абонентские герметизированные тип ТГА-10-120/15 | Шт. | 1 | 0 | 0
146 |  | Тюнер Denon DN-300H (17856/1,18/4,8*1,02) | шт. | 4 | 0 | 0
139 |  | Управляемый коммутатор QSW-4000-12F (77810/1,18/4,8*1,02) | шт. | 1 | 0 | 0
428 | -1 | Усилитель телевизионного сигнала Alcad AI -200 (2100/1,18/4,8*1,02) | шт. | 3 | 0 | 0
265 | 5009392-013 | Шина "N" нулевая на DIN-РЕЙКУ в корпусе 2Х15 групп | Шт. | 38 | 0 | 0
209 |  | Шина уравнивания потенциалов NE1001 (1603,79/1,18/4,8*1,02) | шт. | 25 | 0 | 0
130 |  | Шкаф SignaPro™ 45U, 2190x800x1000 мм, разборный, 19/23" (46138/1,18/4,8*1,02) | шт. | 2 | 0 | 0
550 |  | Шнур питания с заземлением IEC 60320 C13/EU-Schuko, 10А/250В (536/1,18/4,8*1,02) | шт. | 2 | 0 | 0
493 | -1 | Щит распределительный навесной ЩРнМ-2 IP54 (3648/1,18/4,8*1,02) | шт. | 1 | 0 | 0
74 | 5009398-14203 | Щитки распределения и защиты ЩКУ-3-63 с узо 600X400X150 мм | Шт. | 17 | 0 | 0
238 | 5096351 | Щиты автоматического переключения на резерв ЩАП-23, трехфазные на ток 25 А | шт. | 5 | 0 | 0
342 | 5096320 | Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-12з, с замком, размером 305х350х120 мм | шт. | 16 | 0 | 0
361 | 5040287 | Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 12в ЯТП-0,25-3 | шт. | 4 | 0 | 0
580 |  | ADSL модем (1879/1,18/4,8*1,02) | компл. | 1 | 0 | 0
256 | 5098000-0164 | POE сплиттер, предназначен для разделение питающего напряжения и данных, передаваемых по ETHERNET. Разделение POE линии на линию ETHERNET и линию 12В DC. POE вход 15,4ВТ (IEEE802.3AF ). Выходы DC - 12В DC / 14,4ВТ и выход ETHERNET. Скорость передачи 10/100 мбит/с. Питание от POE линии. Защита от перенапряжения. Вес 60Г, размеры 88X30X25ММ. Пластиковый миниатюрный корпус и кабель марка CO-PS-M15-1-P302 | Шт. | 32 | 0 | 0
314 |  | PowerSeries Панель приемно-контрольная PC1864NKEH (6799.34/1,18/4,8*1,02)/100 | шт. | 2 | 0 | 0
390 |  | PowerSeries Пульт символьный с ЖКИ (rus) PK5501E1H (4065.59/1,18/4,8*1,02)/100 | шт. | 2 | 0 | 0
527 |  | Антенна малогабаритная АН33Р (750/1,18/4,8*1,02) | шт. | 4 | 0 | 0
86 |  | АТС NEOPbx – Корпорация (150736/1,18/4,8*1,02) | шт. | 1 | 0 | 0
138 |  | Громкоговоритель абонентский 6ГРН310 (520/1,18/4,8*1,02) | шт. | 167 | 0 | 0
161 | 5093923 | Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 309-2 "Фотон-10" | шт. | 93 | 0 | 0
743 | 5091901 | Извещатель охранный контактный ИО-102-2 (СМК-1) | шт. | 12 | 0 | 0
106 | 5097242 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 для подвесного потолка | шт. | 476 | 0 | 0
439 | 5093766 | Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой | шт. | 22 | 0 | 0
567 | 5093730 | Извещатель пожарный тепловой ИП 101-3А-А3R1 | шт. | 12 | 0 | 0
477 |  | Кросс оптический, 1U, ШКОС-Л -1U/2 -16 -SC ~16 -SC ~16 -SC (2087,51/1,18/4,8*1,02) | шт. | 2 | 0 | 0
529 |  | Кросс оптический, 1U, ШКОС-Л -1U/2 -8 -SC ~8 -SC ~8 -SC (1475/1,18/4,8*1,02) | шт. | 2 | 0 | 0
81 | 8889779-002 | Механизм TV розетки проходной 2 модуля, серии "MOSAIC", LEGRAND (франция) | Шт. | 101 | 0 | 0
202 | 8889779-071 | Механизм компьют. Розетки 1ВХ, серии "TENARA", LEGRAND (франция) | Шт. | 84 | 0 | 0
448 |  | Микрофон МД-380 (1260/1,18/4,8*1,02) | шт. | 4 | 0 | 0
112 |  | Микшер-усилитель трансляционный РУШ 5 М (26550/1,18/4,8*1,02) | шт. | 4 | 0 | 0
381 |  | Модуль QSC-SFP10GE-1310V/F1 QTech (1691/1,18/4,8*1,02) | компл. | 5 | 0 | 0
199 | 5090041 | Наконечники кабельные медные для электротехнических установок | шт. | 204 | 0 | 0
819 | 5090056 | Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 | шт. | 70 | 0 | 0
646 | 5090057 | Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ | шт. | 135 | 0 | 0
394 | 5091823 | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) | шт. | 32 | 0 | 0
464 |  | Оптический кабель, внутренний, для прокладки внутри зданий ОБР-В-нг(А)-HF-12 (45,65/1,18/4,8*1,02) | м | 100 | 0 | 0
158 | 5096462 | Перегородка для короба высотой 50 мм | м | 1620.91 | 0 | 0
360 | 5090090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 416 | 0 | 0
246 |  | Плата ввода аналоговых аудиосигналов VOCORD AE16 (13000/1,18/4,8*1,02) | шт. | 2 | 0 | 0
829 | 5030464 | Подрозетники деревянные | 100 шт. | 0.34 | 0 | 0
292 | 5091990 | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20М | шт. | 4 | 0 | 0
472 | 5095664 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "С2000-4" | шт. | 2 | 0 | 0
164 |  | Сервер DEPO Storm 1400В1 (61239/1,18/4,8*1,02) | шт. | 1 | 0 | 0
103 |  | СЕРВЕР VOCORD 4U (120000/1,18/4,8*1,02) | компл. | 1 | 0 | 0
545 | 5090033 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0.84 | 0 | 0
1009 | 5090167 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 0.28 | 0 | 0
921 | -1 | Сумматор телевизионный СТМ-3Д (150/1,18/4,8*1,02) | шт. | 1 | 0 | 0
336 | 5096875 | Угол вертикальный внутренний с крышкой КУВ-0,1/0,2, горячее цинкование (ТУ 3449-033-47472841-2004) | шт. | 45.99 | 0 | 0
271 | 5093545 | Угол внутренний для короба 25х16 мм | шт. | 712 | 0 | 0
679 | 5093546 | Угол внутренний для короба 40х16 мм | шт. | 24 | 0 | 0
273 | 5093553 | Угол внутренний изменяемый для короба 130х60 мм | шт. | 14 | 0 | 0
504 |  | Шкаф металлический навесной ШРН-1М-2/50 (3408,75/1,18/4,8*1,02) | шт. | 1 | 0 | 0
96 | 5030678 | Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-58У3 | шт. | 6 | 0 | 0
434 |  | Зажим параллельный NG3108 (121/1,18/4,8*1,02) | шт. | 50 | 0 | 0
610 | 5093485 | Крышка отвода Т-образного для лотка PNK 100 (прим.) | шт. | 28.79 | 0 | 0
44 | 5095583 | Крышка с заземлением на лоток основанием 150 мм, длиной 3000 мм | шт. | 764.89 | 0 | 0
208 |  | Круглый пластиковый держатель с бетоном, без крышки ND2103 (183/1,18/4,8*1,02) | шт. | 220 | 0 | 0
22 | 5095584 | Лоток перфорированный 150х50 мм, длиной 3000 мм | шт. | 766.89 | 0 | 0
631 | 5090815 | Манжета термоусаживаемая | шт. | 10 | 0 | 0
484 | 1100471 | Мачта секционно-поворотная высотой 5 м для установки 2-х антенн | шт. | 2 | 0 | 0
224 | 5090066 | Профиль монтажный перфорированный | шт. | 73 | 0 | 0

## битум асфальт
№пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество | Цена с НДС | Сумма
21 | 4100009 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д | т | 263.42 | 0 | 0
28 | 4100012 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Г | т | 175.78 | 0 | 0
327 | 1011561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | 2.95 | 0 | 0
251 | 1010074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 1.7 | 0 | 0
109 | 1010073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 8.72 | 0 | 0
698 | 1010594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.08 | 0 | 0
417 | 1010603 | Мастика герметизирующая нетвердеющая «Бутэпрол-2М» | т | 0.08 | 0 | 0
514 | 1010609 | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 | кг | 121.86 | 0 | 0
659 | 1011591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.11 | 0 | 0

## окна двери
№пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество | Цена с НДС | Сумма
100 | 2069003-100 | Блоки дверные из алюм. Анодированных сплавов ("теплых" Профилей) входные полуторопольные, площ. До 2,25 м2 | м2 | 12.6 | 0 | 0
29 | 2030223 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | 441 | 0 | 0
177 | 2030225 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2 | м2 | 50.4 | 0 | 0
1 | 2038041-7 | Блоки оконные из ПВХ профилей PROPLEX (россия), с однокамерным с/П 24 мм, с одним энергосберегающим (низкоэмиссионным) стеклом и теплой (ПВХ) рамкой (4I-16ТР-4M1), трех створч. С одной поворотно-откидной створкой и глухой фрамугой S= 3,38 | м2 | 1065.3 | 0 | 0
71 | 1012409 | Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием | пм | 900 | 0 | 0
183 | 1012411 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | пм | 573.3 | 0 | 0
144 | 1010950 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | компл. | 276 | 0 | 0
102 | 2030359 | Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм | пм | 4365 | 0 | 0
119 | 3011514 | Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм | шт | 92 | 0 | 0
188 | 1019411-158 | Ручки-скобы на лапках, РС12-300, с напылением | шт | 258 | 0 | 0
513 | 1019411-156 | Ручки-скобы, марка РС-12-300 L-300 нап | шт | 18 | 0 | 0
375 | 1010888 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных | компл. | 34 | 0 | 0
155 | 1010887 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | компл. | 242 | 0 | 0
101 | 1012410 | Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | пм | 900 | 0 | 0
67 | 1012911 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | пм | 573.3 | 0 | 0

## дерево
№пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество | Цена с НДС | Сумма
707 | 1020307 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта | м3 | 0.12 | 0 | 0
1119 | 1020026 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 1.27 | 0 | 0
538 | 1020038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.45 | 0 | 0
799 | 1020136 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.05 | 0 | 0
565 | 1020053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.48 | 0 | 0
227 | 1020060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 4.14 | 0 | 0
620 | 1020061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.2 | 0 | 0
335 | 1020008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 3.55 | 0 | 0
319 | 1010631 | Опилки древесные | м3 | 54.34 | 0 | 0
364 | 2030364 | Поручни из древесины тип П-2 размером 44х75 мм | пм | 67.4 | 0 | 0
828 | 5090860 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 1.25 | 0 | 0
651 | 1020262 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 4 мм | м3 | 0.02 | 0 | 0
127 | 1020263 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 5-7 мм | м3 | 2.52 | 0 | 0
92 | 1020443 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 12 мм | м3 | 5.26 | 0 | 0
286 | 2030511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 147.9 | 0 | 0
211 | 1012602 | Щиты опалубки ЩД 1.50.5 размером 1500х500х172 мм | м2 | 70.23 | 0 | 0

## вентиляция
№пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество | Цена с НДС | Сумма
223 |  | Электропривод GRUNER 5Нм, 230В, с возвратной пружиной для воздушных клапанов (11350/1,18/4,8*1,02) | шт. | 3 | 0 | 0
255 |  | Вентилятор с термореле REC-RMFTU-6A-GY (11480/1,18/4,8*1,02) | шт. | 2 | 0 | 0
416 | 3014694 | Вентиляторы канальные ВК-315Б, мощностью 0,32 кВт | компл. | 1 | 0 | 0
150 | 3014714 | Вентиляторы канальные ВКП 70-40-4, мощностью 2,0 кВт | компл. | 2 | 0 | 0
187 | 3011789 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм | м2 | 95 | 0 | 0
173 | 3011795 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м2 | 100 | 0 | 0
121 | 3010205 | Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка ВСП-1, сечение патрубка 500х500 мм | шт. | 20 | 0 | 0
481 | 3011338 | Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером 600х300 мм | шт. | 4 | 0 | 0
436 | 3011120 | Вытяжки от газовых колонок | компл. | 15 | 0 | 0
520 | 1100014 | Глухари | 100 шт. | 2.19 | 0 | 0
543 | 3010234 | Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг | шт. | 1 | 0 | 0
332 | 3016611 | Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 60-30, размер 600х300х1014 мм | шт. | 2 | 0 | 0
599 | 3011066 | Диффузоры потолочные металлические "DEC" марки DVS вытяжные DVS, диаметр 125 мм | шт. | 8 | 0 | 0
430 | 3011901 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 280 мм | шт. | 9 | 0 | 0
401 | 3011913 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1600 мм | шт. | 3 | 0 | 0
234 | 3015663 | Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер 400х500 мм (300х600 мм) | шт. | 2 | 0 | 0
312 | 3011953 | Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром до 250 мм | шт. | 1 | 0 | 0
53 | 3018455-009 | Канальный кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC PEAD-RP100JA(L) Q/PU-P100YHA/VHA | Компл. | 2 | 0 | 0
372 | 3011819 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.04 | 0 | 0
573 | 3017426 | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 150 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы) | компл. | 2 | 0 | 0
732 | 3017425 | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы) | компл. | 2 | 0 | 0
664 | 3011193 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 24 | 0 | 0
290 | 5098313 | Регулятор скорости вентилятора однофазный RE 1,5 | шт. | 3 | 0 | 0
363 | 3010033 | Отвод гофрированный стальной | шт. | 30 | 0 | 0

## сантехника
№пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество | Цена с НДС | Сумма
237 |  | Электрические Ш-образные полотенцесушители (9700/1,18/4,8*1,02) |  | 3 | 0 | 0
180 | 3015961 | Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 150 л, мощностью 2 кВт, размерами 450х1450х600 мм | шт. | 4 | 0 | 0
143 | 3015974 | Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 300 л, мощностью 15 кВт, размерами 700х1400х870 мм | шт. | 1 | 0 | 0
34 | 3015941 | Электроводонагреватели проточные, производительностью 600 л/ч, мощностью 24 кВт, размерами 660х370 мм | шт. | 15 | 0 | 0
311 | 3021559 | Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм (прим.) | шт. | 2 | 0 | 0
37 |  | Душевая кабина Am.Pm Like (41790/1,18/4,8*1,02) | компл. | 9 | 0 | 0
93 |  | Душевая система ShowerSpot F0775000 (27476/1.18/4.8*1.02) | шт. | 5 | 0 | 0
266 |  | Жесткое сиденье с поручнем Nordic 3051 (21100/1,18/4,8*1,02) | компл. | 1 | 0 | 0
277 | 3020632 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые на давление 4 МПа (40 кгс/см2) 30с15нж, диаметром 50 мм | шт. | 2 | 0 | 0
272 | 3023186 | Задвижки стальные диаметром 50 мм | шт. | 6 | 0 | 0
291 | 3017023 | Клапаны обратные BROEN V275-Н латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 2 | 0 | 0
925 | 1015999 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром 110 мм | шт. | 24.24 | 0 | 0
939 | 1015998 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром 50 мм | шт. | 25.56 | 0 | 0
229 | 3021927 | Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 61 | 0 | 0
198 | 3021837 | Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 15 мм | шт. | 105 | 0 | 0
356 | 3021839 | Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 25 мм | шт. | 12 | 0 | 0
412 | 3021840 | Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 32 мм | шт. | 5 | 0 | 0
239 | 3021842 | Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 50 мм | шт. | 9 | 0 | 0
476 | 3023238 | Краны натяжные газовые муфтовые, латунные диаметром 20 мм | шт. | 15 | 0 | 0
528 | 3021300 | Краны писсуарные | шт. | 11 | 0 | 0
983 | 3020471 | Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм | шт. | 2 | 0 | 0
1389 |  | Муфта диаметр 40мм, L=400 Цена:650/1,18/4,8*1,02 | шт. | 284 | 0 | 0
677 | 5075016 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2" | шт. | 23 | 0 | 0
657 | 5075024 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1" | шт. | 12 | 0 | 0
609 | 5075074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 17 | 0 | 0
516 | 5075080 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32х1" | шт. | 20 | 0 | 0
851 | 5075084 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 40х1 1/4" | шт. | 1 | 0 | 0
539 | 5075088 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 28 | 0 | 0
815 | 5075100 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 40х1 1/4" | шт. | 1 | 0 | 0
804 | 5075056 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм | шт. | 90 | 0 | 0
719 | 5075058 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм | шт. | 90 | 0 | 0
941 | 5075061 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм | шт. | 14 | 0 | 0
855 | 5075007 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | шт. | 96 | 0 | 0
907 | 5075008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 40 | 0 | 0
826 | 5075009 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | шт. | 46 | 0 | 0
898 | 1011700 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | 1.2495 | 0 | 0
462 | 3023313 | Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией) диаметром до 40 мм | компл. | 2 | 0 | 0
378 | 5073230 | Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 110К, длина 500 мм | шт. | 65 | 0 | 0
185 | 3010531 | Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном с цельноотлитым сифоном размером 680х350х325 мм | шт. | 10 | 0 | 0
376 | 3011520 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 125 | 0 | 0
627 | 3011264 | Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм | шт. | 16 | 0 | 0
334 | 1011999 | Приборы дверные в перегородках санузлов | компл. | 62.324 | 0 | 0
680 | 5090967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0.01 | 0 | 0
695 | 5090966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.023 | 0 | 0
591 | 1011703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 26.97 | 0 | 0
408 |  | Раковина для инвалидов Gustavsberg 70см GB157119630110 Logic (7119) (7172/1,18/4,8*1,02) | шт. | 1 | 0 | 0
148 | 3010616 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором | компл. | 55 | 0 | 0
214 | 3011527 | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | шт. | 60 | 0 | 0
467 | 3013181 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 15 мм | шт. | 5 | 0 | 0
503 | 3013182 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 20 мм | шт. | 2 | 0 | 0
116 | 3018448 | Трап канализационный HL72.1N с горизонтальным выпуском и решеткой из нержавеющей стали в подрамнике размером 150х150 мм | шт. | 15 | 0 | 0
813 | 5073295 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х20 мм | шт. | 158 | 0 | 0
723 | 5073297 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм | шт. | 69 | 0 | 0
764 | 5073298 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х20 мм | шт. | 32 | 0 | 0
683 | 5073299 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х25 мм | шт. | 40 | 0 | 0
949 | 5073300 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм | шт. | 10 | 0 | 0
890 | 5073623 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х32 мм | шт. | 10 | 0 | 0
666 | 5073286 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм | шт. | 170 | 0 | 0
705 | 5073287 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | шт. | 89 | 0 | 0
605 | 5073338 | Труба из полипропилена PN 10/32 | м | 30 | 0 | 0
68 | 5073362 | Труба из полипропилена PN 20/110 | м | 202 | 0 | 0
213 | 5073358 | Труба из полипропилена PN 20/50 | м | 213 | 0 | 0
480 | 3010036 | Труба соединительная | шт. | 30 | 0 | 0
731 | 5070701 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 3.824 | 0 | 0
902 | 5070702 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 0.81 | 0 | 0
784 | 3011348 | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 16 мм | м | 20 | 0 | 0
575 | 1040839 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 12 мм | м | 60 | 0 | 0
518 | 1040841 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 18 мм | м | 91.5 | 0 | 0
571 | 1040843 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм | м | 43.05 | 0 | 0
604 | 1040844 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм | м | 26.25 | 0 | 0
225 | 1040847 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм | м | 411.6 | 0 | 0
252 | 3023344 | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм | м | 367.703 | 0 | 0
382 | 3023345 | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 мм | м | 92.9 | 0 | 0
432 | 3023346 | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 32 мм, толщина стенки 5,4 мм | м | 57.238 | 0 | 0
429 | 1032412 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм | 10 м | 102 | 0 | 0
76 | 1032413 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 20 мм | 10 м | 2221 | 0 | 0
339 | 5072949 | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм | м | 60 | 0 | 0
289 | 5072951 | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 15х1 мм | м | 60 | 0 | 0
864 | 5070915 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм | м | 16.56 | 0 | 0
656 | 5073173 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 230 | 0 | 0
805 | 5073174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 60 | 0 | 0
717 | 5073175 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм (д=32мм) прим. | шт. | 30 | 0 | 0
475 | 5074308 | Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2" | шт. | 110 | 0 | 0
531 | 5074320 | Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой и с креплением диаметром 20х1/2" | шт. | 76 | 0 | 0
321 | 5074314 | Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 20х1/2" | шт. | 266 | 0 | 0
400 | 3020887 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм | м | 30 | 0 | 0
296 | 3020889 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм | м | 41 | 0 | 0
330 | 3020890 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм | м | 25 | 0 | 0
47 | 3020892 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм | м | 392 | 0 | 0
42 |  | Умывальник AM-PM Spirit C704321WH (8290/1,18/4,8*1,02) | шт. | 40 | 0 | 0
533 | 3010876 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, для детских учреждений размером 450х330х150 мм | компл. | 1 | 0 | 0
13 |  | Унитаз AM PM Spirit С708607SC (19470/1,18/4,8*1,02) | компл. | 53 | 0 | 0
302 |  | Унитаз для инвалидов с бачком Gustavsberg Nordic (2350) GB112350301205 (15000/1,18/4,8*1,02) | компл. | 1 | 0 | 0
519 | 3010903 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТД и УНТПД детские без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском | компл. | 1 | 0 | 0
385 | 3016789 | Фильтры сетчатые Y222Р DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 20 мм | шт. | 3 | 0 | 0
368 | 3016790 | Фильтры сетчатые Y222Р DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 25 мм | шт. | 3 | 0 | 0
415 | 3016791 | Фильтры сетчатые Y222Р DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 32 мм | шт. | 2 | 0 | 0
433 | 5070983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 23 | 0 | 0
453 | 5070984 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм | шт. | 10 | 0 | 0
468 | 3015609 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм | шт. | 115 | 0 | 0
1056 | 3015601 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм | шт. | 10 | 0 | 0
1054 | 3015602 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм | шт. | 3 | 0 | 0
465 | 3015605 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм | шт. | 200 | 0 | 0
930 | 3015804 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 16-20 мм | шт. | 8 | 0 | 0
822 | 3015805 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм | шт. | 18 | 0 | 0
843 | 3015806 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 32-35 мм | шт. | 15 | 0 | 0
547 | 3015808 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм | шт. | 110 | 0 | 0
741 | 3011223 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | компл. | 2 | 0 | 0

## клеи
№пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество | Цена с НДС | Сумма
471 | 1130393 | Клей «Армофлекс» 520 | л | 6.98 | 0 | 0
324 | 1138040 | Клей БМК-5к | кг | 44.46 | 0 | 0
498 | 1011817 | Клей для обоев КМЦ | т | 0.03 | 0 | 0
18 | 1138076 | Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" | кг | 21699 | 0 | 0
352 | 1012434 | Клей ПВА | кг | 254.83 | 0 | 0
517 | 1130304 | Клей резиновый № 88-Н | кг | 16.01 | 0 | 0
12 | 1138075 | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" | кг | 30087.47 | 0 | 0
714 | 1130074 | Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I | т | 0 | 0 | 0
258 | 1014368 | Клей плиточный «Юнис Гранит» | кг | 2213.6 | 0 | 0
48 | 1014367 | Клей плиточный «Юнис Плюс» | кг | 20422.85 | 0 | 0

## п-пожарка
№пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество | Цена с НДС | Сумма
268 | 3021133 | Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 19 | 0 | 0
492 | 3011173 | Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 50 мм | шт. | 57 | 0 | 0
153 | 2038129 | Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1200х2100 мм | шт. | 4 | 0 | 0
89 | 2038132 | Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1500х2100 мм | шт. | 8 | 0 | 0
111 | 2038116 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм | шт. | 11 | 0 | 0
264 | 1016978 | Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 | шт. | 28 | 0 | 0
418 | 1013131 | Рукава металлические диаметром 20 мм РЗ-Ц-Х | м | 200 | 0 | 0
414 | 1013135 | Рукава металлические диаметром 38 мм РЗ-Ц-Х | м | 100 | 0 | 0
232 | 3011226 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм | м | 190 | 0 | 0
205 | 3020626 | Шкаф пожарный ШПК-320 навесной закрытый | шт. | 19 | 0 | 0

## внутри
№пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество | Цена с НДС | Сумма
278 | 2061337 | Гребенка несущая | м | 365.6 | 0 | 0
5 | 1012414 | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» | м2 | 6693.87 | 0 | 0
128 | 1014852 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 2389.86 | 0 | 0
554 | 2061339 | Подвес в комплекте | шт. | 255.92 | 0 | 0
421 | 1012962 | Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм | м2 | 673.37 | 0 | 0
27 | 1014667 | Покрытие напольное ламинированное марки "Quick Step", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм | м2 | 641.3 | 0 | 0
186 | 1013332 | Покрытие эпоксидное самовыравнивающееся для пола «Ризопокс-4101» | т | 0.12 | 0 | 0
220 | 1130375 | Полиэтилен листовой | м2 | 60 | 0 | 0
56 | 2061336 | Рейка алюминиевая потолочная 100 мм | м | 3838.8 | 0 | 0
280 | 2061338 | Уголок декоративный (пристенный) | м | 513.97 | 0 | 0
486 | 2011306 | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м | 216.99 | 0 | 0
243 | 1015958 | Уголок ПВХ, размером 25х25 мм | п.м | 1751.3 | 0 | 0
489 | 1012474 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 6636.59 | 0 | 0
226 | 1012052 | Лента бутиловая | м | 2695.21 | 0 | 0
367 | 1012054 | Лента бутиловая диффузионная | м | 628.53 | 0 | 0
298 | 1012499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 104.35 | 0 | 0
424 | 1012478 | Лента К226 | 100 м | 8.9 | 0 | 0
551 | 1012493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 3.56 | 0 | 0
384 | 1012025 | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума | 100 м | 26.61 | 0 | 0
170 | 1012789 | Лента ПСУЛ | м | 3318.53 | 0 | 0
193 | 1012480 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | м | 7728.74 | 0 | 0
212 | 1012481 | Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3х50 мм | м | 792 | 0 | 0
345 | 1012485 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 50/30000 мм | м | 5501.6 | 0 | 0
566 | 1019455-039 | Ленты самоклеящиеся, ширина 50 мм, типа "K-FLEX ST", толщ. 3 мм | М | 60 | 0 | 0
6 | 1019876-083 | Линолеум полукоммерческий на вспененной основе (класс 23;33) JUTEKS STRONG, ПВХ, толщ.2,4 мм, словения | м2 | 3912.9 | 0 | 0
30 | 1012509 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 12541.66 | 0 | 0
157 | 1019155-102 | Панели декоративные МДФ "Союз", серия "Медиум", толщ. 7 мм | м2 | 269.8 | 0 | 0
91 | 2010786 | Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6 | пм | 5481.75 | 0 | 0
64 | 2010805 | Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6 | пм | 9114.58 | 0 | 0
40 | 2030595 | Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы | м2 | 499.58 | 0 | 0
145 | 1130324 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 32800 | 0 | 0