

 **Заявка**

 **на материалы**

 от «\_\_» августа 2017г.

 Объект: **«Реммастерская »**

**Фасад**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Площадь, м2 | Количество, шт |
| Профнастил С21-1000-0,7 мм оцинкованный с полимерным покрытием, толщиной 0,7 мм (серый) (6000мм) | 41,58 | 7 |
| Профнастил С21-1000-0,7 мм оцинкованный с полимерным покрытием, толщиной 0,7 мм (отдаленно-серый) (6000мм) | 182,7 | 29 |
| Профнастил С21-1000-0,7 мм оцинкованный с полимерным покрытием, толщиной 0,7 мм (голубой) (6000мм) | 27,468 | 5 |
| Профнастил С21-1000-0,7 мм оцинкованный с полимерным покрытием, толщиной 0,7 мм (белый) (6000мм) | 4,1895 | 1 |
| Г образный профиль 60\*80 мм (3000мм) |  | 83 |
| L образный усиленный кронштейн l=100 (3000мм) |  | 412 |