

**Заявка**

**на материалы**

от «\_\_» августа 2017г.

Объект: **«Склад разных материалов»**

**Фасад**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Площадь, м2 | Количество, шт |
| Профнастил С21-1000-0,7 мм оцинкованный с полимерным покрытием, толщиной 0,7 мм (серый) (6000мм) | 5,48 | 1 |
| Профнастил С21-1000-0,7 мм оцинкованный с полимерным покрытием, толщиной 0,7 мм (отдаленно-серый) (6000мм) | 62,7048 | 11 |
| Профнастил С21-1000-0,7 мм оцинкованный с полимерным покрытием, толщиной 0,7 мм (голубой) (6000мм) | 43,3566 | 7 |
| Профнастил С21-1000-0,7 мм оцинкованный с полимерным покрытием, толщиной 0,7 мм (белый) (6000мм) | 8,82 | 2 |
| Г образный профиль 60\*80 мм (3000мм) |  | 23 |
| L образный усиленный кронштейн l=100 (3000мм) |  | 113 |