Руководителю

предприятия

ЗАПРОС ОФЕРТЫ

1. Заказчик ООО «ЗАП «Реалит» Калужская обл, г. Обнинск проводит процедуру запроса оферт, в рамках чего приглашает Вас подать свою Оферту на оказание услуг.

2. Срок оказание услуги:  3 квартал 2017г., в объемах согласно таблице № 1.

Таблица№ 1

| № п/п | Наименование услуги | Описание услуги | Место выполнения работ/услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переоборудование вентиляционной системы в задании АБК. | 1. Перемещение вентилятора в вент. камере и прокладывание отходящих воздуховодов с учетом новой планировки помещения. 2. Разделение вентиляционных каналов существующих с/у идущих с 1 по 4 этаж в разных сторонах здания: - Вывод вертикальных вент.каналы на кровлю здания; - Установка кровельных вентиляторов с необходимой производительностью; 3. Подготовка отдельного предложения на устройство вентиляции планируемых офисных помещений (приток/воздухоотвод. | ООО «ЗАП «Реалит», Калужская обл., г.Обнинск. |

3.  Условия оплаты: ___________ указать (предпочтительно отсрочка платежа 30 дней)

4. Цена предложения должна включать все затраты, связанные с выполнением работ.

5. В предложении должна быть указана следующая информация:

- Срок выполнения работ/оказания услуг;

- Срок и условия гарантии на выполненные работы;

- Условия оплаты;

- Технологические этапы работ.

8. Для подтверждения стоимости работ/услуг в обязательном порядке предоставить сметную документацию/калькуляцию.

9. Оферта должна быть подана до 24 августа 2017 г. 16.00 по Московскому времени на е-mail prelova@realit-obninsk.ru

10. Техническая документация/дополнительная информация должна быть направлена на: е-mail: prelova@realit-obninsk.ru

11. Специалистом ответственным за консультации по техническим вопросам является Мажуга Александр Витальевич, тел.: 8(48439)9-72-63, доб. 249, е-mail: oksboss@realit-obninsk.ru.

Оферты, поступившие после указанного срока и/или без вышеуказанных документов рассматриваться не будут.

Приложения: Техническое задание на 1-ом листе.

Ответственное лицо: Прелова Любовь Владимировна

Тел. +7 484 399-73-22 (доб. 282)

Email: prelova@realit-obninsk.ru