1	Люк Т(С250)В.1-60	ГОСТ 3634-99	шт.	1

2	Плита днища ПН20	ГОСТ 3634-90	шт.	1

3	Плита перекрытия 1ПП20-1	ГОСТ 3634-90	шт.	1

4	Кольцо стеновое КС7.3	ГОСТ 3634-90	шт.	2

5	Кольцо стеновое КС20.9	ГОСТ 3634-90	шт.	2

6	Кольцо опорное КО6	ГОСТ 3634-90	шт.	2

7	Бетон В 15	ГОСТ 26633-2012	м куб	0,1

8	Уголок 50*50*5  Ст3кп2 ГОСТ 535-2005	ГОСТ 8509-93	м 	3

9	Сталь арматурная диаметр 18 - А240	ГОСТ 5781-82	м	5,5

10	Задвижка AVKклиновая DN100PN10	06-100-30014	шт.	1

11	Гидрант Н=1750 мм	ГОСТ Р 53961-2010	шт.	2

12	Тройник ППТФ 150*100	ГОСТ 5525-88	шт.	1

13	Переход ХФ 150*100	ГОСТ 5525-88	шт.	1

14	Муфта МН 100	ГОСТ 5525-88	шт.	1

15	Патрубок для ПФГ-100	ГОСТ 5525-88	шт.	1

16	Муфта соединительная 100/1	ТУ 1468-001-82205065-2014	шт.	1

17	Муфта соединительная 150/2	ТУ 1468-001-82205065-2014	шт.	3

18	Отвод сварной ПЭ 100 (60) градSDR17 диам 110	ТУ 2248-001-50049230-2007	шт.	2

19	Отвод сварной ПЭ 100 (60) градSDR17 диам 160	ТУ 2248-001-50049230-2007	шт.	6

20	Втулка под фланец SDR17ам 110	ТУ 2248-001-50049230-2007	шт.	1

21	Втулка под фланец SDR17ам 160	ТУ 2248-001-50049230-2007	шт.	1

22	Фланец 100-10-01-1-В-Ст-3 сп2-II	ГОСТ 33259-2015	шт.	1

23	Фланец 100-10-01-1-В-Ст-3 сп2-II	ГОСТ 33259-2015	шт.	1

24	Муфта защитная для прохода через стенку ж/б колодца для ПЭ трубы диам 110*6,5	ТУ 2248-001-50049230-2007	шт.	1

25	Муфта защитная для прохода через стенку ж/б колодца для ПЭ трубы диам 160*9,5	ТУ 2248-001-50049230-2007	шт.	1

26	Маховик AVK для задвижки DN 100	08-100-01000	шт.	1

27	Труба ПЭ 100 SDR17 - 110*6,6 питьевая	ГОСТ 18599-2001	м	28

28	Труба ПЭ 100 SDR17 - 160*9,5 питьевая	ГОСТ 18599-2001	м	66