Опросный лист на СТП-25…250 кВА

| Опросный параметр |  |  | Типовое исполнение подстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Возможные опции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество КТП, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Климатическое исполнение |  |  | У1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УХЛ1 |
| Мощность силового трансформатора, кВА |  |  | 25 |  | 40 |  |  | 63 |  |  | 100 |  |  |  |  | 160 |  |  | 250 |  |  |  |
| Тип силового трансформатора |  |  | ТМГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема и группа соединений обмоток силового трансформатора |  |  | Y/Yн-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∆/ Yн-11 |
| Трансформатор в комплекте поставки |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| Класс напряжения ВН, кВ |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сочетание вводов ВН-НН (В-воздух, К-кабель) |  |  | В/К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В/В |
| Коммутационный аппарат ВН |  |  | Разъединитель РЛНД с приводом ПРНЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |
|  |  |  | Предохранитель-разъединитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита от перенапряжений ОПН-П 6(10) кВ |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| Коммутационный аппарат Ввода 0,4 кВ |  |  | Разъединитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выключатель автоматический |
| Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| Наличие электронного счетчика трансформаторного включения |  |  | Активной энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Меркурий 230АМ-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Активной и реактивной энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Меркурий 230АR-03R |  |  |  |  |  |  |  |  | да |
| Класс точности трансформаторов тока |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5S |
| Фидер уличного освещения |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |
| Автоматика уличного освещения |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |
| Защита от перенапряжений ОПН 0,4 кВ |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |
| Коммутационный аппарат отходящих фидеров |  |  | Выключатель автоматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток и количество отходящих фидеров, шт. (max количество фидеров – 4 шт., при наличии учета и фидера уличного освещения – 3 шт.) |  | Iн,А | 16 | 25 |  | 31,5 | 40 |  | 63 | 80 |  | 100 |  |  | 125 |  | 160 | 200 |  |  | 250 |  |
|  |  | Кол-во |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет электроэнергии на отходящих фидерах |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |
| Наличие электронного счетчика трансформаторного включения |  |  | Активной энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Меркурий 230АМ-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Активной и реактивной энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Меркурий 230АR-03R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс точности трансформаторов тока |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5S |
| Дополнительные требования |  |  | 1. наличие оперативной штанги, шт.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  | нет |  |  |
| Регион доставки |  |  | Московская, Область, г.Дзержинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты заказчика | наименование организации |  | «Угреша-Электросервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тел./факс/e-mail |  | м/т: +7(916)233-51-61; тел/факс: 8(495)550-16-58; Email: Sagalaty@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица |  | Владимир Владимирович Сагалатый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |