## Опросный лист ЯКНО, КРН
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (Линейная ячейка, 2 шт.)
(ЯКНО, КРН-IV)
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА | [7 empty] | Организация:
| Ф.И.О.: | [13 empty] | тел.:
Назначение ячейки | [18 empty] | Однолинейная схема
| Х | Комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН-IV)
Ячейка карьерная наружной утановки (ЯКНО)
Номинальный ток | [7 empty] | Номинальное напряжение
| Х | 630А |  |  | 1000А |  |  |  |  | 6кВ |  | Х | 10кВ
Исполнение ввода* | [7 empty] | Исполнение вывода*
|  | Воздух | [6 empty] | Х | Воздух
| Х | Кабель | [7 empty] | Кабель
УЗИП на вводе ячейки* | [7 empty] | УЗИП на выводе ячейки*
|  | Нет | [7 empty] | Нет
|  | Ограничитель ОПН | [6 empty] | Х | Ограничитель ОПН
|  | Разрядник РВО | [7 empty] | Разрядник РВО
(*- при воздушном вводе и воздушном выводе установка УЗИП обязательна)
Наличие индикации напряжения на стороне 6 (10)кВ
|  |  | на вводе | [5 empty] | Х | на выводе
Коммутационный аппарат
| Х | BB/TEL (ЗАО "ГК "Таврида Электрик) | [11 empty] | Evolis (Schneider Electric) | [8 empty] | Другое
Трансформаторы тока
| Кол-во: |  | 2 |  | коэф. трансформации: | [5 empty] | 300 |  | /5 |  | класс точности: |  |  |  |  | Х | 0.5 |  | или | 0,5S
Наличие и тип прибора учета
|  | СЭТ 4ТМ______________ | [6 empty] | Меркурий 230 ___________________ | [11 empty] | Х | Нет
|  |  |  | (указать тип) | [8 empty] | (указать тип)
Другой:
Тип релейной защиты РЗиА
| Х | Токовая отсечка (ТО) | [12 empty] | Электростатические реле (РС80, РСТ)
| Х | Максимальная токовоя защита (МТЗ) | [12 empty] | Электромеханические реле (РТ40, РН53)
|  | Перегрузка | [12 empty] | БМРЗ (ООО «НТЦ «Механотроника»)
|  | Защита от минимального напряжения (ЗМН) | [11 empty] | Х | БЗП (ГК "Эстра",
ООО НПП "Микропроцессорные технологии")
|  | Защита от повышения напряжения (ЗПН) | [12 empty] | Micom (Schneider Electric)
| Х | Защита от замыканий на землю (ОЗЗ) | [12 empty] | Sepam (Schneider Electric)
|  | Защита от обрыва фазы (ЗОФ) | [12 empty] | Другая
(указать тип)
Автоматическое повторное включение (АПВ)
Контроль обрыва заземляющей жилы КЛ
Транс. напряжения TV | [5 empty] | Транс. собственых нужд TV1 | [9 empty] | Транс. нулевой последовательности
| Х | Нет | [5 empty] | Нет | [8 empty] | Нет
|  | 3хЗНОЛ |  |  |  |  | Х | ОЛС- |  | 1.25 |  |  |  | кВА |  | Х | Да |  | ТЗЛР-70
[10 empty] | (указать мощность) | [8 empty] | (указать тип)
Дополнительная комплектация:
|  | Салазки с "дышлом" | [13 empty] | Х | Экран травесы ВЛ
Дополнительные требования предъявляемые при изготовлении ячеек:

## ЯКНО
Назначение ячейки
Схема однолинейная | Исполнение ввода |  |  | Защита от имп. перенапряжений на вводе
|  | Воздух | Кабель |  | ОПН | РВО
Нет
| Исполнение вывода |  |  | Защита от имп. перенапряжений на выводе
|  | Воздух | Кабель |  | ОПН | РВО
Нет