| № п/п | Наименование | Технические требования (характеристики) | Кол-во (шт.) | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насос центробежный ГНОМ 16-16 | Напряжение: 220 В; Мощность: не менее 1,1 кВт; Подача: не менее 16 м3/ч; Напор: не менее 16 м; С поплавковым выключателем. | 1 |  |
| 2. | Насос центробежный ГНОМ 16-16 | Напряжение: 220В; Мощность: не менее 1,1 кВт; Подача: не менее 16 м3/ч; Напор: не менее 16 м; С поплавковым выключателем и рубашкой охлаждения. | 1 |  |
| 3. | Насос центробежный ГНОМ 25-20 | Напряжение: 380В; Мощность: не менее 2,2 кВт; Подача: не менее 25 м3/ч; Напор: не менее 20 м; С рубашкой охлаждения. | 1 |  |
| 4. | Насос вибрационный RedVerg RD-VP70H/40 «Малыш» | Тип: вибрационный, погружной, с нижним забором воды; Производительность: не менее 25 л/мин; Макс. напор: не менее 70м; Мощность: не менее 0,25 кВт; Длина кабеля: не менее 40 м. | 1 |  |
| 5. | Насос шестеренный Круглый НШ-100А-3л | Раб. объем: не менее 100 см3; Номинальное давление: не менее 16 Мпа; Ном.подача: не менее 173,4 Л/мин.; Ном.мощность: не менее 66,4 кВт; Максимальное кратковременное давление: 21 Мпа; Максимальная частота вращения, мин-1 2400. | 1 |  |
| 6. | Насос WILO ТОР-S 50/15 DM | Мощность: не менее 1100 Вт; Макс. напор: не менее 15 м; Номинальный диаметр всасывающего и напорного патрубка: 50 мм; Напряжение сети: 380В. | 1 |  |
| 7. | Насос WILO ТОР-S 80/10 PN6 DM | Мощность: не менее 1100 Вт; Макс. напор: не менее 10 м; Номинальный диаметр всасывающего и напорного патрубка: 80 мм; Напряжение сети: 380В. | 1 |  |
| 8. | Торцевое уплотнение ГНОМ-10-10 в сборе | - | 8 |  |
| 9. | Торцевое уплотнение ГНОМ-16-16 | Состав: Кольцо керамическое 60-02 – 2 шт.; Манжета 60-03 – 1 шт.; Манжета 61-01 – 1 шт.; Пружина сжатия 93-703А – 1 шт. | 2 |  |
| 10. | Торцевое уплотнение ГНОМ-25-20 | Состав: Кольцо керамическое 60-02 – 2 шт.; Манжета 60-03 – 1 шт.; Манжета 61-01 – 1 шт.; Пружина сжатия 93-703А – 1 шт. | 5 |  |
| 11. | Торцевое уплотнение ГНОМ-40-25 | Состав: Кольцо керамическое 60-02 – 2 шт.; Манжета 60-03 – 1 шт.; Манжета 61-01 – 1 шт.; Пружина сжатия 93-703А – 1 шт. | 1 |  |
| 12. | Торцевое уплотнение ГНОМ-50-25 | Состав: Кольцо керамическое 60-02 – 2 шт.; Манжета 60-03 – 1 шт.; Манжета 61-01 – 1 шт.; Пружина сжатия 93-703А – 1 шт. | 1 |  |
| 13. | Насос ЦГЭ 12,5 – 50-7,5. | Центробежный герметичный экранированный Рабочий диапазон подач: 6 - 15 м3/ч; Напор максимальный: 55 м.; Мощность двигателя не менее 7,5 кВт. | 1 |  |