| № п/п | Наименование и описание товара | Технические требования (характеристики) | Кол-во (шт.) | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насос центробежный ГНОМ 16-16 | Напряжение: 220В; Мощность: не менее 1,1 кВт; Подача: не менее 16 м3/ч; Напор: не менее 16 м; С поплавковым выключателем и рубашкой охлаждения. | 2 |  |
| 2. | Насос центробежный ГНОМ 25-20 | Напряжение: 380В; Мощность: не менее 2,2 кВт; Подача: не менее 25 м3/ч; Напор: не менее 20 м; С рубашкой охлаждения. | 2 |  |
| 3. | Насос центробежный ГНОМ 40-25 | Напряжение: 380В; Мощность: не менее 4,0 кВт; Подача: не менее 40 м3/ч; Напор: не менее 25 м; С рубашкой охлаждения. | 1 |  |
| 4. | Насос шестеренный НМШ 5-25-2,5/6 | Масляный шестеренный насос; Подача: не менее 2,5 м3/ч; Давление насоса: не менее 6 кгс/см2; Частота вращения: не менее 980 об/мин.; Мощность двигателя: не более 2,2 кВт. | 1 |  |
| 5. | Ручной насос Benza-19 | Вид перекачиваемой жидкости: дизельное топливо и масла; Место установки: на бочку; Комплектация: телескопическая труба, адаптер для соединения с бочкой; Производительность: не менее 40 л/мин. | 2 |  |
| 6. | Насос ЦВС 10/40 М5 с эл. двигателем 2ДМШ 112М2А | Подача насоса: не менее 10 м3/час; Напор: не менее 40 м.в.ст.; Мощность: не менее 5 кВт; Перекачиваемая среда: питьевая вода до +80 °С. | 1 |  |
| 7. | Торцевое уплотнение ГНОМ-10-10 в сборе | - | 14 |  |
| 8. | Торцевое уплотнение ГНОМ-16-16 | Состав: Кольцо керамическое 60-02 – 2 шт.; Манжета 60-03 – 1 шт.; Манжета 61-01 – 1 шт.; Пружина сжатия 93-703А – 1 шт. | 1 |  |
| 9. | Торцевое уплотнение ГНОМ-25-20 | Состав: Кольцо керамическое 60-02 – 2 шт.; Манжета 60-03 – 1 шт.; Манжета 61-01 – 1 шт.; Пружина сжатия 93-703А – 1 шт. | 5 |  |
| 10. | Торцевое уплотнение ГНОМ-40-25 | Состав: Кольцо керамическое 60-02 – 2 шт.; Манжета 60-03 – 1 шт.; Манжета 61-01 – 1 шт.; Пружина сжатия 93-703А – 1 шт. | 2 |  |