ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на оказание услуг по текущему ремонту мягкой кровли на объектах КЖФ Министерства обороны Российской Федерации

для нужд филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО
1. Общие требования.  
1.1 Место оказания услуг:
- Ставропольский край,  г.  Ставрополь пр. Кулакова 13,
- Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Артема 2.
  1.2 Общие сведения по строению:
- здание УТСК, Ставропольский край,  г.  Ставрополь пр. Кулакова 13:
	1. Год постройки 
	1962

	2. Материал стен
	Кирпич

	3. Число этажей 
	2

	4. Общая площадь
	2586,00 м2


- здание УЛК №3, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Артема 2
1. Год постройки ____1965___________________________________
2. Материал стен ___кирпич_____________________​_____________
3.Число этажей _______4_____________________________________
4. Общая площадь ______3440 м2                                          __________  

1.3 Срок оказания услуг:

Начало оказания услуг - с момента заключения Контракта
Окончание оказания услуг - 30.11.2017 г.
Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ и образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов. 
Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами.
Уборка и вывоз  строительного мусора осуществляется силами Подрядчика,   место установки контейнера и график вывоза согласовывается с Заказчиком. 
            2. Требования к Подрядчику при проведении работ:

 2.1. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.

 2.2. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

3. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

3.1. При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться действующим законодательством РФ в области строительства, действующими строительными нормами и правилами РФ (СНиП), а также государственными стандартами РФ в области строительства (ГОСТ), учитывая санитарные нормы и нормы пожарной безопасности для проводимых работ и материалов, требования техники безопасности при ведении строительных работ. Ответственность за пожарную безопасность и технику безопасности производства работ на объекте несёт Исполнитель.

3.2. Все услуги выполняются за счет средств  Исполнителя (из его материалов, оборудования и его инструментами).

3.3. Исполнителю запрещается загромождать пути эвакуации при оказании услуг. 
3.4. Исполнитель обязан вывозить мусор, образовавшийся в ходе оказания услуг не реже одного раза в три дня.
3.5. Все материалы и оборудование, используемые для оказания услуг, должны иметь сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормам, определенным действующим законодательством (копии сертификатов (деклараций) должны быть представлены Заказчику до начала оказания соответствующего вида услуг).

3.6. Исполнитель должен обеспечить качество оказываемых услуг в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, действующими строительными нормами и правилами, другими нормативными документами, в том числе:

- СНиП 21-01-1997 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- ГОСТ 12.1.004-91 – Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;

- ГОСТ 12.3.009-76 (СТ СЭВ 3518-81). Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности;

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме";

- Федеральный  закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».
4. Требования к сдаче-приемке оказанных услуг

4.1. Приемка оказанных услуг осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком с участием полномочных представителей Исполнителя, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и (или) органов надзора.

В целях приемки оказанных услуг Исполнитель  по факту выполненных услуг, направляет Заказчику письменное извещение о готовности к сдаче результатов оказанных услуг. При этом совместно с извещением направляет (предоставляет) Заказчику:

   - Акты приемки выполненных работ – в 3-х экземплярах. 
Стоимость материалов при составлении актов выполненных работ по форме КС-2 должна подтверждаться накладными и счетами-фактурами, которые предоставляются Заказчику вместе с актами выполненных работ.
        4.2. Состав исполнительной документации может уточняться Заказчиком


        4.3. В случае, когда работа выполнена Исполнителем с отступлением от условий договора , ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в течении 5 рабочих дней.

 
       4.4. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в договоре, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.
5. Для оказания услуг исполнителем заказчик обеспечивает:
- допуск персонала исполнителя на рабочие места в течение всего срока оказания услуг.
- технический и технологический надзор, а также своевременную приемку результата оказанных услуг.
6. Объём работ:
- здание УЛК №3, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Артема 2:
	№ пп
	Наименование работ
	Количество

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
(100 м2 покрытия)
	8,5 

	2
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2
(100 мест)
	2,55 

	3
	Устройство  гидроизоляции: обмазочной в один слой (Кровли)
(100 м2 изолируемой поверхности)
	8,5

	4
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
(100 м примыканий)
	1,66

	5
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (нижний слой)
(100 м2 кровли)
	8,5

	6
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (верхний слой)
(100 м2 кровли)
	8,5

	7
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали вентшахты
(100 м2)
	0,5

	8
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
(100 м2 покрытия)
	1,162

	9
	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа  вентканалы
(100 м2)
	0,5

	10
	Устройство колпаков над вентшахтами шахтами в два канала
(1 колпак)
	12


- здание УТСК, Ставропольский край,  г.  Ставрополь пр. Кулакова 13:

	№ пп
	Наименование работ
	Количество

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
(100 м2 покрытия)
	12,73

	2
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2
(100 мест)
	3,8

	3
	Устройство  гидроизоляции: обмазочной в один слой (Кровли)
(100 м2 изолируемой поверхности)
	12,73

	4
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
(100 м примыканий)
	1,72

	5
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (нижний слой)
(100 м2 кровли)
	12,73

	6
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (верхний слой)
(100 м2 кровли)
	12,73

	7
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
(100 м2 покрытия)
	1,19

	8
	Устройство колпаков над вентшахтами шахтами в два канала
(1 колпак)
	10


	ЗАКАЗЧИК
Заместитель начальника по эксплуатации филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО


	ИСПОЛНИТЕЛЬ


	_______________                      А.В. Поляшенко     
            
	_______________                    И.О.Фамилия

	М.П.                     «__» _____________ 2017 г.
	М.П.                 «__» _____________ 2017 г.


3

