| Наименование | Тех. характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Лист стальной | Ст 3, 1,5х1000х500 | шт | 1 |
| Двутавр С245 | ГОСТ 27772-88, СТО АСЧМ 20-93 25К2 | т | 2,43 |
| Двутавр С245 | ГОСТ 27772-88, СТО АСЧМ 20-93 25Б2 | т | 1,3 |
| Двутавр С245 | ГОСТ 27772-88, СТО АСЧМ 20-93 20К1 | т | 0,8 |
| Двутавр С245 | ГОСТ 27772-88, СТО АСЧМ 20-93 20Б1 | т | 0,235 |
| Швеллер горячекатанный С245 | ГОСТ 27772-88, ГОСТ 8240-97 № 16П | т | 0,07 |
| Швеллер горячекатанный С245 | ГОСТ 27772-88, ГОСТ 8240-97 № 20П | т | 0,8 |
| Уголок стальной равнополочный С245 | ГОСТ 27772-88, ГОСТ 8509-93 25х3 | т | 0,167 |
| Уголок стальной равнополочный С245 | ГОСТ 27772-88, ГОСТ 8509-93 50х5 | т | 1,071 |
| Уголок стальной равнополочный С245 | ГОСТ 27772-88, ГОСТ 8509-93 63х5 | т | 0,208 |
| Уголок стальной равнополочный С245 | ГОСТ 27772-88, ГОСТ 8509-93 80х6 | т | 0,01 |
| Профиль С245 | ГОСТ 27772-88, ГОСТ 30245-2003 50х50х5 | т | 0,07 |
| Профиль С245 | ГОСТ 27772-88, ГОСТ 30245-2003 80х80х5 | т | 0,577 |
| Лист С245 | ГОСТ 27772-88, ГОСТ 19903-74 T 4 | т | 0,348 |
| Лист С245 | ГОСТ 27772-88, ГОСТ 19903-74 T 6 | т | 0,106 |
| Лист С245 | ГОСТ 27772-88, ГОСТ 19903-74 T 8 | т | 0,070 |
| Лист С245 | ГОСТ 27772-88, ГОСТ 19903-74 T 10 | т | 0,589 |
| Лист С245 | ГОСТ 27772-88, ГОСТ 19903-74 T 12 | т | 0,707 |
| Лист С245 | ГОСТ 27772-88, ГОСТ 19903-74 T 20 | т | 0,424 |
| Лист просечно-вытяжной | ПВ 506 ГОСТ 8706-78 | т | 0,7 |