Исх. № 1

| 1 | Термометр сопротивления RTD c 2 проводным преобразователем ТМТ 182(HART) | 4 | шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Датчик избыточного давления Сапфир-22ДИ-Вн , ExdllCT5. Для работы от -40 до +50 °C. Верхний предел изм-й 1,0 Мпа. Пределы измерения 0-1МПа. | 4 | шт |
| 3 | Датчик ДГС ЭРИС-210 взрывозащищенный | 2 | шт |
| 4 | Датчик температуры втулочный HTF NTC 10K-VA 6*50мм ПВХ | 1 | Шт |
| 5 | Монтажный комплект для установки датчика температуры обрат. Воды 1 гильза погружная SWT52G-R, G112, L1= 63мм, сталь | 1 | Шт |
| 6 | Корпусный датчик температуры воздуха ATF INTC 10K | 1 | шт |