1. Аккумулятор 6ст75 Тип батареи 6СТ-75 Номинальное

напряжение, В – 12 Номинальная ёмкость, Ач (EN) – 75

Разрядный ток, А – 630 Габаритные размеры, мм: - Длина, не

более 306, - Ширина, не более 175, - Высота, не более 190

Масса, не более 20 кг --**7шт**

1. Аккумулятор 6ст90 Тип батареи 6СТ-90 Номинальное

напряжение, В – 12 Номинальная ёмкость, Ач (EN) – 90

Разрядный ток, А – 660 Габаритные размеры, мм: - Длина, не

более 353, - Ширина, не более 175, - Высота, не более 190

Масса не более 23кг --**50шт**

1. Аккумулятор 6ст140 Тип батареи 6СТ-140 Номинальное

напряжение, В – 12 Номинальная ёмкость, Ач (EN) – 140

Разрядный ток, А – 920 Габаритные размеры, мм: - Длина, не

более 513, - Ширина, не более 189, - Высота, не более 214

Масса не более 40кг --**14 шт**

1. Аккумулятор 6ст190 Тип батареи 6СТ-190 Номинальное

напряжение, В – 12 Номинальная ёмкость, Ач (EN) – 190

Разрядный ток, А – 1250 Габаритные размеры, мм: - Длина, не

более 515, - Ширина, не более 225, - Высота, не более 225

Масса не более 51кг --**150шт**