## СМЕТА
№ | Наименование | Обозначение | Кол-во | ед. изм. | Цена, грн | Стоимость | Примечание
Магистраль
1 | Кабель оптический 4 вол. | 4-х волоконный | 1500 | м |  | 0
2 | Кабель оптический 12 вол. | 8-ми волоконный | 1600 | м |  | 0
3 | Натяжной зажим | H3 | 200 | шт |  | 0
4 | Бокс оптический | MDU 216 | 13 | шт |  | 0
5 | Адаптер | AD-SC/PC | 65 | шт |  | 0
6 | Сплиттер оконеченый SC | PLC или FBT | 13 | шт |  | 0
7 | Сплиттер планарный 1/4 оконеченый SC | PLC 1/4 | 13 | шт |  | 0
8 | Пигтейл | SC/UPC-1,5 | 13 | шт |  | 0
9 | Лента бандажная | BT-10 | 13 | м |  | 0
10 | Скрепа для ленты | BC-10 | 13 | шт |  | 0
11 | Траверса для крепления арматуры | Т401 | 100 | шт |  | 0
| Итого стоимость магистрали |  |  |  |  | 0
Узел
1 | Шкаф коммуникационный настенный | 15 U | 1 | шт |  | 0
2 | Источник бесперебойного питания | Rucelf UPI-400-12-EL | 1 | шт |  | 0
3 | Аккумулятор | 12 В, 65 А*ч | 1 | шт |  | 0
4 | Сетевой фильтр -удлинитель | Sven Optima | 1 | шт |  | 0
5 | Автоматический выключатель | 10 А | 1 | шт |  | 0
6 | Короб для автомата |  | 1 | шт |  | 0
7 | Розетка 220 В, двойная |  | 1 | шт |  | 0
8 | Кабель силовой | ПВС 3*1,5 | 20 | м |  | 0
9 | Оптическая патч-панель | SN 19/1U | 1 | шт |  | 0
10 | Сплиттер планарный 1/8 оконеченый SC | PLC 1/4 | 2 | шт |  | 0
11 | Адаптер | AD-SC/PC | 24 | шт |  | 0
12 | Пигтейл | SC/UPC-1,5 | 24 | шт |  | 0
13 | Патчкорд оптический | SC/UPC-SC/UPC-1 | 1 | шт |  | 0
14 | GEPON концентратор | BDCOM P3310С | 1 | шт |  | 0
15 | Модуль SFP PON | SFP Gepon OLT 1490nm Grade C (33dB) | 2 | шт |  | 0
16 | Абонентская оптическая розетка | FOR-02 | 2 | шт |  | 0
17 | WDM SFP модуль 1550 nm, 3км |  | 2 | шт |  | 0
18 | WDM SFP модуль 1310 nm, 3км |  | 2 | шт |  | 0
| Итого стоимость узла |  |  |  |  | 0
| Стоимость всей сети |  |  |  | Итого | 0