Задвижка клиновая кованая в ппу изоляции под приварку:
Ду20 Ру25 - 2 шт.
Ду25 Ру25  - 2 шт.
Ду32 Ру25 - 13 шт.
Ду40 Ру25 - 3 шт.

Задвижки в ППУ изоляции:
Задвижка стальная клиновая литая фланцевая с КОВ ДУ50 Ру25 - 4 шт.
Задвижка стальная клиновая литая ДУ50 Ру25 (в комплекте с фланцами по ГОСТ 12821-80 с крепежем и прокладками) - 17 шт.
Задвижка стальная клиновая литая ДУ80 Ру25 (в комплекте с фланцами по ГОСТ 12821-80 с крепежем и прокладками) - 2 шт.
Задвижка стальная клиновая литая фланцевая с КОВ ДУ100 Ру25 - 5 шт.
Задвижка стальная клиновая литая ДУ100 Ру25 (в комплекте с фланцами по ГОСТ 12821-80 с крепежем и прокладками) - 2 шт.
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем с эл.приводом с опорной конструк. Ду500 Ру 25 (в комплекте с фланцами по ГОСТ 12821-80) - 10 шт.
Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем с эл.приводом с опорной конструк. Ду600 Ру 25 (в комплекте с фланцами по ГОСТ 12821-80) - 3 шт.