## Запорка
№ | Наименование МТР | ГОСТ, ТУ, RAL | Ед.изм. | Кол-во ВСЕГО | Цена за ед с НДС | Сумма с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
# | Проект* | Проект* | Проект* | Проект*
1 | Отвод крутоизогнутый (R=1,5DN), класс прочности К52, из стали 13ХФА, Отвод 90°-32х6-13ХФА ТУ 1469-026-38948552-2015 | E22NEL90DN25(RU) | шт | 1
2 | Переход, класс прочности К52, из стали 13ХФА, Переход 168х8-114х6-6,3-13ХФА ТУ 1469-026-38948552-2015 | E22NREDCDN150x100(RU) | шт | 1
3 | Отвод крутоизогнутый (R=1,5DN), класс прочности К52, из стали 13ХФА, Отвод 90°-32х6-13ХФА ТУ 1469-026-38948552-2015 | E22NEL90DN25(RU) | шт. | 1
4 | Кран шаровый равнопроходной фланцевый DN25, PN6,3 Мпа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ Р 54432-2011, с прокладками и крепежом. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - ХЛ1 Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 - "А" 11 КШ 25-63 ХЛ1 (11нж29нж). 0218-ОНГМ-354100-6-ТХ-ОЛ-005 | E22NBALLF-FDN25(RU) | шт | 2
5 | Заглушка 4-25-6,3-13ХФА. АТК 24.200.02.90 | E22NFLNBDN25(RU) | шт | 2
6 | Кран шаровый равнопроходной фланцевый DN25, PN6,3 Мпа в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ Р 54432-2011, с прокладками и крепежом. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - ХЛ1 Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 - "А" КШ 25-63 ХЛ1 (11нж29нж) 0218-ОНГМ-354100-6-ТХ-ОЛ-005 | E22NBALLF-FDN25(RU) | шт. | 2
7 | Заглушка фланцевая стальная DN25, PN6,3 МПа Исполнение 4 - под прокладку овального сечения Заглушка 4-25-6,3-13ХФА АТК 24.200.02.90 | E22NFLNBDN25(RU) | шт. | 2
8 | Кран шаровый равнопроходной фланцевый DN100, PN 6,3 МПа с электроприводом в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ Р 54432-2011, с прокладками и крепежом. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - ХЛ1 12-MOV-0001…0004 Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 - "А" 12-MOV-0023, 12-MOV-0024 КШП 100-63 ХЛ1 (11нж929нж) 0218-ОНГМ-354100-6-ТХ-ОЛ-003 | 12-MOV-0027, 12-MOV-0028, 12-MOV-0023, 12-MOV-0024 | шт. | 8
9 | Кран шаровый равнопроходной фланцевый DN150, PN 6,3 МПа с электроприводом в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ Р 54432-2011, с прокладками и крепежом. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - ХЛ1 Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 - "А" КШП 150-63 ХЛ1 (11нж929нж) 0218-ОНГМ-354100-6-ТХ-ОЛ-002 | 12-MOV-0005…0022 12-MOV-0025, 12-MOV-0026 | шт. | 20
10 | Клапан 1" (33,4) обратный 800# SW LTCS по опр. листу VCHSL505 | ASTM A350 LF2 Nace MR 01-75 | шт | 1
11 | Вентиль 1" (33,4) проходной 800# SW LTCS по опр. листу VGLSL505 | ASTM A350 LF2 Nace MR 01-75 | шт | 1
12 | Задвижка 3/4" (26,7) 800# SW LTCS по опр. листу VGASL505 | ASTM A350 LF2 Nace MR 01-75 | шт | 1
13 | Кран 1" (33,4) шаровой полнопроходной (FB) 800# SW SS по опр. листу VBASS501 | ASTM A182 Gr F316L Nace MR 01-75 | шт | 1
14 | Клапан 3/4"х1/2" (26,7х21,3) с одинарным затвором 150# RF x NPT SP-812.1 | RU-KH3-40-GSE-DTS-226066 | шт | 1
15 | Клапан 1" (33,4) обратный 800# SW LTCS по опр. листу VCHSL505 | ASTM A350 LF2 Nace MR 01-75 | шт | 1
16 | Вентиль 1" (33,4) проходной 800# SW LTCS по опр. листу VGLSL505 | ASTM A350 LF2 Nace MR 01-75 | шт | 1
17 | Задвижка 3/4" (26,7) 800# SW LTCS по опр. листу VGASL505 | ASTM A350 LF2 Nace MR 01-75 | шт | 1
18 | Клапан 1" (33,4) обратный 800# SW LTCS по опр. листу VCHSL505 | ASTM A350 LF2 Nace MR 01-75 | шт | 1
19 | Вентиль 1" (33,4) проходной 800# SW LTCS по опр. листу VGLSL505 | ASTM A350 LF2 Nace MR 01-75 | шт | 1
20 | Задвижка 3/4" (26,7) 800# SW LTCS по опр. листу VGASL505 | ASTM A350 LF2 Nace MR 01-75 | шт | 1
21 | Клапан 2" (60,3) обратный пластинчатый 150# WF LTCS по опр. листу VCKBL505 | ASTM A352 Gr LCC Nace MR 01-7 | шт | 1
22 | Кран 2" (60,3) шаровой неполнопроходной (RB) 150# RF LTCS по опр. листу VBABL505 | ASTM A350 LF2 Nace MR 01-75 | шт | 1
23 | Кран 3/4" (26,7) шаровой полнопроходной (FB) 800# SW LTCS по опр. листу VBASL505 | ASTM A350 LF2 Nace MR 01-75 | шт | 1
24 | Клапан с одинарным затвором 150# RF x NPT SP-667 | RU-KH3-40-GSE-DTS-226066 | шт | 1
25 | Клапан 3" (88,9) обратный пластинчатый 150# WF LTCS по опр. листу VCKBL101 | ASTM A352 Gr LCC | шт | 1
26 | Задвижка 3" (88,9) 150# RF LTCS по опр. листу VGABL101 | ASTM A352 Gr LCC | шт | 1
27 | Кран 2" (60,3) шаровой неполнопроходной (RB) 150# RF LTCS по опр. листу VBABL505 | ASTM A350 LF2 Nace MR 01-75 | шт | 1
28 | Задвижка 2" (60,3) 150# RF LTCS по опр. листу VGABL101 | ASTM A352 Gr LCC | шт | 1
29 | Кран 2" (60,3) шаровой неполнопроходной (RB) 150# RF LTCS по опр. листу VBABL505 | ASTM A350 LF2 Nace MR 01-75 | шт | 1
Доставка до г. Усинск, респ. Коми _________ руб с НДС