| 7889289 | Лампа светодиодная IRLED R39 E14 3 W-N, цоколь E14, колба R39, 220В, 3Вт (Заказ по 10шт/уп.) | шт. | Лампа светодиодная IRLED R39 E14 3 W-N, цоколь E14, колба R39. Цветовая температура 4000 К. Световой поток 255 лм. Потребляемая мощность 3 Вт. Степень защиты IP 20. Габариты: 39х70 мм. Гарантия 2 года. Является аналогом лампы накаливания 25Вт. | iRLED | 166 | Лампа светодиодная IRLED R39 E14 3 W-N, цоколь E14, колба R39, 220В, 3Вт (Заказ по 10шт/уп.)
| 7889290 | Лампа светодиодная IRLED R39 E14 3 W-W, цоколь E14, колба R39, 220В, 3Вт (Заказ по 10шт/уп.) | шт. | Лампа светодиодная IRLED R39 E14 3 W-W, цоколь E14, колба R39. Цветовая температура 3000 К. Световой поток 245 лм. Потребляемая мощность 3 Вт. Степень защиты IP 20. Габариты: 39х70 мм. Гарантия 2 года. Является аналогом лампы накаливания 25Вт. | iRLED | 166 | Лампа светодиодная IRLED R39 E14 3 W-W, цоколь E14, колба R39, 220В, 3Вт (Заказ по 10шт/уп.)
| 7889288 | Лампа светодиодная IRLED R50 E14 6 W-N, цоколь E14, колба R50, 220В, 6Вт (Заказ по 10шт/уп.) | шт. | Лампа светодиодная IRLED R50 E14 6 W-N, цоколь E14, колба R50. Цветовая температура 4000 К. Световой поток 460 лм. Потребляемая мощность 6 Вт. Степень защиты IP 20. Габариты: 50х70 мм. Гарантия 2 года. Является аналогом лампы накаливания 50Вт. | iRLED | 219 | Лампа светодиодная IRLED R50 E14 6 W-N, цоколь E14, колба R50, 220В, 6Вт (Заказ по 10шт/уп.)
| 7889287 | Лампа светодиодная IRLED R50 E14 6 W-W, цоколь E14, колба R50, 220В, 6Вт (Заказ по 10шт/уп.) | шт. | Лампа светодиодная IRLED R50 E14 6 W-W, цоколь E14, колба R50. Цветовая температура 3000 К. Световой поток 450 лм. Потребляемая мощность 6 Вт. Степень защиты IP 20. Габариты: 50х70 мм. Гарантия 2 года. Является аналогом лампы накаливания 50Вт. | iRLED | 219 | Лампа светодиодная IRLED R50 E14 6 W-W, цоколь E14, колба R50, 220В, 6Вт (Заказ по 10шт/уп.)
| 7895517 | Лампа светодиодная IRLED свеча диммируемая E14 C37 5W-ND, 220В, 5Вт (Заказ по 10шт/уп.) | шт. | Лампа светодиодная IRLED свеча E14 C37 5W-ND, цоколь E14 "миньон", колба С37. Цветовая температура 3000 К. Световой поток 400лм. Потребляемая мощность 5 Вт. Степень защиты IP 20. Габариты: 37х105мм. Гарантия 2 года. Широкий угол освещения. Регулируемая яркость при использовании с диммерами. | iRLED | 325 | Лампа светодиодная IRLED свеча диммируемая E14 C37 5W-ND, 220В, 5Вт (Заказ по 10шт/уп.)
| 7895518 | Лампа светодиодная IRLED свеча диммируемая E14 C37 5W-WD, 220В, 5Вт (Заказ по 10шт/уп.) | шт. | Лампа светодиодная IRLED свеча E14 C37 5W-WD, цоколь E14 "миньон", колба С37. Цветовая температура 3000 К. Световой поток 400лм. Потребляемая мощность 5 Вт. Степень защиты IP 20. Габариты: 37х105мм. Гарантия 2 года. Широкий угол освещения. Регулируемая яркость при использовании с диммерами. | iRLED | 325 | Лампа светодиодная IRLED свеча диммируемая E14 C37 5W-WD, 220В, 5Вт (Заказ по 10шт/уп.)
| 7887151 | Лампа светодиодная IRLED свеча E14 C37 4W-W, 220В, 4Вт (Заказ по 10шт/уп.) | шт. | Лампа светодиодная IRLED свеча E14 C37 4W-W, цоколь E14 "миньон", колба С37. Цветовая температура 3000 К. Световой поток 300лм. Потребляемая мощность 4 Вт. Степень защиты IP 20. Габариты: 37х105мм. Гарантия 2 года. | iRLED | 174 | Лампа светодиодная IRLED свеча E14 C37 4W-W, 220В, 4Вт (Заказ по 10шт/уп.)
| 7922203 | Лампа светодиодная IRLED свеча E14 C37 6W-W, 220В, 6Вт (Заказ по 10шт/уп.) | шт. | Лампа светодиодная IRLED свеча E14 C37 6W-W, цоколь E14 "миньон", колба С37. Цветовая температура 3000 К. Световой поток 300лм. Потребляемая мощность 6 Вт. Степень защиты IP 20. Габариты: 37х105мм. Гарантия 2 года. | iRLED | 227 | Лампа светодиодная IRLED свеча E14 C37 6W-W, 220В, 6Вт (Заказ по 10шт/уп.)
| 7887701 | Лампа светодиодная IRLED свеча на ветру E14 CF37 4W-N, 220В, 4Вт (Заказ по 10шт/уп.) | шт. | Лампа светодиодная IRLED свеча на ветру E14 CF37 4W-N, цоколь E14 "миньон", колба С37. | iRLED | 189 | Лампа светодиодная IRLED свеча на ветру E14 CF37 4W-N, 220В, 4Вт (Заказ по 10шт/уп.)
| 7909369 | Лампа светодиодная PLED-G9 7w 400 0K 40 1039095A 0Lm 220V/50Hz ETM3006175 | шт. |  | NONAME | 408 | Лампа светодиодная PLED-G9 7w 400 0K 40 1039095A 0Lm 220V/50Hz ETM3006175
| 7892165 | Лампа светодиодная Ecola GX70 LED Tablet, 7,3W, 220V, 2800K, матовое стекло (42х111мм), T7MW73ELC | шт. |  | Китай | 874 | Лампа светодиодная Ecola GX70 LED Tablet, 7,3W, 220V, 2800K, матовое стекло (42х111мм), T7MW73ELC
0902 Светильники светодиодные
090201 Светильники ЖКХ
| 7899237 | ЛУЧ-12-К 6/30 светильник аварийного освещения купольный, 12В, IP 55, -30...+50С | шт. | ЛУЧ-12-К 6/30 светильник аварийного освещения купольный, 12В, IP 55, -30...+50С, 133х133х79, 0,18кг. Предназначен для освещения путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также для подсветки первичных средств пожаротушения, ручных пожарных извещателей и т.д. | ООО "Электротехника и Автоматика" |  | ЛУЧ-12-К 6/30 светильник аварийного освещения купольный, 12В, IP 55, -30...+50С
| 7925406 | ЛУЧ-220-С-103 -А(10 Вт) светильник светодиодный, 10Вт, 25 источников света, 220В, IP54 | шт. | ЛУЧ-220-С-103-ФА (10 Вт) светильник светодиодный, 10Вт, 25 источников света, 220В, IP54, световой поток 1300 лм | ООО "Электротехника и Автоматика" | 983 | ЛУЧ-220-С-103 -А(10 Вт) светильник светодиодный, 10Вт, 25 источников света, 220В, IP54
| 7925407 | ЛУЧ-220-С-103 -ДА(10 Вт) светильник светодиодный, 10Вт, 25 источников света, 220В, IP54 | шт. | ЛУЧ-220-С-103-ДА (10 Вт) светильник светодиодный, 10Вт, 25 источников света, 220В, IP54, световой поток 1300 лм | ООО "Электротехника и Автоматика" | 983 | ЛУЧ-220-С-103 -ДА(10 Вт) светильник светодиодный, 10Вт, 25 источников света, 220В, IP54
| 7920915 | ЛУЧ-220-С-103 -ФА(10 Вт) светильник светодиодный, 10Вт, 25 источников света, 220В, IP54 | шт. | ЛУЧ-220-С-103-ФА (10 Вт) светильник светодиодный, 10Вт, 25 источников света, 220В, IP54, световой поток 1300 лм | ООО "Электротехника и Автоматика" | 983 | ЛУЧ-220-С-103 -ФА(10 Вт) светильник светодиодный, 10Вт, 25 источников света, 220В, IP54
| 7916584 | ЛУЧ-220-С-103 (10 Вт) светильник светодиодный, 10Вт, 25 источников света, 220В, IP54 | шт. | ЛУЧ-220-С-103 (10 Вт) светильник светодиодный, 10Вт, 25 источников света, 220В, IP54, световой поток 1300 лм | ООО "Электротехника и Автоматика" | 887 | ЛУЧ-220-С-103 (10 Вт) светильник светодиодный, 10Вт, 25 источников света, 220В, IP54
| 7916578 | ЛУЧ-220-С-34(3 Вт) светильник светодиодный, 3Вт, 6 источников света, 12/24/36В, IP56 | шт. | ЛУЧ-220-С-34 светильник светодиодный, 3Вт, 6 источников света, 12/24/36В, IP56, световой поток 460 лм, -40...+55 С | ООО "Электротехника и Автоматика" | 460 | ЛУЧ-220-С-34(3 Вт) светильник светодиодный, 3Вт, 6 источников света, 12/24/36В, IP56
| 7916579 | ЛУЧ-220-С-64-ДФА(6 Вт) светильник светодиодный, фотоакустический, деж.режим, 6Вт, 15 источников света, 220В, IP56 | шт. | ЛУЧ-220-С-64-ДФА(6 Вт) светильник светодиодный, фотоакустический, дежурный режим, 6Вт, 15 источников света, 220В, IP56, световой поток 800 лм, -40...+55С | ООО "Электротехника и Автоматика" | 728 | ЛУЧ-220-С-64-ДФА(6 Вт) светильник светодиодный, фотоакустический, деж.режим, 6Вт, 15 источников света, 220В, IP56
| 7923196 | ЛУЧ-220-С-64(6 Вт) светильник светодиодный, фотоакустический, деж.режим, 6Вт, 15 источников света, 220В, IP56 | шт. | ЛУЧ-220-С-64-ДФА(6 Вт) светильник светодиодный, фотоакустический, дежурный режим, 6Вт, 15 источников света, 220В, IP56, световой поток 800 лм, -40...+55С | ООО "Электротехника и Автоматика" | 566 | ЛУЧ-220-С-64(6 Вт) светильник светодиодный, фотоакустический, деж.режим, 6Вт, 15 источников света, 220В, IP56
| 7925401 | ЛУЧ-220-С-83-ДА(8 Вт) светильник светодиодный, 8Вт, 20 источников света, 220В, IP54 с фотодатчиком | шт. | ЛУЧ-220-С-83-ДА(8 Вт) светильник светодиодный, 8Вт, 20 источников света, 220В, IP54 | ООО "Электротехника и Автоматика" | 871 | ЛУЧ-220-С-83-ДА(8 Вт) светильник светодиодный, 8Вт, 20 источников света, 220В, IP54 с фотодатчиком
| 7916580 | ЛУЧ-220-С-83-МВФ(8 Вт) светильник светодиодный, 8Вт, 20 источников света, 220В, IP54 | шт. | ЛУЧ-220-С-83-МВФ(8 Вт) светильник светодиодный, 8Вт, 20 источников света, 220В, IP54, световой поток 1050 лм, с фотодатчиком и микроволновым датчиком движения | ООО "Электротехника и Автоматика" | 1280 | ЛУЧ-220-С-83-МВФ(8 Вт) светильник светодиодный, 8Вт, 20 источников света, 220В, IP54
| 7925388 | ЛУЧ-220-С-83-Ф(8 Вт) светильник светодиодный, 8Вт, 20 источников света, 220В, IP54 с фотодатчиком | шт. | ЛУЧ-220-С-83-Ф(8 Вт) светильник светодиодный, 8Вт, 20 источников света, 220В, IP54 | ООО "Электротехника и Автоматика" | 871 | ЛУЧ-220-С-83-Ф(8 Вт) светильник светодиодный, 8Вт, 20 источников света, 220В, IP54 с фотодатчиком
| 7916582 | ЛУЧ-220-С-83-ФА(8 Вт) светильник светодиодный, 8Вт, 20 источников света, 220В, IP54 | шт. | ЛУЧ-220-С-83-ФА(8 Вт) светильник светодиодный, 8Вт, 20 источников света, 220В, IP54 | ООО "Электротехника и Автоматика" | 871 | ЛУЧ-220-С-83-ФА(8 Вт) светильник светодиодный, 8Вт, 20 источников света, 220В, IP54
| 7929288 | ЛУЧ-220-С-83(8 Вт) светильник светодиодный, 8Вт, 20 источников света, 220В, IP54 | шт. | ЛУЧ-220-С-83 (8 Вт) светильник светодиодный, 8Вт, 20 источников света, 220В, IP54 | ООО "Электротехника и Автоматика" | 704 | ЛУЧ-220-С-83(8 Вт) светильник светодиодный, 8Вт, 20 источников света, 220В, IP54
| 7894207 | СКАТ-SKAT-LED-12VDC-2W-30A230 светильник светодиодный, 12В, 2Вт, 30 светодиодов, 150лм | шт. | Светодиодный светильник трубч. 2Вт, 12В, 200Лм, D25 мм, L230 мм, 4700-5500К, IP50 | Бастион | 380 | СКАТ-SKAT-LED-12VDC-2W-30A230 светильник светодиодный, 12В, 2Вт, 30 светодиодов, 150лм
| 7894209 | СКАТ-SKAT-LED-12VDC-6W-90A610 светильник светодиодный, 12В, 6Вт, 90 светодиодов, 450лм | шт. | Светодиодный светильник трубч.6Вт, 12В, 550Лм, D25 мм, L610 мм, 4700-5500К, IP50 | Бастион | 880 | СКАТ-SKAT-LED-12VDC-6W-90A610 светильник светодиодный, 12В, 6Вт, 90 светодиодов, 450лм
| 7907938 | СКАТ-SKAT-SOLAR.12DC-5.0 исп.5 источник автономный на солнечной энергии 12В 5А IP56 | шт. | 12В, 5 А. Источник питания для подключения к солнечной батареи. Уличное исполнение, класс защиты IP56, место для установки АКБ 7Ач. Управление выходом от внешнего датчика движения или кнопки с регулируемой задержкой выключения. Режим работы день/ночь. Предназначен для работы с солнечными батареями SOLAR.BATTERY 15W и SOLAR.BATTERY 30W | Бастион | 2700 | СКАТ-SKAT-SOLAR.12DC-5.0 исп.5 источник автономный на солнечной энергии 12В 5А IP56
090202 Офисные светильники
090203 Промышленное освещение
090204 Наружное освещение
| 7907944 | СКАТ-SL-220VAC-10W-MS исп.5 прожектор светодиодный с датчиком движения | шт. | Прожектор светодиодный с датчиком движения. Напряжение 220 В. Мощность 10 Вт. Степень защиты IP 65. 1 светодиод. Цветовая температура 4500-5000 К. Размеры 115x155x85 мм. | Бастион | 1300 | СКАТ-SL-220VAC-10W-MS исп.5 прожектор светодиодный с датчиком движения
| 7907945 | СКАТ-SL-220VAC-20W-MS исп.5 прожектор светодиодный с датчиком движения | шт. | Прожектор светодиодный с датчиком движения. Напряжение 220 В. Мощность 20 Вт. Степень защиты IP 65. 1 светодиод. Цветовая температура 4500-5000 К. Размеры 180x210x100 мм. | Бастион | 2000 | СКАТ-SL-220VAC-20W-MS исп.5 прожектор светодиодный с датчиком движения
| 7907946 | СКАТ-SL-220VAC-30W-MS исп.5 прожектор светодиодный с датчиком движения | шт. | Прожектор светодиодный с датчиком движения. Напряжение 220 В. Мощность 30 Вт. Степень защиты IP 65. 1 светодиод. Цветовая температура 4500-5000 К. Размеры 225x256x130 мм. | Бастион | 2900 | СКАТ-SL-220VAC-30W-MS исп.5 прожектор светодиодный с датчиком движения
090205 Декоративная подсветка
090206 Аварийное освещение
090207 Сигнальное освещение
10 АСКУЭ БОЛИД
1001 Счётчики для АСКУЭ
| 7920438 | VLF-15U-I (Вода) | шт. | Меркурий 230 АRТ-02 RN 10(100)А/380В (Электричество 3Ф. ) | Россия | 1085 | VLF-15U-I (Вода)
| 7920432 | Меркурий 206 PRNO 5(60)А/230В ЖКИ (Электричество 1Ф. ) | шт. | Меркурий 206 PRNO 5(60)А/230В ЖКИ (Электричество 1Ф. ) | Россия | 2961 | Меркурий 206 PRNO 5(60)А/230В ЖКИ (Электричество 1Ф. )
| 7920434 | Меркурий 230 АRТ-02 RN 10(100)А/380В (Электричество 3Ф. ) | шт. | Меркурий 230 АRТ-02 RN 10(100)А/380В (Электричество 3Ф. ) | Россия | 6261 | Меркурий 230 АRТ-02 RN 10(100)А/380В (Электричество 3Ф. )
| 7920433 | НЕВА МТ 124 AS E4P 5(60) (Электричество 1Ф. ) | шт. | НЕВА МТ 124 AS E4P 5(60) (Электричество 1Ф. ) | Россия | 2275 | НЕВА МТ 124 AS E4P 5(60) (Электричество 1Ф. )
| 7920436 | НЕВА МТ 314 1.0 AR E4SR 5(100) (Электричество 3Ф. ) | шт. | Меркурий 230 АRТ-02 RN 10(100)А/380В (Электричество 3Ф. ) | Россия | 5510 | НЕВА МТ 314 1.0 AR E4SR 5(100) (Электричество 3Ф. )
| 7920437 | Пульс 15УИ-80 (Вода) | шт. | Меркурий 230 АRТ-02 RN 10(100)А/380В (Электричество 3Ф. ) | Россия | 974 | Пульс 15УИ-80 (Вода)
| 7920439 | Пульс СТУ-15RS (Тепло) | шт. | Меркурий 230 АRТ-02 RN 10(100)А/380В (Электричество 3Ф. ) | Россия | 8015 | Пульс СТУ-15RS (Тепло)
1002 АСКУЭ
| 7920409 | АРМ "Ресурс" исп.10 | шт. | Ключ защиты. Дополнительно включает программный модуль: получение, хранение, отображение информации с 10 счетчиков воды, электроэнергии, газа и т.п. Возможность наращивания количества счетчиков Программный модуль. Обеспечивает увеличение количества счетчиков в АРМ "Ресурс" на 10 единиц | Болид ЗАО НВП | 1319 | АРМ "Ресурс" исп.10
| 7919753 | АРМ "Ресурс" плюс 100 | шт. | Ключ защиты. Дополнительно включает программный модуль: получение, хранение, отображение информации с 100 счетчиков воды, электроэнергии, газа и т.п. Возможность наращивания количества счетчиков Программный модуль. Обеспечивает увеличение количества счетчиков в АРМ "Ресурс" на 100 единиц | Болид ЗАО НВП | 13193 | АРМ "Ресурс" плюс 100
| 7919754 | АРМ "Ресурс" плюс 1000 | шт. | Ключ защиты. Дополнительно включает программный модуль: получение, хранение, отображение информации с 1000 счетчиков воды, электроэнергии, газа и т.п. Возможность наращивания количества счетчиков Программный модуль. Обеспечивает увеличение количества счетчиков в АРМ "Ресурс" на 1000 единиц | Болид ЗАО НВП | 131929 | АРМ "Ресурс" плюс 1000
| 7920410 | Ресурс- GSM Устройство опроса четырех импульсных и интеллектуальных счетчиков с RS-485 и передачей через сеть GSM на АРМ "Ресурс". | шт. | Устройство опроса четырех импульсных и интеллектуальных счетчиков с RS-485 и передачей через сеть GSM на АРМ "Ресурс". Два релейных выхода. Питание от сети 220В, возможность установки батареи 12В-7Ач, от минус 30 до +55°С | Болид ЗАО НВП | 5287 | Ресурс- GSM Устройство опроса четырех импульсных и интеллектуальных счетчиков с RS-485 и передачей через сеть GSM на АРМ "Ресурс".
| 85328 | С2000 АСР2 Адресный контроллер для счетчиков воды, электроэнергии, газа с импульсным выходом (10шт/уп.) ЗАКАЗ кратно 10 шт.!!! | шт. | Адресный контроллер для счетчиков воды, электроэнергии, газа с импульсным выходом. Питается от двухпроводной линии, передает состояние счетчиков через "С2000-КДЛ" на пульт "С2000" или АРМ Производит подсчет изменения состояния выхода типа "сухой контакт" или "открытый коллектор" Совместим с цепью NAMUR Контроль состояния счетного шлейфа на обрыв и короткое замыкание Подсчет до 70 импульсов в секунду Датчик вскрытия корпуса Двухцветный светодиодный индикатор состояния Адрес и настройки счетчика сохраняются в энергонезависимой памяти Измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки До 63 счетчиков к «С2000-КДЛ» Характеристики: Количество зон (шлейфов) счета 2 Частота подсчитываемых импульсов до 70 имп/с Потребляемый счетчиком ток, не более 1 мА Рабочий диапазон температур от минус 30 до +50 °C Степень защиты оболочки IP41 | Болид ЗАО НВП | 579 | С2000 АСР2 Адресный контроллер для счетчиков воды, электроэнергии, газа с импульсным выходом (10шт/уп.) ЗАКАЗ кратно 10 шт.!!!
| 7919752 | С2000 АСР8 Адресный контроллер для счетчиков воды, электроэнергии, газа с импульсным выходом (10шт/уп.) ЗАКАЗ кратно 10 шт.!!! | шт. | Адресный контроллер для счетчиков воды, электроэнергии, газа с импульсным выходом. Питается от двухпроводной линии, передает состояние счетчиков через "С2000-КДЛ" на пульт "С2000" или АРМ резервный элемент питания коды 104106, | Болид ЗАО НВП | 1297 | С2000 АСР8 Адресный контроллер для счетчиков воды, электроэнергии, газа с импульсным выходом (10шт/уп.) ЗАКАЗ кратно 10 шт.!!!