ООО «Легион»

ООО «Легион» просит вас прислать коммерческое предложение по следующим наименованием:

| № | Наименование | Тип, марка, завод изготовитель | Ед.из. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель силовой с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, сечением: 2х1,5-0,66 3х1,5-0,66 4х1,5-0,66 3х2,5 –0,66 5х6 –0,66 5х35-0,66 | ГОСТ16442–80 ВВГнг(А)–LS ВВГнг(А)–LS ВВГнг(А)–LS ВВГнг(А)–LS ВВГнг(А)–LS ВВГнг(А)–LS | км | 0,250 0,530 0,160 0,700 0,0050 0.080 |
| 2 | Кабель контрольный с медными жилами с оболочкой из поливи- нилхлоридного пластиката, без защитного покрова сечением: 5х2,5–0,66 | КВВГ ГОСТ1508–78Е | км | 0,020 |
| 4 | Выключатель одноклавишный скрытой установки 6А, 250В, IP20 | С16-067-б ЗАО "Вессен Электро" г.Ростов–на–Дону | шт | 104 |
| 5 | Выключатель двухклавишный скрытой установки 6А, 250В, IP20 | С56-052-б ЗАО "Вессен Электро" г.Ростов–на–Дону | шт | 12 |
| 6 | Выключатель герметичный для открытой установки 6А, 250В IP44 | ВА66-102Б-б ЗАО "Вессен Электро" г.Ростов–на–Дону | шт | 1 |
| 7 | Розетка скрытой установки с заземляющим контактом со шторками 10А,250В | РС10–509 ТУ3464–002-31895692–95 | шт | 87 |
| 8 | Розетка сдвоенная скрытой установки с заземляющим контактом со шторками 10А, 250В | РС10- 262 ТУ3464–002-31895692–95 | шт | 24 |
| 9 | Розетка с заземляющим контактом для электрической плиты 220В | РШ-П-20-25/220 | шт | 12 |
| 10 | Патрон резьбовой подвесной | Е27НК-05УХЛ2 ТУ16-675.121-85 | шт | 30 |
| 11 | Колодка клеммная для присоединения проводов к световым прибо- рам: 3–х жильного проводника 4–х жильного проводника | ТУ3424–024–05758144–98 СОВ–2,50–103 3УХЛ2 СОВ–2,50–103 4УХЛ2 | шт | 12 |
| 12 | Коробка для установки выключателей и розеток | КУВ-1М УХЛ4 ТУ 36–270985 | шт | 227 |
| 13 | Коробка ответвительная для скрытой установки | У198УХЛ4 ТУ36-1449-84 | шт | 400 |
| 14 | Коробка пластмассовая, степень защиты IP65 | ТУ36-1859-75 У409-3У1 | шт | 5 |
| 15 | Коробка ответвительная для открытой проводки, ст.защиты IР44 Ящик протяжной Коробка протяжная Коробка протяжная | LX35006-Р К654 У994 У272 | шт | 20 1 1 1 |
| 16 | Полоса стальная оцинкованная 5х40 | ГОСТ 103-76 | м | 95 |
| 17 | Круг ГОСТ 2590-88 В8 В18 | ГОСТ 2590-88 | м | 48 18 |
| 18 | Труба поливинилхлоридная ТВ20 ТВ50 | ТУ 6-19-215-83 | м | 130 60 |
| 19 | Труба стальная Т20 | ГОСТ 3262-75 | м | 20 |
| 20 | Стойка | СВ 95 | шт | 6 |
|  | ТУ5863-009-00113557-95 |  |  |  |
| 21 | Кронштейн | У4 | шт | 3 |
| 22 | Стяжка | Г11 | шт | 6 |
| 23 | Опорно-анкерная плита | П-3и | шт | 6 |
| 24 | Заземляющий проводник, 1,5м | ЗП6 | шт | 1,95 |
| 25 | Металлическая лента 20х0,7х1000 | F2007 | шт | 6 |
| 26 | Анкерный кронштейн | CS10.3 | шт | 6 |
| 27 | Зажим | Р616 | шт | 2 |
| 28 | Зажим для ЗП6 | Р72 | шт | 3 |
| 29 | Плашечный зажим | CD35 | шт | 6 |
| 30 | Самонесущий изолированный провод | СИП 2-4х35 | м | 50 |
|  | ГОСТ Р 52373-2005 |  |  |  |
| 31 | Натяжной зажим РА 25х100 для СИП 2-4х35 |  | шт | 8 |
| 32 | Шуруп Ø12 L=120 мм |  | шт | 4 |
| 33 | Дюбель под шуруп Ø 12мм |  | шт | 4 |
| 34 | Труба стальная электросварная Ø 50мм ГОСТ 10704-91*: |  | м | 4 |
|  | Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000В ВРУ Вводно–распределительное устройство для приема, распределе- ния, учета электрической энергии и защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях, напряжением 380/220В, 50Гц, номиналь- ный ток 250А, состоящее панели: ВРУ3СМ-26-63А УХЛ4 с блоком автоматического управления освещением, степень защиты IP30 | ТУ3434–007-05774835-2002 опросный лист 04.2017-1-ИОС1.ОЛ | ком | 1 |
| 35 | Щиток этажный учетно-распределительный на 3 квартиры с автоматическим выключателем на вводе Iн=63А и автоматическими выключателями на 16А-2гр 25А-1гр, из них 2 гр. с УЗО, со счетчиком | ЩЭУГ-4х50Д(100)/Сч/4/2УХЛ4 | шт | 3 |
| 36 | Ящик с понижающим трансформатором 220/24В ст. защиты 1Р30 ТУ3434-014-013995394-2004 | ЯТП-0,25-12У3 ОАО«Старооскольский за- вод электромонтажных из- делий» | шт | 1 |
| 37 | Устройство защитного отключения 380В | ПЗР2-3-160А | шт | 1 |