ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №41

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателей | Значение показателей | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рядовая черепица Франкфурт, цвет черный, BRAAS (или эквивалент), цементно-песчаная | Размер | не менее 420 х 330 мм | Шт. | 4 540 |
|  |  | Вес | Не более 4,5 кг |  |  |
|  |  | Высота волны | Не менее 25 мм |  |  |
|  |  | Механическая прочность | Не менее 2000 Н |  |  |
|  |  | Морозостойкость (замораживание и оттаивание -20°С/+20°С), циклов | Не менее 1000 |  |  |
| 2 | Половинчатая черепица Франкфурт, цвет черный, BRAAS (или эквивалент), цементно-песчаная | Размер | 420 х 180 | Шт. | 182 |
|  |  | Вес | Не более 2,25 кг |  |  |
|  |  | Высота волны | Не менее 25 мм |  |  |
|  |  | Морозостойкость (замораживание и оттаивание -20°С/+20°С), циклов | Не менее 1000 |  |  |
|  |  | Механическая прочность | Не менее 2000 Н |  |  |
| 3 | Коньковая черепица Франкфурт, цвет черный, BRAAS (или эквивалент), цементно-песчаная | Размер (длина) | Не менее 450 мм | шт. | 128 |
|  |  | Морозостойкость (замораживание и оттаивание -20°С/+20°С), циклов | Не менее 1000 |  |  |
|  |  | Вес | Не более 4,21 кг |  |  |
| 4 | Крепление коньковой хребтовой обрешетки, BRAAS (или эквивалент) | Материал | Оцинкованная сталь | шт. | 54 |
| 5 | Коньковый торцевой элемент, цвет черный, BRAAS (или эквивалент), цементно-песчаный | Материал | ПВХ | Шт. | 6 |
| 6 | Аэроэлемент конька цвет черный, BRAAS (или эквивалент) | Размер (длина) | Не менее 1000 мм | Шт. | 54 |
| 7 | Боковая облегченная черепица 6/16 правая, цвет черный, BRAAS (или эквивалент), цементно-песчаный | Размер (длина) | Не менее 420 мм | Шт. | 101 |
| 8 | Боковая облегченная черепица 6/16 левая, цвет черный, BRAAS (или эквивалент), цементно-песчаный | Размер (длина) | Не менее 420 мм | Шт. | 102 |
| 9 | Планка капельная 0,5 Н-208 | Толщина | не менее 0,5 мм | Шт. | 31 |
|  |  | Размер | не менее 114х70х2000 мм |  |  |
| 10 | Доборный элемент, цвет по согласованию с заказчиком | Толщина | не менее 0,5 мм | Шт. | 31 |
|  |  | Развертка | не менее 15х15х100х15 мм |  |  |
|  |  | Длина | не менее 2000 мм |  |  |
| 11 | Вентиляционная лента П, черная, BRAAS (или эквивалент) | Размер (длина) | Не менее 5000 мм | Шт. | 12 |
| 12 | Скоба снегозадержательная, плоская, длинная, цвет черный, BRAAS (или эквивалент) | Вес | Не более 0,2 кг | Шт. | 343 |
| 13 | Аэроэлемент свеса LF, цвет черный, BRAAS (или эквивалент) | Вес | Не более 0,17 кг | Шт. | 63 |
|  |  | Длина | не менее 1000 мм |  |  |
|  |  | Материал | ПВХ |  |  |
| 14 | Вакафлекс, цвет черный, BRAAS (или эквивалент) | Размер | 0,28*5 м | Шт. | 4 |
| 15 | Планка Baka, цвет черный, BRAAS (или эквивалент) | Размер (высота*длина) | 80*2300 мм | Шт. | 8 |
|  |  | Материал | алюминий |  |  |
| 16 | Шуруп с термостойким дюбелем для планки Baka, BRAAS (или эквивалент) | Материал | сталь | Шт. | 48 |
| 17 | Герметик К, BRAAS (или эквивалент) | Материал | Бесцветный синтетический каучук | Шт. | 2 |
|  |  | Объем | Не менее 310 мл |  |  |
| 18 | Ребристый желобок ендовы, цвет черный, BRAAS (или эквивалент) | Размер (ширина*длина) | Не менее 500*1450 мм | Шт. | 24 |
|  |  | Материал | алюминий |  |  |
| 19 | Поролоновая полоса ендовы, цвет черный, BRAAS (или эквивалент) | Материал | поролон | Шт. | 56 |
|  |  | Размер (ширина*длина) | Не менее 60*30*1000 мм Германия |  |  |
| 20 | Пленка диффузионная | размер (ширина*длина) | Не менее 1,5*50 м | рул. | 10 |
|  |  | Плотность | не менее 58 г/м2 |  |  |
|  |  | Паропроницаемость Sd (м) | не более 0,015 |  |  |
| 21 | Желоб водосточный, цвет по согласованию с заказчиком | размер d*l | не менее 125*3000 мм | Шт. | 20 |
|  |  | толщина | не менее 0,5 мм |  |  |
| 22 | Вентиляционная черепица, Франкфурт, BRAAS (или эквивалент), цвет черный, цементно-песчаная | размер (длина*ширина) | не менее 420*330 мм | Шт. | 8 |
|  |  | Вес | Не более 5,81 кг |  |  |
|  |  | Высота волны | Не менее 25 мм |  |  |
|  |  | Механическая прочность | Не менее 2000 Н |  |  |
|  |  | Морозостойкость (замораживание и оттаивание -20°С/+20°С), циклов | Не менее 1000 |  |  |
| 23 | Начальная хребтовая черепица, Франкфурт, BRAAS (или эквивалент), цвет черный, цементно-песчаная | Размер (длина) | Не менее 450 мм | Шт. | 2 |
|  |  | Вес | Не более 5,41 кг |  |  |
|  |  | Морозостойкость (замораживание и оттаивание -20°С/+20°С), циклов | Не менее 1000 |  |  |
| 24 | Соединитель желоба, цвет по согласованию с заказчиком | Размер (d) | Не менее 125 мм | Шт. | 19 |
| 25 | Воронка выпускная, цвет по согласованию с заказчиком | Размер (d/d) | Не менее 125/100 мм | Шт. | 12 |
|  |  | толщина | не менее 0,6 мм |  |  |
| 26 | Заглушка желоба, цвет по согласованию с заказчиком | Размер (d) | Не менее 125 мм | Шт. | 16 |
|  |  | толщина | не менее 0,6 мм |  |  |
| 27 | Держатель желоба, цвет по согласованию с заказчиком | Размер (d*l) | не менее 125/320 | Шт. | 82 |
|  |  | толщина | не менее 4 мм |  |  |
| 28 | Труба водосточная, цвет по согласованию с заказчиком | размер d*l | не менее 100*3000 мм | Шт. | 12 |
|  |  | толщина | не менее 0,5 мм |  |  |
| 29 | Колено трубы, цвет по согласованию с заказчиком | Размер (d) | Не менее 100 мм | Шт. | 24 |
|  |  | толщина | не менее 0,6 мм |  |  |
| 30 | Колено сливное, цвет по согласованию с заказчиком | Размер (d) | Не менее 100 мм | Шт. | 12 |
|  |  | толщина | не менее 0,6 мм |  |  |
| 31 | Труба соединительная, цвет по согласованию с заказчиком | размер d*l | не менее 100*1000 мм | Шт. | 24 |
|  |  | толщина | не менее 0,5 мм |  |  |
| 32 | Угол желоба внутренний, цвет по согласованию с заказчиком | Размер (d) | Не менее 125 мм | Шт. | 4 |
|  |  | толщина | не менее 0,6 мм |  |  |
| 33 | Держатель трубы (на кирпич), цвет по согласованию с заказчиком | Размер (d) | Не менее 100 мм | Шт. | 36 |
|  |  | толщина | не менее 0,6 мм |  |  |
| 34 | Утеплитель | Размер (длина*ширина*толщина) | Не менее 1000*600*50 | м3 | 74,88 |
|  |  | Плотность | Не менее 50 кг/м3 |  |  |
|  |  | Группа горючести | НГ |  |  |
|  |  | Материал основания | Базальтоволокно |  |  |
| 35 | Пленка пароизоляционная, структура двухслойная, 75 м2 | Плотность | Не менее 108 г/м2 | рул. | 6 |
|  |  | материал | Спанбонд |  |  |