|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Простыни медицинские влаговпитывающие | Простыни медицинские одноразовые.Должны быть изготовлены из двухслойного комбинированного материала, а также гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего нетканого материалаВерхний слой влаговпитывающий целлюлозосодержащий нетканый материал с высоким уровнем влагопоглощения, плотностью не менее 60 г/м2Нижний слой – водоотталкивающий из влагонепроницаемого материала не менее 20 г/м2Размер: длина 210 см ±10 смширина 80 см ±10 смМатериал простыни имеет цветовое различие слоев, необходимое при работе медицинского персоналаКоличество в упаковке не менее 20 не более 100 шт.Остаточный срок годности на момент поставки не менее 24 месяцев с даты выпуска. | шт | 950 |
| 2 | Пакет для утилизации медицинских отходов 330х600 мм класс Б с завязками | Пакет для сбора и утилизации медицинских отходов. Материал – полиэтилен низкого давления. Обеспечивает герметизацию и возможность безопасного сбора в них отходов. В комплект входит – пакет, бирка для маркировки в виде наклейки. Класс отходов Б, цвет желтый.Толщина двух стенок: не менее 52 микрон, Должен выдерживать нагрузку не менее 12 кг. Размер: 330±2 на 600±2 ммФункциональные требования: должно быть информационное окно с графами для маркировки, сведения о классе опасности, в комплект должна входить стяжка, либо завязка (тесьма):Изготовлены с учетом требований СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования в обращении с медицинскими отходами» Наличие Регистрационного удостоверения МЗ РФ, сертификата соответствия, нормативному документу-ТУУпакованы в рулоны или пачки. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 36 месяцев с даты выпуска. | шт | 408 |