Техническое Задание №35а от 28.09.2018 г.

На поставку и монтаж водонапорной башни Рожновского.

Предмет закупки: поставка и монтаж водонапорной  башни Рожновского.

Место поставки и монтажа водонапорной башни Рожновского-Нижегородская область Варатынский район с.Михайловское

Сроки изготовления и монтаж водонапорной башни Рожновского не должен превышать 20 календарных дней с момента заключение договора.

Технические характеристики, виды выполняемых работ

| № | Наименование | размеры | Кол-во, ед. изм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бак | V -25м3 | 1шт |
| 2 | Покраска | По ГОСТ | 1 |
| 3 | Лестница, ограждения | По ГОСТ | 1шт |
| 4 | Опора | 12м | 1шт |
| 5 | Входная труба (фланец) | Ф100 | 1шт |
| 6 | Исходная труба(фланец) | Ф100 | 1шт |
| 7 | Фундамент | По ГОСТ | 1шт |
| 8 | купол | Ф2400 | 1шт |
| 9 | Высота купола | h 5000 | 1ш |
| 10 | Толщена металла | 4мм |  |