## ТС изоляция
Приложение № 6.4
Заявка на поставку
Объект:Комплекс по производству 240 тыс.тонн комбикормов в год. Элеватор на 120 тыс.тонн.
Гидроизоляционные материалы для монтажа тепловых сетей
№ | Наименование | Тип, марка. | Ед.изм. | Кол-во. | Цена за ед. | Стоимость с НДС
Тепловая камера ТК - 1
1 | Профилированная мембрана PLANTER strandart |  | м² | 88.72 | указать | указать
2 | Гидроизоляция техноэласт 2 слоя δ =4 мм | ТУ 5774-003-00287852-99 маркки "ЭПП" | м² | 131.08 | указать | указать
Тепловая камера ТК - 2
3 | Профилированная мембрана PLANTER strandart |  | м² | 88.72 | указать | указать
4 | Гидроизоляция техноэласт 2 слоя δ =4 мм | ТУ 5774-003-00287852-99 маркки "ЭПП" | м² | 131.08 | указать | указать
Непроходные каналы
5 | Профилированная мембрана PLANTER strandart |  | м² | 903.74 | указать | указать
6 | Гидроизоляция техноэласт 2 слоя δ =4 мм | ТУ 5774-003-00287852-99 маркки "ЭПП" | м² | 1807.48 | указать | указать
Неподвижные опоры
| Профилированная мембрана PLANTER strandart |  | м² | 24.9 | указать | указать
1. Указать срок поставки товара на стройплощадку Комплекс по производству 240 тыс.тонн комбикормов в год. Элеватор на 120 тыс.тонн , местоположение участка на котором осуществляется стрельство Приморский край, Михайловский район, с Новое.
2. Указать возможность поставки на условиях постоплаты. (при невозможности - указать размер желаемой предоплаты)
3. Объем материала гидроизоляционного Техноэласт в заявке дан из расчета на два слоя изоляции.
4. Расход мембранной гидроизоляции PLANTER strandart и гидроизоляции Техноэласт приведен с учетом нахлеста 10%.
5. Гидроизоляционную мембрану PLANTER strandart допускается заменить аналогичной гидроизоляцией
других производителей с аналогичными физико-механическими свойствами.
Руководитель проекта___________________Белков В.В.
Инженер ПТО___________________Манухина Т.Г.

## ТС закладные
Приложение № 6.3
Заявка на поставку
Объект:Комплекс по производству 240 тыс.тонн комбикормов в год. Элеватор на 120 тыс.тонн.
Закладные изделия для монтажа тепловых сетей
№ | Поз. по проекту | Наименование | Тип, марка. | Ед.изм. | Кол-во. | Масса ед., кг | Цена за ед. | Стоимость с НДС
Тепловая камера ТК - 1
1 | МН1 | Труба 377х6х600 ГОСТ 10704-91 (В-Сm3сп ГОСТ 10705-80) | ГОСТ 10704-91 | шт | 4 | 32.94 | указать | указать
2 | МН2 | Труба 426х6х600 ГОСТ 10704-91 (В-Сm3сп ГОСТ 10705-80) | ГОСТ 10704-91 | шт | 2 | 37.94 | указать | указать
3 | МН3 | Изделие закладное МН1 | Серия 3.900.14 | шт | 32 | 0.82 | указать | указать
Тепловая камера ТК - 2
4 | МН1 | Труба 377х6х600 ГОСТ 10704-91 (В-Сm3сп ГОСТ 10705-80) | ГОСТ 10704-91 | шт | 4 | 32.94 | указать | указать
5 | МН2 | Труба 325х6х600 ГОСТ 10704-91 (В-Сm3сп ГОСТ 10705-80) | ГОСТ 10704-91 | шт | 2 | 28.32 | указать | указать
6 | МН3 | Изделие закладное МН1 | Серия 3.900.14 | шт | 32 | 0.82 | указать | указать
Непроходные каналы
7 | Г1 | Труба 355х6х500 ГОСТ 10704-91 (В-Сm3сп ГОСТ 10705-80) | ГОСТ 10704-91 | шт | 4 | 25.87 | указать | указать
8 | Г2 | Труба 177,8х6х500 ГОСТ 10704-91 (В-Сm3сп ГОСТ 10705-80) | ГОСТ 10704-91 | шт | 4 | 12.71 | указать | указать
Неподвижные опоры
| МН1 | Изделие закладное МН-520 L= п.м. | Серия 1.400-15 | п.м. | 10.1 | 8.7 | указать | указать
1. Указать срок поставки товара на стройплощадку Комплекс по производству 240 тыс.тонн комбикормов в год. Элеватор на 120 тыс.тонн , местоположение участка на котором осуществляется стрельство Приморский край, Михайловский район, с Новое.
2. Указать возможность поставки на условиях постоплаты. (при невозможности - указать размер желаемой предоплаты)
Руководитель проекта___________________Белков В.В.
Инженер ПТО___________________Манухина Т.Г.

## ТС.Кж
Приложение № 6.2
Заявка на поставку
Объект:Комплекс по производству 240 тыс.тонн комбикормов в год. Элеватор на 120 тыс.тонн.
Ж.б. изделия и материалы для монтажа тепловых сетей
№ | Поз. по проекту | Наименование | Тип, марка. | Ед.изм. | Кол-во. | Масса ед., кг | Цена за ед. | Стоимость с НДС
Тепловая камера ТК - 1
1 | 1 | ФБС9.5.6-Т | ГОСТ 13579-78 | шт | 20 | 590 | указать | указать
2 | 2 | ФБС12.5.6-Т | ГОСТ 13579-78 | шт | 16 | 790 | указать | указать
3 | 3 | ФБС24.5.6-Т | ГОСТ 13579-78 | шт | 4 | 1630 | указать | указать
4 | П1 | Плита перекрытия ПТО 150.180.140 | серия 3.006.1-8 | шт | 4 | 922 | указать | указать
5 | П2 | Плита перекрытия ПТ 75.180.14-9 | серия 3.006.1-8 | шт | 2 | 450 | указать | указать
6 | Б1 | Балка Б11 | серия 3.006.1-8 | шт | 1 | 2040 | указать | указать
7 | КС7.3 | Кольцо стеновое КС7.3-с | серия 3.900.1-14 | шт | 4 | 130 | указать | указать
8 | КО6 | Кольцо опорное КО6 | серия 3.900.1-14 | шт | 4 | 50 | указать | указать
9 | Л1 | Люк легкий Л(А15)-ТС.1-60 | ГОСТ 3634-99 | шт | 4 |  | указать | указать
Тепловая камера ТК - 2
10 | 1 | ФБС9.5.6-Т | ГОСТ 13579-78 | шт | 21 | 590 | указать | указать
11 | 2 | ФБС12.5.6-Т | ГОСТ 13579-78 | шт | 17 | 790 | указать | указать
12 | 3 | ФБС24.5.6-Т | ГОСТ 13579-78 | шт | 3 | 1630 | указать | указать
13 | П1 | Плита перекрытия ПТО 150.180.140 | серия 3.006.1-8 | шт | 4 | 922 | указать | указать
14 | П2 | Плита перекрытия ПТ 75.180.14-9 | серия 3.006.1-8 | шт | 2 | 450 | указать | указать
15 | Б1 | Балка Б11 | серия 3.006.1-8 | шт | 1 | 2040 | указать | указать
16 | КС7.3 | Кольцо стеновое КС7.3-с | серия 3.900.1-14 | шт | 4 | 130 | указать | указать
17 | КО6 | Кольцо опорное КО6 | серия 3.900.1-14 | шт | 4 | 50 | указать | указать
18 | Л1 | Люк легкий Л(А15)-ТС.1-60 | ГОСТ 3634-99 | шт | 4 |  | указать | указать
Непроходные каналы
19 | 1 | Лоток ЛК 300.300.120-3 | серия 3.006.1-8 | шт | 13 | 6280 | указать | указать
20 | 2 | Лоток ЛК 75.300.120-3 | серия 3.006.1-8 | шт | 7 | 1330 | указать | указать
21 | 3 | Лоток ЛК 300.150.90-2 | серия 3.006.1-8 | шт | 21 | 2500 | указать | указать
22 | 4 | Лоток ЛК 75.150.90-2 | серия 3.006.1-8 | шт | 7 | 630 | указать | указать
23 | 5 | Плита ПТ 300.300.20-12 | серия 3.006.1-8 | шт | 14 | 4450 | указать | указать
24 | 6 | Плита ПТ 75.300.20-12 | серия 3.006.1-8 | шт | 7 | 1100 | указать | указать
25 | 7 | Плита ПТ 300.150.14-12 | серия 3.006.1-8 | шт | 21 | 1550 | указать | указать
26 | 8 | Плита ПТ 75.150.14-12 | серия 3.006.1-8 | шт | 7 | 380 | указать | указать
27 | 9 | Плита ПТ 75.210.20-12 | серия 3.006.1-8 | шт | 2 | 780 | указать | указать
28 | 10 | Плита ПТ 75.180.16-12 | серия 3.006.1-8 | шт | 4 | 530 | указать | указать
1. Указать срок поставки товара на стройплощадку Комплекс по производству 240 тыс.тонн комбикормов в год. Элеватор на 120 тыс.тонн , местоположение участка на котором осуществляется стрельство Приморский край, Михайловский район, село Новое.
2. Указать возможность поставки на условиях постоплаты. (при невозможности - указать размер желаемой предоплаты)
Руководитель проекта___________________Белков В.В.
Инженер ПТО___________________Манухина Т.Г.

## Тепловые сети
Приложение № 6.1
Заявка на поставку
Объект:Комплекс по производству 240 тыс.тонн комбикормов в год. Элеватор на 120 тыс.тонн.
Оборудование, изделия и материалы для монтажа тепловых сетей
№ | Поз. по проекту | Наименование | Тип, марка. | Код оборуд., изделия, материала | Завод изготовитель | Ед.изм. | Кол-во. | Масса ед., кг | Цена за ед. | Стоимость с НДС
Тепловая сеть: Котельная (т.-1*)…ввод ТС (т.-2*)
1 | 1 | Труба стальная электросварная прямошовная - Ø 219 х 6 мм | ГОСТ10704-91 В-Ст3сп по ГОСТ 10705-80 |  |  | м | 96,0/96,0* | 31.52 | указать | указать
2 | 2 | Труба стальная электросварная прямошовная - Ø 133 х 4,5 мм |  |  |  | м | 48,0/48,0* | 14.26 | указать | указать
3 | 3 | Труба стальная электросварная прямошовная - Ø 57 х 4,0 мм |  |  |  | м | 96,0/96,0* | 4.62 | указать | указать
4 | 4 | Отвод стальной крутоизогнутый 90° Ø219х6.0 - TS4 | ГОСТ 17375-2001 | 90-219х6,0-TS4 |  | шт | 2 | 15.0 | указать | указать
5 | 5 | Отвод стальной крутоизогнутый 90° Ø133х4.5 - TS4 |  | 90-133х4,5-TS4 |  | шт | 1 | 3.8 | указать | указать
6 | 6 | Отвод стальной крутоизогнутый 90° Ø57х3.5 - TS4 |  | 90-57х3,5-TS4 |  | шт | 1 | 0.5 | указать | указать
7 | 7 | Обработка труб преобразователем ржавчины (антикор П2) |  |  | "ПК"КУРС" г.Москва" | м² | 106.0 |  | указать | указать
8 | 8 | Покрытие антикоррозийное - грунт "Вектор 1025" в 1 слой |  |  | "ПК"КУРС" г.Москва" | м² | 106.0 |  | указать | указать
9 | 9 | Покрытие мастикой "Вектор 1214" по слою грунта "Вектор 1025" |  |  | ЗАО "Альп Эмаль" г.Москва | м² | 106.0 |  | указать | указать
10 | 10 | Утеплитель рулонный минераловатный фольгированный δ=40 мм | NOBASIL LSP (Нобасил) |  | ООО "ТехИзол" г.Екатеринбург" | м² | 106.0 |  | указать | указать
11 | 11 | Опора скользящая хомутовая для стальных труб Dn219 тип ТС-626.00.084 (Н=100мм) | 5.903-13. вып.8-95 |  |  | шт | 18 | 15.9 | указать | указать
12 | 12 | Опора скользящая хомутовая для стальных труб Dn133 тип ТС-626.00.003 (Н=100мм) | 5.903-13. вып.8-95 |  |  | шт | 13 | 4.7 | указать | указать
13 | 13 | Опора скользящая хомутовая для стальных труб Dn57 тип ТС-625.000.03 (Н=126мм) | 5.903-13. вып.8-95 |  |  | шт | 34 | 1.77 | указать | указать
14 | 14 | Опора неподвижная 4-х упорная для стальных труб Dn219 тип ТС-661.00.02 | серия 5.903-13. вып.7-95 |  |  | шт | 4 | 23.3 | указать | указать
15 | 15 | Опора неподвижная 4-х упорная для стальных труб Dn133 тип ТС-661.00.00 |  |  |  | шт | 2 | 8.8 | указать | указать
16 | 16 | Опора неподвижная 4-х упорная для стальных труб Dn57 тип ТС-660.00.03 |  |  |  | шт | 4 | 1.04 | указать | указать
Котельная (т.-1*)…тепловая камера ТК-1
17 | 1 | Труба стальная прямая с тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной ПЭ оболочке (тип 1) Ст219х6,0-1-ППУ-ПЭ с выводом проводников СОДК | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО "Теплогидроизоляция" г.Тула | м | 270 | 39.5 | указать | указать
18 | 2 | Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной ПЭ оболочке (тип 1) СТ219х6,0-90°-1-ППУ-ПЭ-1000 с выводом проводников СОДК | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО "Теплогидроизоляция" г.Тула | шт | 10 | 79 | указать | указать
19 | 3 | Опора неподвижная стальная для труб Dn219 в защитной ПЭ оболочке тип Ст.219-460х24-1-ППУ-ПЭ с выводом проводников СОДК | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО "Теплогидроизоляция" г.Тула | шт | 6 | 235.4 | указать | указать
20 | 4 | Термоусадочная концевая заглушка изоляции для труб с ОДК ППУ ПЭ 219х315-2800 | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО "Теплогидроизоляция" г.Тула | шт | 4 | 1.2 | указать | указать
21 | 5 | Манжета стенового ввода типа ППУ ПЭ 315 | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО "Теплогидроизоляция" г.Тула | шт | 4 | 0.95 | указать | указать
22 | 6 | Маты компенсационные полиэтиленовые (ППЭ δ=40мм) | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО "Теплогидроизоляция" г.Тула | м² | 12.0 |  | указать | указать
23 | 7 | Лента сигнальная с надписью "Внимание! Теплосеть" (δ=200мм) | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО "Теплогидроизоляция" г.Тула | м | 280.0 |  | указать | указать
Тепловая камера ТК-1…Тепловая камера ТК-2.
24 | 1 | Труба стальная прямая с тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной ПЭ оболочке (тип 1) Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ с выводом проводников СОДК | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО "Теплогидроизоляция" г.Тула | м | 144.0 | 22.5 | указать | указать
25 | 2 | Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной ПЭ оболочке (тип 1) СТ159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ-1000 с выводом проводников СОДК | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО "Теплогидроизоляция" г.Тула | шт | 8 | 45 | указать | указать
26 | 3 | Опора неподвижная стальная для труб Dn159 в защитной ПЭ оболочке тип Ст.159-400х20-1-ППУ-ПЭ с выводом проводников СОДК | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО "Теплогидроизоляция" г.Тула | шт | 6 | 81 | указать | указать
27 | 4 | Термоусадочная концевая заглушка изоляции для труб с ОДК ППУ ПЭ 159х250-2800 | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО "Теплогидроизоляция" г.Тула | шт | 4 | 1.2 | указать | указать
28 | 5 | Манжета стенового ввода типа ППУ ПЭ 250 | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО "Теплогидроизоляция" г.Тула | шт | 4 | 0.95 | указать | указать
29 | 6 | Маты компенсационные полиэтиленовые (ППЭ δ=40мм) | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО "Теплогидроизоляция" г.Тула | м² | 18.0 |  | указать | указать
30 | 7 | Лента сигнальная с надписью "Внимание! Теплосеть" (δ=200мм) | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО "Теплогидроизоляция" г.Тула | м | 150.0 |  | указать | указать
Тепловая камера ТК-2…ввод ТС (т.-3*)
31 | 1 | Труба стальная прямая с тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной ПЭ оболочке (тип 1) Ст133х4,5-1-ППУ-ПЭ с выводом проводников СОДК | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО "Теплогидроизоляция" г.Тула | м | 96.0 | 18.8 | указать | указать
32 | 2 | Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной ПЭ оболочке (тип 1) СТ133х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ-1000 с выводом проводников СОДК | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО "Теплогидроизоляция" г.Тула | шт | 2 | 37.6 | указать | указать
33 | 3 | Опора неподвижная стальная для труб Dn133 в защитной ПЭ оболочке тип Ст.133-340х16,0-1-ППУ-ПЭ с выводом проводников СОДК | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО "Теплогидроизоляция" г.Тула | шт | 4 | 58.0 | указать | указать
34 | 4 | Термоусадочная концевая заглушка изоляции для труб с ОДК ППУ ПЭ 133х250-2800 | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО "Теплогидроизоляция" г.Тула | шт | 4 | 1.2 | указать | указать
35 | 5 | Манжета стенового ввода типа ППУ ПЭ 250 | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО "Теплогидроизоляция" г.Тула | шт | 4 | 0.95 | указать | указать
36 | 6 | Маты компенсационные полиэтиленовые (ППЭ δ=40мм) | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО "Теплогидроизоляция" г.Тула | м² | 6.5 |  | указать | указать
37 | 7 | Лента сигнальная с надписью "Внимание! Теплосеть" (δ=200мм) | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО "Теплогидроизоляция" г.Тула | м | 108.0 |  | указать | указать
Тепловая камера ТК-2…ввод ТС (т.-4*)
38 | 1 | Труба стальная прямая с тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной ПЭ оболочке (тип 1) Ст89х4,0-1-ППУ-ПЭ с выводом проводников СОДК | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО "Теплогидроизоляция" г.Тула | м | 225.0 | 11.0 | указать | указать
39 | 2 | Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной ПЭ оболочке (тип 1) СТ89х4,0-90°-1-ППУ-ПЭ-1000 с выводом проводников СОДК | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО "Теплогидроизоляция" г.Тула | шт | 16 | 22.0 | указать | указать
40 | 3 | Отвод стальной 50° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной ПЭ оболочке (тип 1) СТ89х4,0-50°-1-ППУ-ПЭ-1000 с выводом проводников СОДК | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО "Теплогидроизоляция" г.Тула | шт | 2 | 20 | указать | указать
41 | 4 | Опора неподвижная стальная для труб Dn89 в защитной ПЭ оболочке тип Ст.89-295х16,0-1-ППУ-ПЭ с выводом проводников СОДК | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО "Теплогидроизоляция" г.Тула | шт | 8 | 36.0 | указать | указать
42 | 5 | Термоусадочная концевая заглушка изоляции для труб с ОДК ППУ ПЭ 89х180-2500 | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО "Теплогидроизоляция" г.Тула | шт | 4 | 1.2 | указать | указать
43 | 6 | Манжета стенового ввода типа ППУ ПЭ 180 | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО "Теплогидроизоляция" г.Тула | шт | 4 | 0.95 | указать | указать
44 | 7 | Маты компенсационные полиэтиленовые (ППЭ δ=40мм) | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО "Теплогидроизоляция" г.Тула | м² | 26.0 |  | указать | указать
45 | 8 | Лента сигнальная с надписью "Внимание! Теплосеть" (δ=200мм) | ГОСТ 30732-2006 |  | ООО "Теплогидроизоляция" г.Тула | м | 248.0 |  | указать | указать
Тепловая камера ТК-1
46 | 1 | Кран шаровый фланцевый Dn200; PN16- КШТ 11/12.200.16. Ф/Ф редуцированный (с редуктором Q-800-S) (стандартнопроходной фланец/фланец) | КШТ "Бивал" Серия 11/12 |  | ООО "Торговый Дом АДЛ" | шт | 2 | 72,0+7,68 | указать | указать
47 | 2 | Кран шаровый фланцевый Dn150; PN16- КШТ 11/12.150.16. Ф/Ф (стандартнопроходной фланец/фланец) | КШТ "Бивал" Серия 11/12 |  | ООО "Торговый Дом АДЛ" | шт | 4 | 31.3 | указать | указать
48 | 3 | Кран шаровый фланцевый Dn80; PN16- КШ.Ц.Ф.080.016.Н/П.02 (стандартнопроходной) | типа LD-Н/П |  | ООО "ЧСГС" (Челябинск) | шт | 2 | 13.0 | указать | указать
49 | 4 | Кран шаровый фланцевый Dn50; PN16- КШ.Ц.Ф.080.016.Н/П.02 (стандартнопроходной) | типа LD-Н/П |  | ООО "ЧСГС" (Челябинск) | шт | 4 | 8.4 | указать | указать
50 | 5 | Труба стальная электросварная прямошовная - Ø219х6мм | ГОСТ10704-91 В-Ст3сп по ГОСТ 10705-80 |  |  | м | 3.0/3.0* | 31.52 | указать | указать
51 | 6 | Труба стальная электросварная прямошовная - Ø159х4,5мм |  |  |  | м | 5,0/5,0* | 17.15 | указать | указать
52 | 7 | Труба стальная электросварная прямошовная - Ø89х4,0мм |  |  |  | м | 1,0/1,0* | 7.38 | указать | указать
53 | 8 | Труба стальная электросварная прямошовная - Ø57х3,5мм |  |  |  | м | 2,0/2,0* | 4.62 | указать | указать
54 | 9 | Отвод стальной крутоизогнутый 90° Ø159х6,0 - TS4 | ГОСТ 17375-2001 | 90-159х6,0-TS4 |  | шт | 4 | 8.4 | указать | указать
55 | 10 | Переход стальной Ø219х6,0-Ø159х4,5 | ГОСТ 17375-2001 | К-2-Ø200х6,0 - Ø159х4,5 |  | шт | 2 | 4.4 | указать | указать
56 | 11 | Обработка труб преобразователем ржавчины (антикор П2) |  |  | "ПК"КУРС" г.Москва" | м² | 6.0 |  | указать | указать
57 | 12 | Покрытие антикоррозийное - грунт "Вектор 1025" в 1 слой |  |  | "ПК"КУРС" г.Москва" | м² | 6.0 |  | указать | указать
58 | 13 | Покрытие мастикой "Вектор 1214" по слою грунта "Вектор 1025" |  |  | ЗАО "Альп Эмаль" г.Москва | м² | 6.0 |  | указать | указать
59 | 14 | Утеплитель рулонный минераловатный фольгированный δ=40 мм | NOBASIL LSP (Нобасил) |  | ООО "ТехИзол" г.Екатеринбург" | м² | 10.0 |  | указать | указать
см | 15 | Фланцы Ø 80мм |  |  |  | шт | 4 |  | указать | указать
Тепловая камера ТК-2
60 | 1 | Кран шаровый фланцевый Dn150; PN16- КШТ 11/12.150.16. Ф/Ф редуцированный (с редуктором Q-800-S) (стандартнопроходной фланец/фланец) | КШТ "Бивал" Серия 11/12 |  | ООО "Торговый Дом АДЛ" | шт | 2 | 31.3 | указать | указать
61 | 2 | Кран шаровый фланцевый Dn125; PN16- КШТ 11/12.125.16. Ф/Ф (стандартнопроходной фланец/фланец) | КШТ "Бивал" Серия 11/12 |  | ООО "Торговый Дом АДЛ" | шт | 2 | 23.4 | указать | указать
62 | 3 | Кран шаровый фланцевый Dn80; PN16- КШ.Ц.Ф.080.016.Н/П.02 (стандартнопроходной) | типа LD-Н/П |  | ООО "ЧСГС" (Челябинск) | шт | 2 | 13.0 | указать | указать
63 | 4 | Кран шаровый фланцевый Dn40; PN16- КШ.Ц.Ф.040.016.Н/П.02 (стандартнопроходной) | типа LD-Н/П |  | ООО "ЧСГС" (Челябинск) | шт | 4 | 6.1 | указать | указать
64 | 5 | Кран шаровый фланцевый Dn20; PN16- КШ.Ц.Ф.020.016.Н/П.02 (стандартнопроходной) | типа LD-Н/П |  | ООО "ЧСГС" (Челябинск) | шт | 2 | 2.7 | указать | указать
65 | 6 | Труба стальная электросварная прямошовная - Ø159х4,5мм | ГОСТ10704-91 В-Ст3сп по ГОСТ 10705-80 |  |  | м | 3,0/3,0* | 17.15 | указать | указать
66 | 7 | Труба стальная электросварная прямошовная - Ø 133 х 4,5 мм |  |  |  | м | 1,0/1,0* | 14.26 | указать | указать
67 | 8 | Труба стальная электросварная прямошовная - Ø89х4,0мм |  |  |  | м | 2,0/2,0* | 7.38 | указать | указать
68 | 9 | Труба стальная электросварная прямошовная - Ø48х3,5мм |  |  |  | м | 4,0/4,0* | 3.84 | указать | указать
69 | 10 | Труба стальная электросварная прямошовная - Ø28х2,5мм |  |  |  | м | 1.0/1.0* | 1.57 | указать | указать
70 | 11 | Отвод стальной крутоизогнутый 90° Ø159х6,0 - TS4 | ГОСТ 17375-2001 | 90-159х6,0-TS4 |  | шт | 2 | 8.4 | указать | указать
71 | 12 | Отвод стальной крутоизогнутый 90° Ø133х4,5 - TS4 | ГОСТ 17375-2001 | 90-89х3,5-TS4 |  | шт | 3 | 1.4 | указать | указать
72 | 13 | Переход стальной Ø159х6,0-Ø159х4,5 | ГОСТ 17375-2001 | К-2-Ø159х6,0 - Ø133х4,5 |  | шт | 2 | 5.8 | указать | указать
73 | 14 | Обработка труб преобразователем ржавчины (антикор П2) |  |  | "ПК"КУРС" г.Москва" | м² | 4 |  | указать | указать
74 | 15 | Покрытие антикоррозийное - грунт "Вектор 1025" в 1 слой |  |  | "ПК"КУРС" г.Москва" | м² | 4 |  | указать | указать
75 | 16 | Покрытие мастикой "Вектор 1214" по слою грунта "Вектор 1025" |  |  | ЗАО "Альп Эмаль" г.Москва | м² | 4 |  | указать | указать
76 | 17 | Утеплитель рулонный минераловатный фольгированный δ=40 мм | NOBASIL LSP (Нобасил) |  | ООО "ТехИзол" г.Екатеринбург" | м² | 8.5 |  | указать | указать
см | 18 | Фланцы Ø 80мм |  |  |  | шт | 4 |  | указать | указать
см | 19 | Фланцы Ø 40мм |  |  |  | шт | 8 |  | указать | указать
см | 20 | Фланцы Ø 20мм |  |  |  | шт | 4 |  | указать | указать
1. Указать срок поставки товара на стройплощадку Комплекс по производству 240 тыс.тонн комбикормов в год. Элеватор на 120 тыс.тонн , местоположение участка на котором осуществляется стрельство Приморский край, Михайловский район, с Новое.
2. Указать возможность поставки на условиях постоплаты. (при невозможности - указать размер желаемой предоплаты)
3. Вся фланцевая запорная арматура поставляется в комплекте с ответными фланцами соответствующего диаметра (по ГОСТ 12820-80)
4. * - В знаменателе количество трубопроводов утепленных NOBASIL LSP (Нобасил) δ= 40 мм.
Руководитель проекта___________________Белков В.В.
Инженер ПТО___________________Манухина Т.Г.

## Дубки 2 (hidden)
№ | Наименование | Тип, марка. | Кол-во | Ед. | УТ-4
1 | Кран шаровый LD КШЦФ из стали 20 Ду 250/200 Ру 16 | типа LD-н/п | 2 | шт
2 | Кран шаровый LD КШЦФ из стали 20 Ду 200/150 Ру 16 | типа LD-н/п | 6 | шт
3 | Кран шаровый LD КШЦФ из стали 20 Ду 150/125 Ру 16 | типа LD-н/п | 2 | шт | 2
4 | Кран шаровый LD КШЦФ из стали 20 Ду 100/80 Ру 16 | типа LD-н/п | 8 | шт
5 | Кран шаровый LD КШЦФ из стали 20 Ду 80/70 Ру 16 | типа LD-н/п | 10 | шт | 4
6 | Кран шаровый LD КШЦФ из стали 20 Ду 40 Ру 40 | типа LD-н/п | 6 | шт
7 | Кран шаровый LD КШЦФ из стали 20 Ду 25 Ру 40 | типа LD-н/п | 6 | шт
9 | Фланец 250 Ру 16 | ГОСТ 12820-80 | 4 | шт
10 | Фланец 200 Ру 16 | ГОСТ 12820-80 | 12 | шт
11 | Фланец 150 Ру 16 | ГОСТ 12820-80 | 4 | шт | 4
12 | Фланец 100 Ру 16 | ГОСТ 12820-80 | 16 | шт
13 | Фланец 80 Ру 16 | ГОСТ 12820-80 | 20 | шт | 8
14 | Фланец 40 Ру 16 | ГОСТ 12820-80 | 12 | шт
15 | Фланец 25 Ру 16 | ГОСТ 12820-80 | 12 | шт
17 | Переход стальной 273*7 - 219*6 | ГОСТ 17375-2001 | 2 | шт
18 | Отвод крутоизогнутый 219*6 | ГОСТ 17375-2001 | 4 | шт
19 | Отвод крутоизогнутый 108*4 | ГОСТ 17375-2001 | 8 | шт
20 | Отвод крутоизогнутый 89*3,5 | ГОСТ 17375-2001 | 8 | шт
21 | Отвод крутоизогнутый 45*3 | ГОСТ 17375-2001 | 2 | шт
22 | Отвод крутоизогнутый 45*3,5 | ГОСТ 17375-2002 | 4 | шт
22 | Отвод 45 89*3,5 | ГОСТ 17375-2001 | 4 | шт | 4
23 | Отвод крутоизогнутый 159*6 | ГОСТ 17375-2001 | 16 | шт
24 | Скорлупа ППУ 273*60мм | ТУ 5768-123-39124599-2004 | 5 | пог.м | 1м
25 | Скорлупа ППУ 219*50мм | ТУ 5768-123-39124599-2004 | 12 | пог.м
26 | Скорлупа ППУ 426*60 мм | ТУ 5768-123-39124599-2004 | 2 | пог.м
27 | Скорлупа ППУ 325*60мм | ТУ 5768-123-39124599-2004 | 19 | пог.м
28 | Скорлупа ППУ 159*60мм | ТУ 5768-123-39124599-2004 | 118 | пог.м | 4м
29 | Скорлупа ППУ 89*60 мм | ТУ 5768-123-39124599-2004 | 11 | пог.м
30 | Отвод 90 гр. Скорлупа ППУ 219x60 мм | ТУ 5768-123-39124599-2004 | 4 | шт
31 | Отвод 90 гр. Скорлупа ППУ 159*60 мм | ТУ 5768-123-39124599-2004 | 16 | шт
32 | Отвод 90 гр. Скорлупа ППУ 89*60 мм | ТУ 5768-123-39124599-2004 | 6 | шт
33 | Манжета стенового ввода 400 | ГОСТ 30732-2006 | 6 | шт
34 | Манжета стенового ввода 315 | ГОСТ 30732-2006 | 20 | шт
35 | Манжета стенового ввода 180 | ГОСТ 30732-2006 | 12 | шт
36 | Лента сигнальная "Теплосеть" | ГОСТ 30732-2006 | 1388 | пог.м
37 | Компенсационный мат 50*100*10 | ГОСТ 30732-2006 | 226 | м2
38 | Сильфонное компенсирующее устройство 2СКУ.М1 - 16-200-320 |  | 8 | шт
39 | Труба Э/С Ст 273*7,0-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 | ГОСТ 30732-2006 | 28 | пог.м
41 | Труба Э/С Ст 273*7,0-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 с выводом проводников СОДК | ГОСТ 30732-2006 | 64 | пог.м
44 | Труба Э/С Ст 219*6,0(7,0)-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732- 2006 с выводом проводников СОДК | ГОСТ 30732-2006 | 861 | пог.м
47 | Труба Э/С Ст 89*3,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 с выводом проводников СОДК | ГОСТ 30732-2006 | 746 | пог.м
40 | Отвод Э/С Ст.273*7,0-90-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732- 2006 | ГОСТ 30732-2006 | 2 | шт
42 | Отвод Э/С Ст.273*7,0-90-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732- 2006 с выводом проводников СОДК | ГОСТ 30732-2006 | 4 | шт
45 | Отвод Э/С Ст.219*6,0-90-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732- 2006 с выводом проводников СОДК | ГОСТ 30732-2006 | 8 | шт
48 | Отвод Э/С Ст.89*3,5-90-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 с выводом проводников СОДК | ГОСТ 30732-2006 | 22 | шт
43 | Неподвижная опора Э/С Ст. 273-550-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 с выводном проводников СОДК | ГОСТ 30732-2006 | 4 | шт
46 | Неподвижная опора Э/С Ст. 219-460*20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 с выводном проводников СОДК | ГОСТ 30732-2006 | 14 | шт
49 | Неподвижная опора Э/С Ст.89-295*16-2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 с выводом проводников СОДК | ГОСТ 30732-2006 | 16 | шт
50 | Опора скользящая 159 ТС-626.00.006 | ГОСТ 30732-2006 | 32 | шт
51 | Опора скользящая 219/315 Тип 313 ТС-008.012 | ГОСТ 30732-2006 | 12 | шт
52 | Труба Э/С. Ст. В-Ст3сп 273х6мм | ГОСТ 10704-91 | 4 | пог.м
53 | Труба Э/С. Ст. В-Ст3сп 219х6мм | ГОСТ 10704-91 | 17.2 | пог.м
54 | Труба Э/С. Ст. В-Ст3сп 159х4,5мм | ГОСТ 10704-91 | 116 | пог.м | 4
55 | Труба Э/С. Ст. В-Ст3сп 108х4,5мм | ГОСТ 10704-91 | 7 | пог.м
56 | Труба Э/С. Ст. В-Ст3сп 89х3,5 мм | ГОСТ 10704-91 | 4 | пог.м | 4
57 | Труба Э/С. Ст. В-Ст3сп 89х4 мм | ГОСТ 10704-91 | 14 | пог.м
58 | Труба Э/С. Ст. В-Ст3сп 45х3 мм | ГОСТ 10704-91 | 3 | пог.м
59 | Труба Э/С. Ст. В-Ст3сп 32х3 мм | ГОСТ 10704-91 | 3 | пог.м
61 | Фольгоизол рулонный тип СРФ | ТУ 5763-004-81564428-11 | 178.75 | м2 | 5.5
62 | Опора неподвижная 4-х упорная для стальных труб Dn219 тип ТС-661.00.02 | серия 5.903-13. вып.7-95 | 4 | шт
63 | Опора неподвижная 2-х упорная для стальных труб Dn159 тип ТС-661.00.08 | серия 5.903-13. вып.7-95 | 8 | шт
64 | Опора приварная крутоизогнутых отводов КО.273-Ст3сп5 | ТУ 1468-030-7795-1645-2010 | 2 | шт
65 | Термоусадочная концевая заглушка изоляции для труб с ОДК ППУ ПЭ 273х400-2900 | ГОСТ 30732-2006 | 4 | шт
66 | Термоусадочная концевая заглушка изоляции для труб с ОДК ППУ ПЭ 219х315-2800 | ГОСТ 30732-2006 | 20 | шт
67 | Термоусадочная концевая заглушка изоляции для труб с ОДК ППУ ПЭ 89х180-2500 | ГОСТ 30732-2006 | 12 | шт
68 | Футляр из стальной трубы 530*9,0 L=9м (изоляция весьма усиленная) | ГОСТ 10704-91 | 2 | шт
69 | Футляр из стальной трубы 530*9,0 L=10м (изоляция весьма усиленная) | ГОСТ 10704-91 | 2 | шт
70 | Плита разгрузочная ж/б дорожная 1ПТ 35.20 | ГОСТ 21924.0-84 | 12 | шт
71 | Опорная подушка тип ОП-3, 200х300х90 | 3.006.1-2.87 вып. 2 | 32 | шт
72 | Преобразователь ржавчины (антикор П-2)
73 | Мастика Вектор 1025 |  | 20 | кг
74 | Мастика Вектор 1214 |  | 20 | кг
75 | Лоток ж/б тип. ЛК 300.120.60-1 | 3.006.1-8. вып. 0-1 | нет количества в проекте | шт
76 | Плита ж/б тип. ЛК 300.120.12-3 | 3.006.1-8. вып. 0-1 | нет количества в проекте | шт
Note on F2: Калюжный Артем: Камеры нет в спецификации (аналогичная с УТ-3)