## Лист1
№ п/п | Наименование Товара | Технические требования Заказчика |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки (месяц, год)
|  | Тип/Марка | Технические характеристики
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Блок питания БП-01 в составе линейной телемеханики"Магистраль-2" Газприборавтоматика | БП-01 | ТУ 4318-26-00153875-2011 | или эквивалент | шт | 1 | 10.01.2019г по 20.02.2019г.
2 | Вставка диэлектрическая ВДГ-3 ТУ 4318-26-00153695-2011 скомплектом БКРА4.075.087 ООО Завод "Калининградгазавтоматика" | ВДГ-3 | ТУ 4318-26-00153695-2011 | или эквивалент | шт | 12 | 10.01.2019г по 20.02.2019г.
3 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений и помех (УЗИП)DTNVR 1/110/1.5/1500 (LT) 90х65х17,6мм ТУ3428-002-79740390-2007 для защиты оборудования распределенныхсетей аппаратуры промышленной автомати- зации (АСУ ТП, АСКУЭ)ЗАО "Хакель Рос" | DTNVR 1/110/1.5/1500 (LT) | ТУ 3428-002-79740390-2007 | или эквивалент | шт | 6 | 10.01.2019г по 20.02.2019г.
4 | Коробка взрывозащищенная KB-КВЗ-2(30C2.5+2C2.5PE)-2КВБм1(A)-6КВБм1(С) 304x204x213 мм ТУ3464-034-00153695-2005 1 Ex d IIB T5 (-60...+55С),алюминиевый корпус, УХЛ1, IP66, 6 вводов. Сторона А - 2ввода, сторона С - 6 вводов 2155.16-АТХ.ОЛ ООО Завод"Калининградгазавтоматика" | KB-КВЗ-2 (30C2.5+2C2.5PE)-2КВБм1(A)-6КВБм1(С) | ТУ 3464-034-00153695-2005 | или эквивалент | шт | 2 | 10.01.2019г по 20.02.2019г.
5 | Устройство для защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)DTNVR 2/350/1,5/1500 (LT) 91х65х18мм ТУ3428-002-79740390-2007 400 281 ЗАО "Хакель Рос", г.Санкт-Петербург | DTNVR 2/350/1,5/1500 (LT) | ТУ 3428-002-79740390-2007 | или эквивалент | шт | 4 | 10.01.2019г по 20.02.2019г.
6 | Вставка диэлектрическая ВДГ-3 ТУ 4318-26-00153695-2011 скомплектом БКРА4.075.087 ООО Завод "Калининградгазавтоматика" | ВДГ-3 | ТУ 4318-26-00153695-2011 | или эквивалент | шт | 12 | 10.01.2019г по 20.02.2019г.
7 | Вставка диэлектрическая ВДГ-3 ТУ 4318-26-00153695-2011 скомплектом БКРА4.075.087 ООО Завод "Калининградгазавтоматика" | ВДГ-3 | ТУ 4318-26-00153695-2011 | или эквивалент | шт | 12 | 10.01.2019г по 20.02.2019г.
8 | Вставка диэлектрическая ВДГ-3 ТУ 4318-26-00153695-2011 скомплектом БКРА4.075.087 ООО Завод "Калининградгазавтоматика" | ВДГ-3 | ТУ 4318-26-00153695-2011 | или эквивалент | шт | 9 | 10.01.2019г по 20.02.2019г.
9 | Вставка диэлектрическая ВДГ-3 ТУ 4318-26-00153695-2011 скомплектом БКРА4.075.087 ООО Завод "Калининградгазавтоматика" | ВДГ-3 | ТУ 4318-26-00153695-2011 | или эквивалент | шт | 12 | 10.01.2019г по 20.02.2019г.
10 | Вставка диэлектрическая ВДГ-3 ТУ 4318-26-00153695-2011 скомплектом БКРА4.075.087 ООО Завод "Калининградгазавтоматика" | ВДГ-3 | ТУ 4318-26-00153695-2011 | или эквивалент | шт | 6 | 10.01.2019г по 20.02.2019г.
11 | Вставка диэлектрическая ВДГ-3 ТУ 4318-26-00153695-2011 скомплектом БКРА4.075.087 ООО Завод "Калининградгазавтоматика" | ВДГ-3 | ТУ 4318-26-00153695-2011 | или эквивалент | шт | 6 | 10.01.2019г по 20.02.2019г.
12 | Вставка диэлектрическая ВДГ-3 ТУ 4318-26-00153695-2011 скомплектом БКРА4.075.087 ООО Завод "Калининградгазавтоматика" | ВДГ-3 | ТУ 4318-26-00153695-2011 | или эквивалент | шт | 9 | 10.01.2019г по 20.02.2019г.
13 | Вставка диэлектрическая ВДГ-3 ТУ 4318-26-00153695-2011 скомплектом БКРА4.075.087 ООО Завод "Калининградгазавтоматика" | ВДГ-3 | ТУ 4318-26-00153695-2011 | или эквивалент | шт | 9 | 10.01.2019г по 20.02.2019г.
14 | Вставка диэлектрическая ВДГ-3 ТУ 4318-26-00153695-2011 скомплектом БКРА4.075.087 ООО Завод "Калининградгазавтоматика" | ВДГ-3 | ТУ 4318-26-00153695-2011 | или эквивалент | шт | 12 | 10.01.2019г по 20.02.2019г.
15 | Устройство для защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)DTNVR 1/30/1,5/1500 (LT) 91х65х18мм ТУ 3428-002-79740390-2007400 695 ЗАО "Хакель Рос", г. Санкт-Петербург | DTNVR 1/30/1,5/1500 (LT) | ТУ 3428-002-79740390-2007 | или эквивалент | шт | 10 | 10.01.2019г по 20.02.2019г.
16 | Устройство для защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)DTNVR 2/24/0,8 F3G Exi 91х65х18мм ТУ 3428-002-79740390-2007404 052 АО "Хакель Рос", г. Санкт-Петербург | DTNVR 2/24/0,8 F3G Exi | ТУ 3428-002-79740390-2007 | или эквивалент | шт | 6 | 10.01.2019г по 20.02.2019г.