кран шаровой полнопроходной DN100 с фланцевым присоединением и редуктором КШ.Ц.Ф.100.016.П/П.02 шт 2

кран шаровой полнопроходной DN32 с фланцевым присоединением КШ.Ц.Ф.032.040.П/П.02 шт 4

кран шаровой полнопроходной DN25 с муфтовым присоединением КШ.Ц.М.025.040.П/П.02 шт 2

кран шаровой полнопроходной DN40 с муфтовым присоединением КШ.Ц.М.040.040.П/П.02 шт 2

кран шаровой полнопроходной DN20 с муфтовым присоединением КШ.Ц.М.020.040.П/П.02 шт 2

кран шаровый стальной фланцевый Ду70 Ру 1,6 МПа LD КШЦФ шт 2

кран шаровый стальной фланцевый Ду25 Ру 4,0 МПа LD КШЦФ шт 6

кран шаровый стальной муфтовый Ду15 Ру 4,0 МПа LD КШЦМ шт 6