1) скользящая опора ду100 ТС 623.000-06 (серия 5.903-13 выпуск 8-95) шт	22
2) скользящая опора ду32 ТС 623.000	(серия 5.903-13 выпуск 8-95) шт	70
3) скользящая опора 108-ХБ-А	(ОСТ 36-146-88)	шт	2
4) неподвижная опора ду100 ТС 659.00.00-06	(серия 5.903-13 выпуск 7-95)	шт	2
5) неподвижная опора ду32 ТС 660.00.00	(серия 5.903-13 выпуск 7-95)	шт	2
6)лоток теплотрассы Л4-8/2	(серия 3.006.1-2.87 вып.1)	шт	9
7) плита перекрытия лотка П5-8	(серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт	9
8) опорная подушка ОП-1	(серия 3.006.1-8)	шт	70
9) опорная подушка оп-2	(серия 3.006.1-8)	шт	22
10) ФБС 9.6-6 Т	ГОСТ 13579-78	шт	10
11) ФБС 9.4-6 Т	ГОСТ 13579-78	шт	20
12) стеновые блоки коллекторов КС-21д	(РК 1101-87)	шт	1
13) плиты перекрытия В8В3 (ИЖ 173-91) шт	1
14) опора скользящая для трубы Ду76	(Т13 серия 4.903-10 вып. 5)	шт	50
15) опора неподвижная для трубы Ду76 (Т13 серия 4.903-10 вып. 4)	шт	6
