1.Комплект входят:
Разъединитель 10 кВ 400 А с приводом – 1 шт.;
Опора СВ 110-3.5 с траверсами и изоляторами типа ШФ-10 – 1 шт.;
Кабель ВВГ нг 4х35 мм – 10 метров.
Технические характеристики трансформатора ТМ-160 кВт.
Номинальная мощность – 160 кВА
Высокое напряжение (напряжение на стороне ВН) 6(10) кВт 
Низкое напряжение (напряжение на стороне НН) – 0,4 кВт 
Напряжение короткого замыкания - 4,5% 
Потери короткого замыкания 2,75 кВт 
Ток холостого хода 1,8 % 
Потери холостого хода 0,44 кВт
Габариты.
Длина не менее 980 мм
Ширина не менее 760 мм
Высота не менее 1250 мм
Вес не более 840 кг

2.Комплект входят:
Разъединитель 10 кВ 400 А с приводом – 1 шт.;
Опора типа110-3.5 с траверсами и изоляторами типа ШФ-10 – 1 шт.;
Кабель ВВГ нг 4х35 мм – 10 метров.;
Контур заземления – 2 шт.
Технические характеристики трансформатора ТМГ-400 кВт.
Номинальная мощность – 400 кВА 
Высокое напряжение (напряжение на стороне ВН) - 6 (10) кВ.
Низкое напряжение (напряжение на стороне НН) - 0,4
кВ.
Напряжение короткого замыкания - 4,5 % 
Потери короткого замыкания – 5,5 кВт 
Ток холостого хода - 1,6 % 
Потери холостого хода – 0,8 кВт 
Габариты.
Длина не менее 1230 мм.
Ширина не менее 1080 мм.
Высота не менее 1610 мм.
Вес не более 1400 кг.