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на приобретение товарно-материальных ценностей
	Наименование
	Технические характеристики ГОСТ, ТУ, марка
	Ед.изм
	Количество
	Статья БДР

	Фланец
	Ру 16, сталь, плоский, приварной, исполнение 1,ГОСТ 12820-80 Ду 50
	шт
	102
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Фланец
	Ру 16, сталь, плоский, приварной, исполнение 1, ГОСТ 12820-80 Ду 100
	шт
	62
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Фланец
	Ру 16, сталь, плоский, приварной, исполнение 1,ГОСТ 12820-80 Ду 150
	шт
	52
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Фланец
	Ру 16, сталь, плоский, приварной, исполнение 1,ГОСТ 12820-80 Ду 200
	шт
	24
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Фланец
	Ру 16, сталь, плоский, приварной, исполнение 1,ГОСТ 12820-80 Ду 250
	шт
	22
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Фланец
	Ру 16, сталь, плоский, приварной, исполнение 1, ГОСТ 12820-80 Ду 300
	шт
	36
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Фланец
	Ру 16, сталь, плоский, приварной, исполнение 1, ГОСТ 12820-80 Ду 80
	шт
	2
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Фланец
	Ру 16, сталь, плоский, приварной, исполнение 1, ГОСТ 12820-80 Ду 125
	шт
	20
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Фланец
	Ру 16, сталь, плоский, приварной, исполнение 1, ГОСТ 12820-80 Ду 400
	шт
	2
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Фланец
	Ру 16, сталь, плоский, приварной, исполнение 1, ГОСТ 12820-80 Ду 500
	шт
	10
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Болт
	М16х70 (полная резьба)
	кг
	260
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Гайка
	М16 (оцинкованная)
	кг
	60
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Болт
	Ml8x70 (полная резьба)
	кг
	140
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Гайка
	Ml 8 (оцинкованная)
	кг
	35
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Болт
	М20х90 (полная резьба)
	кг
	150
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Гайка
	М20 (оцинкованная)
	кг
	40
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Болт
	М22х100 (полная резьба)
	кг
	150
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Гайка
	М22 (оцинкованная)
	кг
	50
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Болт
	М24х100 (полная резьба)
	кг
	15
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Гайка
	М24 (оцинкованная)
	кг
	4
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Болт
	М27х100 (полная резьба)
	кг
	100
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Г айка
	М27 (оцинкованная)
	кг
	25
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Резина прокладочная
	4мм (1Н-1-ТМКЩ-С-4 гост 7338-90)
	кг
	100,00
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Труба стальная круглая
	50*3,5 (60) (вес I м.п. - 4,905кг.)
	тонн
	0,10
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Труба стальная круглая
	108*4,0 (вес 1 м.п. - 10,312кг.)
	тонн
	0,33
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Труба стальная круглая
	125*4,8 (вес 1 м.п. - 11,312кг.)
	тонн
	0,05
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Труба стальная круглая
	159*4,5 (вес 1 м.п. - 17,18кг.)
	тонн
	0,47
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Труба стальная круглая
	89*4,0 (вес 1 м.п,- 8,39 кг)
	тонн
	0,005
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Труба стальная круглая
	Труба стальная круглая 325*9,0 (вес 1 м.п.-70,14 кг)
	тонн
	0,60
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Труба
	Труба стальная Ду-219*7 (вес 1 м.п,-36,6 кг)
	тонн
	1,40
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Труба
	Труба стальная Ду-273*7 (вес 1 м.п,-45,92 кг)
	тони
	0,23
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Труба
	Труба стальная Ду-426*8 (вес 1 м.п,-82,46 кг)
	тонн
	0,09
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Труба
	Труба стальная Ду-530*8 (вес 1 м.п,-102,78 кг)
	тонн
	0,21
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Круг отрезной
	230x22,2x3мм по мет."BOSCH" (2.608.600.324)
	шт
	50
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Круг отрезной
	125x22,2x2,5мм по MeT."hitachi" (752511)
	шт
	100
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Электроды
	STANDART MONOLITH Д4мм (2,5кг)
	КГ
	180
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Электроды
	STANDART MONOLITH ДЗмм (2.5 кг)
	кг
	140
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	Резак пропановый
	Норд-С (стандартный L=535mm)
	шт
	2,00
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	VikingJonso Муфта универсальная
	MaxiFit универсальная для труб из стали, чугуна, ПВХ EPDM DN 250 О
	шт
	2,00
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	VikingJonso Муфта универсальная
	MaxiFit универсальная для труб из стали, чугуна, ПВХ EPDM DN 300 О
	шт
	6,00
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	VikingJonso Муфта универсальная
	MaxiFit универсальная для труб из стали, чугуна, ПВХ EPDM DN 150 О
	шт
	12
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	VikingJonso Муфта универсальная
	MaxiFit универсальная для труб из стали, чугуна, ПВХ EPDM DN 125 О
	шт
	4
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	VikingJonso Муфта универсальная
	MaxiFit универсальная для труб из стали, чугуна, ПВХ EPDM DN 100 О
	шт
	10,00
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	VikingJonso Муфта универсальная
	MaxiFit универсальная для труб из стали, чугуна, ПВХ EPDM DN 200 О
	шт
	6,00
	Материалы для ремонта сетей и сооружений

	VikingJonso Муфта универсальная
	MaxiFit универсальная для труб из стали, чугуна, ПВХ EPDM DN 500 О
	шт
	2,00
	Материалы для ремонта сетей и сооружений










