____

Исх. № 16 от 19.11.2018

Заявка

на приобретение товарно-материальных ценностей

| Наименование | Технические характеристики ГОСТ, ТУ, марка | Ед.изм | Количество | Статья БДР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фланец | Ру 16, сталь, плоский, приварной, исполнение 1,ГОСТ 12820-80 Ду 50 | шт | 102 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Фланец | Ру 16, сталь, плоский, приварной, исполнение 1, ГОСТ 12820-80 Ду 100 | шт | 62 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Фланец | Ру 16, сталь, плоский, приварной, исполнение 1,ГОСТ 12820-80 Ду 150 | шт | 52 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Фланец | Ру 16, сталь, плоский, приварной, исполнение 1,ГОСТ 12820-80 Ду 200 | шт | 24 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Фланец | Ру 16, сталь, плоский, приварной, исполнение 1,ГОСТ 12820-80 Ду 250 | шт | 22 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Фланец | Ру 16, сталь, плоский, приварной, исполнение 1, ГОСТ 12820-80 Ду 300 | шт | 36 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Фланец | Ру 16, сталь, плоский, приварной, исполнение 1, ГОСТ 12820-80 Ду 80 | шт | 2 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Фланец | Ру 16, сталь, плоский, приварной, исполнение 1, ГОСТ 12820-80 Ду 125 | шт | 20 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Фланец | Ру 16, сталь, плоский, приварной, исполнение 1, ГОСТ 12820-80 Ду 400 | шт | 2 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Фланец | Ру 16, сталь, плоский, приварной, исполнение 1, ГОСТ 12820-80 Ду 500 | шт | 10 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Болт | М16х70 (полная резьба) | кг | 260 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Гайка | М16 (оцинкованная) | кг | 60 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Болт | Ml8x70 (полная резьба) | кг | 140 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Гайка | Ml 8 (оцинкованная) | кг | 35 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Болт | М20х90 (полная резьба) | кг | 150 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Гайка | М20 (оцинкованная) | кг | 40 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Болт | М22х100 (полная резьба) | кг | 150 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Гайка | М22 (оцинкованная) | кг | 50 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Болт | М24х100 (полная резьба) | кг | 15 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Гайка | М24 (оцинкованная) | кг | 4 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Болт | М27х100 (полная резьба) | кг | 100 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Г айка | М27 (оцинкованная) | кг | 25 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Резина прокладочная | 4мм (1Н-1-ТМКЩ-С-4 гост 7338-90) | кг | 100,00 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Труба стальная круглая | 50*3,5 (60) (вес I м.п. - 4,905кг.) | тонн | 0,10 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Труба стальная круглая | 108*4,0 (вес 1 м.п. - 10,312кг.) | тонн | 0,33 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Труба стальная круглая | 125*4,8 (вес 1 м.п. - 11,312кг.) | тонн | 0,05 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Труба стальная круглая | 159*4,5 (вес 1 м.п. - 17,18кг.) | тонн | 0,47 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Труба стальная круглая | 89*4,0 (вес 1 м.п,- 8,39 кг) | тонн | 0,005 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Труба стальная круглая | Труба стальная круглая 325*9,0 (вес 1 м.п.-70,14 кг) | тонн | 0,60 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Труба | Труба стальная Ду-219*7 (вес 1 м.п,-36,6 кг) | тонн | 1,40 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Труба | Труба стальная Ду-273*7 (вес 1 м.п,-45,92 кг) | тони | 0,23 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Труба | Труба стальная Ду-426*8 (вес 1 м.п,-82,46 кг) | тонн | 0,09 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Труба | Труба стальная Ду-530*8 (вес 1 м.п,-102,78 кг) | тонн | 0,21 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Круг отрезной | 230x22,2x3мм по мет."BOSCH" (2.608.600.324) | шт | 50 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Круг отрезной | 125x22,2x2,5мм по MeT."hitachi" (752511) | шт | 100 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Электроды | STANDART MONOLITH Д4мм (2,5кг) | КГ | 180 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Электроды | STANDART MONOLITH ДЗмм (2.5 кг) | кг | 140 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| Резак пропановый | Норд-С (стандартный L=535mm) | шт | 2,00 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| VikingJonso Муфта универсальная | MaxiFit универсальная для труб из стали, чугуна, ПВХ EPDM DN 250 О | шт | 2,00 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| VikingJonso Муфта универсальная | MaxiFit универсальная для труб из стали, чугуна, ПВХ EPDM DN 300 О | шт | 6,00 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| VikingJonso Муфта универсальная | MaxiFit универсальная для труб из стали, чугуна, ПВХ EPDM DN 150 О | шт | 12 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| VikingJonso Муфта универсальная | MaxiFit универсальная для труб из стали, чугуна, ПВХ EPDM DN 125 О | шт | 4 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| VikingJonso Муфта универсальная | MaxiFit универсальная для труб из стали, чугуна, ПВХ EPDM DN 100 О | шт | 10,00 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| VikingJonso Муфта универсальная | MaxiFit универсальная для труб из стали, чугуна, ПВХ EPDM DN 200 О | шт | 6,00 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |
| VikingJonso Муфта универсальная | MaxiFit универсальная для труб из стали, чугуна, ПВХ EPDM DN 500 О | шт | 2,00 | Материалы для ремонта сетей и сооружений |