| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Набор KASP маркеров с праймерами KBD для генотипирования вариабельного однонуклеотидного полиморфизма на основании предоставленных ДНК последовательностей, фланкирующих ОНП (KASP by Design Primer Mix, 2,500×10ul reactions, std service). Набор с праймерами (валидация in-silico), Фасовка 2500×0,14 мкл реакций | Патентованная технология KASP™ для генотипирования методом ПЦР с помощью однородной флуоресцентной (FRET) методики для точного распознавания биаллельных полиморфизмов типа SNP. Набор cодержит 3 KASP праймера, специальным образом синтезированных для анализа целевому участку с SNP. Два аллель-специфических прямых праймера и один общий обратный праймер вместе образуют SNP-специфическую KASP-реакцию. Дизайн протокола (подбор праймеров) исполняется при помощи проверенного ПО Kraken™ и валидируется методом in-silico. Два аллель-специфических прямых праймера и один общий обратный праймер вместе образуют SNP-специфическую KASP-реакцию. Анализу подвергается геномная ДНК. Хранение при температуре -18°С -22 °С. Маркировка и инструкция на русском языке. Тип упаковки: термоконтейнер с хладагентами | Набор | 34 |
|  | KASP Мастер-микс 2x, 96/384 низкий уровень ROX, 5000*5 мкл реакций (25 мл) для генотипирования полиморфного маркера при использовании / KASP by Design Primer Mix, | Патентованная технология KASP™ для генотипирования методом ПЦР с помощью однородной флуоресцентной (FRET) методики для точного распознавания биаллельных полиморфизмов типа SNP и Вставки/Делекции. Набор содержит мастер-микс на 5000*10 мкл реакций (25 мл) и применяется совместно с набором KASP маркеры с праймерами KBD. Анализу подвергается геномная ДНК человека, выделенная из слюны, крови или другого биологического материала. Хранение при температуре -18°С -22 °С. Маркировка и инструкция на русском языке. Тип упаковки: термоконтейнер с хладагентами. | Набор | 7 |