Алкидная краска (хаки) для внешних работ

2.Требования к товару: 2.1. Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей,

подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений (оконные рамы, двери, ДСП);

2.2. Эмаль ПФ-115 универсальная ГОСТ 6465-76. Продукт на органической основе.Эмаль для наружных и внутренних работ. Изготовлено на основе высококачественного алкидного лака. Покрытие обладает повышенной атмосферостойкостью: выдерживает перепады температуры от – 50 до +500С. Покрытие водостойкое: устойчиво к действию воды, масел и моющих средств. Сглаживает шероховатости окрашиваемой поверхности;

2.3. Гарантийный срок службы не менее 3 лет;

2.4. Заводская ёмкость, в ёмкостях не более 50 кг.

3. Сопутствующие услуги:

3.1. Новые, не ранее 2018 года выпуска. Гарантийный срок 12 месяцев