## Лист1
мощность 20Вт
световой поток не менее 3200 Лм
тип цоколя G13
цветовая температура 6200-6500К
напряжение 180-260В
класс защиты IP65
габаритные размеры не более 1270*120*95 мм
гарантия 3 года