Заявка

- Профнастил: оцинкованный, С21-1000-0,7-6005, цвет - зеленый мох RAL6005, ГОСТ 24045-2010 – 332м²

Профиль стальной, листовой для стенового ограждения, высота более 36 мм.

- Профилированный, оцинкованная сталь, Н60х900х0,7мм, длина 6м,

ГОСТ 24045-2010 – 856м²

Профиль стальной, листовой для настила перекрытий, высота 41-100 мм

- Лист: профилированный, квадратный профиль, оцинкованная сталь, Н20х1150х0,6мм, длина 6м, ГОСТ 24045-2010 – 655,5м²

Профиль стальной, листовой для настила перекрытий, высота 20-40 мм

- Лист: профилированный, оцинкованная сталь, НС35-1000-0,8мм, длина 6м, ГОСТ 24045-2010 – 790м²

Профиль стальной, листовой для настила перекрытий, высота 20-40 мм

- Лист: профилированный, квадратный профиль, оцинкованная сталь, H60x900x0,6мм, длина 6м, ГОСТ 24045-2010. – 300м²

Профиль стальной, листовой для настила перекрытий, высота 41-100 мм