ПРАЙС на теплообменники

ТЕПЛООБМЕННИК БОЛЬШОЙ (ТОБ) :

Размер Д/Ш/В: З20 мм / 170мм / 370мм. в рабочем положении ,без газоотводных трубок.  
Масса: 2 кг. 410 гр.

Корпус: алюминий толщиной 2 мм;

Внутренние трубки: алюминий 1,2 мм диаметром 18мм в кол-ве 20 шт.;

ТЕПЛООБМЕННИК МАЛЫЙ (ТОМ) :

Размер Д/Ш/В: 200 мм. /170мм./370мм.  . в рабочем положении ,без газоотводных трубок.  
Масса: 1кг. 720гр.

Корпус: алюминий толщиной 2 мм;

Внутренние трубки: алюминий 1,2 мм диаметром 18мм в кол-ве 20 шт.;

Труба газоотводная : алюминиевая диаметр 50х1,5 мм.  длиной 450 мм.

Труба угловая :  алюминиевая диаметр 50х1,5 мм. 450 мм. угол 120 град

Цены указаны  с НДС в рублях:

Оптовая цена                С отсрочкой    платежа                 Розница

от 50 шт. по предоплате      30 календарных  дней           (оплата в офисе)

ТОМ                3 700                                    3 900                                       4 200

ТОБ                 4 000                                     4 200                                      4 600

Труба Г.О          300                                       300                                          350

Труба угл.          300                                       300                                          350

При  оплате  больших   партий  на  сумму свыше 100 000 руб,  по взаимной

договорённости.