Добрый день!

Холдинг «Золотой ключик» проводит анализ рынка на выполнение инженерно-геодезических и инженерно-экологических изысканий

Техническое задание

Предмет закупки: выполнение инженерно-геодезических и инженерно-экологических изысканий для разработки проектной и рабочей документации объекта: «Детский сад на 320 мест в микрорайоне «Зелёный город» в г. Вологда».

Место выполнения работ: микрорайон "Зеленый город" г. Вологда.

Срок выполнения работ: 45 календарных дней с даты заключения договора.

Подрядчик обязуется выполнить следующие виды работ:

1.    Инженерно-геодезические изыскания.

Оформить технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий.

Согласовать планы надземных и подземных коммуникаций и сооружений с эксплуатирующими организациями.

| Наименование объекта | Детский сад на 320 мест в микрорайоне «Зелёный город» в г. Вологда |
| --- | --- |
| Данные о местоположении и границах площадки строительства | г. Вологда, МКР «Зеленый город», в границах улиц Окружное шоссе, ул. Ильюшина, автодорога Вологда – Новая Ладога. |
| Наименование организации заказчика |  |
| Основание к производству работ | Договор |
| Идентификационные сведения об объекте (функциональное назначение, уровень ответственности зданий и сооружений) | Детский сад на 320 мест. II уровень ответственности |
| Вид строительства | Новое строительство |
| Наименование организации, осуществляющей проектирование объекта |  |
| Стадия проектирования | Проектная документация, Рабочая документация |
| Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий | Инженерно-геодезические изыскания выполнить в системе координат «МСК 35» в следующем составе работ: 1. Выполнить обновление топографических планов в границах, указанных в Приложении 1 к настоящему техническому заданию. 2. Составить технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям в соответствии с требованиями нормативной документации. 3. Согласование планов надземных и подземных коммуникаций и сооружений, с эксплуатирующими организациями. |
| Данные о границах изысканий, контуров проектируемых зданий и сооружений | В соответствии с приложением № 1 к техническому заданию |
| Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы материалов в электронном виде) | Материалы инженерных изысканий выдать в виде технических отчетов в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экз. на CD -диске. Топографический план в формате DWG AutoCAD. |

2.    Инженерно-экологические изыскания.

Оформить технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий.

| Наименование объекта | Детский сад на 320 мест в микрорайоне «Зелёный город» в г. Вологда |
| --- | --- |
| Данные о местоположении и границах площадки строительства | г. Вологда, МКР «Зеленый город», в границах улиц Окружное шоссе, ул. Ильюшина, автодорога Вологда – Новая Ладога. |
| Наименование организации заказчика |  |
| Основание к производству работ | Договор |
| Идентификационные сведения об объекте (функциональное назначение, уровень ответственности зданий и сооружений) | Детский сад на 320 мест. II уровень ответственности |
| Вид строительства | Новое строительство |
| Наименование организации, осуществляющей проектирование объекта |  |
| Стадия проектирования | Проектная документация Рабочая документация |
| Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий | Выполнить оценку инженерно-экологических условий площадки строительства и прогноз возможных изменений для принятия проектных решений. Дать оценку компонентов окружающей среды в т.ч. почв до начала строительства, фоновые характеристики загрязнений. В результате проведённых изысканий представить Отчет. |
| Данные о границах изысканий, контуров проектируемых зданий и сооружений | В соответствии с приложением № 1 к техническому заданию |
| Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы материалов в электронном виде) | Материалы инженерных изысканий выдать в виде технических отчетов в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экз. на CD -диске. |

Технические отчёты по всем видам изысканий предоставить заказчику до или одновременно с актом выполненных работ (в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде на CD диске (все материалы в формате PDF, а также графическая часть в формате DWG, текстовая часть – в Word и Excel).

Приложения к документации:

1. схема расположения объекта – 1 л.

2. проект договора 3 л