1 Насос MAGNA1 D 65-80F 1 шт

2 Фланцы отв. DN 65 (комп. 2фл. + креп.принадлеж.) 1 шт

3 Насос MAGNA1 D 32-40 1 шт

4 Фланец резьбовой DN 40 оцинкованый 1 1/2" 2 шт

5 Фланцы отв. DN 40 (комп. 2фл. + креп.принадлеж.) 1 шт

6 Насос UP 20-30 N (3/4``) 1 шт

7 121370101 Drazice OKC 500 NTR/BPкосвенного нагрева накопит водонагреватель 500л.один ТО, бок. Флане 1 шт

8 VRB3 20/6,3 Клапан рег. нар. резьба 1 шт

9 Комплект резьб фитингов VRG/VRB Ду 20 1 шт

10 Эл/привод пропорц(0-10 V) AME 25 24 В 1 шт

11 VF3 Клапан регулирующий Ду 50 Kv 40 1 шт

12 Эл/привод пропорц(0-10 V) AME 35 24 В 1 шт

13 Регулятор темперпературы AVTB Ду 25 Pу16 1 шт

14 Гильза для датчика 1 шт

15 Муфта 1" никелир. 1 шт

16 счетчик воды ВСХ- 20 1 шт

17 Клапан балансировочный ручной Т-3010 PN 25 DN 015 2 шт

18 Клапан балансировочный ручной Т-3010 PN 25 DN 020 1 шт

19 Клапан балансировочный ручной Т-3010 PN 25 DN 025 1 шт

20 Фильтр Zetkama 823А-025-С-10, DN025, PN16, Резьба/Резьба, Корпус - чугун, Тмакс=200оС 2 шт

21 Фильтр Zetkama 823А-032-С-10, DN032, PN16, Резьба/Резьба, Корпус - чугун, Тмакс=200оС 1 шт

22 Фильтр-грязевик Zetkama 821А-100-С43, DN100, PN16, Т0макс 300°C, сетка 1,6 мм, со сливной пробкой 2 шт

23 Клапан балансировочный фланцевый (чугун)Т-3020 PN16 DN65 1 шт

24 кран шар. STI рыч.Г/Г 25 11 шт

25 кран шар. STI рыч.Г/Г 32 3 шт

26 кран шар. STI рыч.Г/Г 40 1 шт

27 Кран шаровой 11с67п DN 50 PN 40 Ci (фланцевый) 2 шт

28 Кран шаровой Ci 11с67п фланец 65 (PN16) 3 шт

29 Кран шаровой 11с67п DN 100 PN 16 Ci (фланцевый) 4 шт

30 Клапан обратный 1" (латунный золотник) 3 шт

31 Клапан предохр. регул. 1-12 бар 1/2" 1 шт

32 Расширительный бак на отопление 35 л. (цвет красный) 1 шт

33 Сгон-отсекатель разъемный 3/4" 1 шт

34 Воздухоотводчик авт. STI 1/2 ник. 3 шт

35 Клапан отсекающий 1/2" 3 шт

36 Кран шар. STI рыч.Ш/Г 15 16 шт

37 Фланец 50-25 атм. 4 шт

38 Фланец 65-25 атм. 8 шт

39 Фланец 100-25 атм. 12 шт

40 ЦилиндрыНавивныеRW100 ДМ 28 т 30 каш.фол. (10 м/пач) 10 м

41 ЦилиндрыНавивныеRW100 ДМ 35 т 30 каш.фол. (10 м/пач) 30 м

42 ЦилиндрыНавивныеRW100 ДМ 42 т 30 каш.фол (9 м/пач) 9 м

43 ЦилиндрыНавивныеRW100 ДМ 48 т 30 каш. фол. (9 м/пач) 9 м

44 ЦилиндрыНавивныеRW100 ДМ 57 т 30 каш.фол (8 м/пач) 16 м

45 ЦилиндрыНавивныеRW100 ДМ 76 т 30 каш.фол. (6 м/пач) 6 м

46 ЦилиндрыНавивныеRW100 ДМ 89 т 30 каш.фол (6 м/пач) 6 м

47 ЦилиндрыНавивныеRW100 ДМ 108 т 30 каш.фол (5 м/пач) 15 м

48 Манометр ТМ-310Р.00(0-1МРа)М12х1,5.150С.1 ,5 63мм 28 шт

49 переходник внутр. М12х1,5 - наруж. G1/2 28 шт

50 Трехходовой кран G1/2-G1/2(внутр-внутр) с фторопластовой прокладкой и натяжной гайкой 28 шт

51 Бобышка No4 БП-КР-40-G1/2 приварная под кран с резьбой G 1/2 28 шт

52 Трубка петлевая G1/2-G1/2 (внутр-внутр), ном. давл. 25,0 МПа, макс. раб.темп. 300С ст30 7 шт

53 Термометр БТ-31.211(0-100С) G1/2.46.2,5, 63мм 6 шт

54 Бобышка No2 БП-БТ-30-G1/2 приварная длинной 40мм под БТ с резьбой G 1/2 6 шт

55 Термометр БТ-30.010(0-120С) 2,5 6 шт