Контроллер управления с боксом АТ-50В шт. 1

Блок питания РАС-SC51KUA шт. 1

Ответная часть к разъему CN32 PAC-SЕ55RA (длиной 2м) компл.4

Разъем для внешних цепей контроля PAC-SА88НRA (длиной 2м) компл. 4

Бокс клеммный системы кондиционирования №1, №2, №3, №4, в составе:

КОМПЛ. 4

Поликарбонатный корпус РК Rittal без размеченных отверстий 94х65х57 РК 9502.000

шт. 4

Концевой держатель CLIPFIX 35-5. 3022276 шт.8

Изолирующая пластина D-UT 2,5/10. 3047028 шт. 4

Планка Zack, с индивидуальной маркировкой ZB 5 CUS (отдельная табличка). 824962

шт. 64

Полоса стальная (для заземления) 50х5 м 55

Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката повышенной гибкости ПуВ 1х240 м 1

Концевая кабельная муфта внутренней установки для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией 3 кВ 10ПКВТnОН-2-(1х150-240) шт. 20

Заглушка торцевая ВРО. LS0082 шт. 2

Разъем RJ45 шт. 4

Колпачок защитный на разъем RJ45 шт. 4