Ткань ПВХ тентовая 450гр/м2 - 40,000 м2;
Плита минераловатная П-45 толщ.100мм - 1,000 м3;
Изолон НПЭ 3 мм фольгированный (1*50м) - 20,000 м2;
Пена CP 620 терморасширяющаяся противопожарная  - 1,000 шт;
Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 - 0,058т;
Полоса 40х4 ГОСТ 103-2006 СТ3 ГОСТ 380-2005 - 21,000м;
Муфта для соединения саморегулирующего нагревательного кабеля 20 ТТМ-2-ВО для обогрева труб - 3,000 шт;
Конвектор электрический настенный с терморегулятором N=2кВт, U=220В 50Гц - 1,000 шт;
Калорифер электрический 2кВт IP54 220В настенный - 2,000 шт;
Завеса тепловая 2,0 кВт IP54 - 1,000 шт.
Комплект муфт АГК 1.0 - 3,000 шт;
В предложении обязательно укажите:
-          Вес и объем
-          Сроки
