## 1 ПП
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. тыс. руб, (без НДС) | Общая стоимость тыс. руб. без НДС | Стоимость всего с НДС 20% тыс. руб.
1 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ. с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | м | 2570.4
2 | BBHг(A)-LS 2x2,5ok(N) | м | 408
3 | BBHг(A)-LS 5x1,5ok(N,PE) | м | 204
4 | BBHг(A)-LS 5x6ok(N,PE) | м | 270
5 | BBHг(A)-LS 5x10ok(N,PE) | м | 372.3
6 | КГН, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | м | 3060
7 | ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | м | 255
8 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2 | м | 357
9 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2 | м | 3570
10 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 4 мм2 | м | 2550
11 | КВВГ'Энг-1 S, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2 | м | 510
12 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2 | м | 510
13 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм2 | м | 510
14 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | м | 2040
15 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2 | м | 2040
16 | Кабель КВКбШв 10x1 | м | 510
17 | ПВСнг-LS 3x1,5 | м | 510
18 | ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | м | 102
19 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВЗ, сечением 1,5 мм2 | м | 103
20 | ВВГнг(А)-LS Зх70мс (ВВГнг-ХЛ 6кВ 3x70) | м | 102
21 | ВВГнг(А)-LS 3x1,5ok(N,PE) | м | 1142.4
22 | ВВГнг(А)-LS 3x2,5ok(N,PE) | м | 969
23 | ВВГнг(А)-LS Зх4ок | м | 703.8
24 | ВВГнг(A)-LS Зх6ок (ВВГнг(А)-ХЛ 3x6) | м | 795.6
25 | ВВГнг(А)-LS 3x10 ок (ВВГнг(А)-ХЛ 3x10) | м | 663
26 | ВВГнг(А)-LS 5x2,5ok(N,PE) (ВВГнг(А)-ХЛ 5x2,5) | м | 1326
27 | ВВГнг(А)-LS 5x4ok(N,PE) (ВВГнг(А)-ХЛ 5x4) | м | 1091.4
28 | ВВГнг(А)-LS 5x6ok(N,PE) (ВВГнг(А)-ХЛ 5x6) | м | 612
29 | ВВГнг(А)-LS 5x10ok(N,PE) (ВВГнг(А)-ХЛ 5x10) | м | 224.4
30 | ВВГнг(A)-LS 5x16mk(N,PE) (ВВГнг(А)-ХЛ 5x16) | м | 479.4
31 | ВВГнг(А)-LS 5x25mk(N,PE) (ВВГнг(А)-ХЛ 5x25) | м | 397.8
32 | ВВГнг(A)-LS 5x50mk(N,PE) (ВВГнг(А)-ХЛ 5x50) | м | 550.8
33 | ВВГнг(А)-LS 5x120mc(N,PK) (ВВГнг(А)-ХЛ 5x120) | м | 377.4
34 | ВВГнг-LS, напряжением 1.0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 240 мм2 (ВВГнг(А)-ХЛ 5x240) | м | 387.6
35 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (КГ-ХЛ 3x1,5) | м | 255
36 | BBГнг(A)-LS 1х95мк (ВВГЭнг(А)-LS) | м | 61.2
37 | BBГнг(A)-LS 2x95mc(N) (ВВГЭнг(А)-LS) | м | 30.6
38 | BBГнг(A)-LS 2x70mc(N) (ВВГЭнг(А)-LS) | м | 20.4
39 | BBГнг(A)-LS 2x25mk(N) (ВВГЭнг(А)-LS) | м | 163.2
40 | BBГнг(A)-LS 2x16mk(N) (ВВГЭнг(А)-LS) | м | 265.2
41 | BBГнг(A)-I.S 2x10ok(N)(ВВГЭнг(A)-LS) | м | 219.3
42 | BBГнг(A)-LS 2x6ok(N) (ВВГЭнг(A)-LS) | м | 326.4
43 | BBГнг(A)-LS 2x4ok(N) (ВВГЭнг(А)-LS) | м | 204
44 | КВВГЭнг(A)-LS 4x2,5 | м | 265200
45 | Кабель саморегулируемый греющий "FroStop Black" для защиты от замерзания трубопроводов диаметром 50-100 мм | м | 869.04

## 2 ПС
№ п/п | Наименование затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. тыс. руб, (без НДС) | Общая стоимость тыс. руб. без НДС | Стоимость всего с НДС 20% тыс. руб.
1 | ВВГнг(A)-LS 2х2,5ок(N) | м | 571
2 | ВВГнг(A)-LS 5х1,5ок(N,PE) | м | 159
3 | ВВГнг(A)-LS 5х6ок(N,PE) | м | 653
4 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | м | 408
5 | ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | м | 1326
6 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | м | 91.8
7 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 | м | 1428
8 | ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 (4x2) | м | 20.4
9 | ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | м | 20.4
10 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2 | м | 20.4
11 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2 | м | 1020
12 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 4 мм2 | м | 510
13 | ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | м | 204
14 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2 | м | 102
15 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2 | м | 510
16 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2 | м | 510
17 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм2 | м | 510
18 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1.5 мм2 | м | 2040
19 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2 | м | 2040
20 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2 | м | 1530
21 | КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 4 мм2 | м | 510
22 | Кабель КВКбШв 10x1 | м | 510
23 | ПВСнг-LS 3x1,5 | м | 510
24 | ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | м | 102
25 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2 | м | 204
26 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВЗ, сечением 1,5 мм2 | м | 103
27 | ПВСнг-LS 3x1,5 | м | 204
28 | ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | м | 51
29 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2 | м | 30.6
30 | КВВГ'нг(А)-FRLS 4x2,5 | м | 20.4
31 | ВВГнг(А)-LS Зх70мс (ВВГнг-ХЛ 6кВ 3x70) | м | 510
32 | ВВГнг(А)-LS 3x1,5ok(N,PE) (ВВГнг(А)-ХЛ 3x1,5) | м | 1632
33 | ВВГнг(А)-LS Зх2,5ок((N,PE) (ВВГнг(А)-ХЛ 3x2,5) | м | 1479
34 | BBГнг(А)-LS Зх4ок (ВВГнг(А)-ХЛ 3x4) | м | 1122
35 | BBГнг(A)-LS Зх6ок (ВВГнг(А)-ХЛ 3x6) | м | 867
36 | ВВГнг(А)-LS Зх10ок (ВВГнг(А)-ХЛ 3x10) | м | 673.2
37 | ВВГнг(А)-LS 5x2,5ok(N,PE) (ВВГнг1А)-ХЛ 5x2,5) | м | 2142
38 | ВВГнг(А)-LS 5x4ok(N,PE) (ВВГнг(А)-ХЛ 5x4) | м | 1876.8
39 | ВВГнг(А)-LS 5х6ок(ХРЕ) (ВВГнг(А)-ХЛ 5x6) | м | 1683
40 | ВВГнг(А)-LS 5x10ok(N,PE) (ВВГнг(А)-ХЛ 5x10) | м | 1203.6
41 | ВВГнг(А)-LS 5x16mk(n,PE) (ВВГнг(А)-ХЛ 5x16) | м | 856.8
42 | ВВГнг(А)-LS 5x25mk(n,PE) (ВВГнг(А)-ХЛ 5x25) | м | 856.8
43 | ВВГнг(А)-LS 5x50mk(N,PE) (ВВГнг(А)-ХЛ 5x50) | м | 540.6
44 | ВВГнг(А)-LS 5x120mc(N,PE) (ВВГнг(А) ХЛ 5x120) | м | 326.4
45 | ВВГнг(А)-LS 5x185mc(N,PE) (ВВГнг(А) ХЛ 5x185) | м | 163.2
46 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (КГ-ХЛ 3x1,5) | м | 255
47 | КВВГЭнг(А)-LS 4x2,5 | м | 142800
48 | ВВГнг(А)-LS 2x6ok(N) (ВВГЭнг(A)-LS) | м | 260.1
49 | ВВГнг(А)-LS 2x10ok(N) (ВВГЭнг(A)-LS) | м | 163.2
50 | ВВГнг(А)-LS 2x25mk(N (ВВГЭнг(A)-LS) | м | 756.84
51 | ВВГнг(А)-LS 2x50mk(N) (ВВГЭнг(A)-LS) | м | 20.4
52 | ВВГнг(А)-LS 1х70мк (ВВГЭнг(A)-LS) | м | 61.2
53 | ВВГнг(А)-LS 2x70mc(N) | м | 30.6

## 3 ПП и ПС
№ п/п | Наименование затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. тыс. руб, (без НДС) | Общая стоимость тыс. руб. без НДС | Стоимость всего с НДС 20% тыс. руб.
1 | Кабель связи оптический: ОКК ГМ-10-01-0,22-8(2,7) (прим. 8 ОВ ОККМнг-HF-01 -2х4ЕЗ-(2.7) м 2120) | м | 51
2 | Кабель связи оптический: ДПО-НГ(А)-НР-48А-6(6)-2/7 2,7 кН | м | 102
3 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 240/32 мм2 | т | 0.557
4 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 120/19 мм2 | т | 0.144
5 | Кабель связи оптический: ОККТМ-10-01-0,22-8(2,7) (8 ОВ ОККМнг-HF-01 -2х4ЕЗ-(2.7) м 2120) | м | 1224
6 | Кабель связи оптический: ДПО-НГ(А)-НР-48А-6(6)-2/7 2,7 кН | м | 102
7 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 240/32 мм2 | т | 3.2487
8 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 120/19 мм2 | т | 0.19176