Датчик движения SWAN QUAD	шт.	7

Датчик открытия ИО 102-20 Б2П (2)	шт.	2

Датчик движения+разбития стекла SWAN PGB	шт.	7

Кронштейн SWAN SQB	шт.	14

Оповещатель световой Вишня	шт.	1

Аккумулятор 12В 7Ач Delta	шт.	2

Блок питания ББП-20	шт.	1

Блок питания БРП 12В 5А в корпусе контакт под АКБ 7Ач	шт.	1

Клавиатура КВ 1-2	шт.	1

Прибор контрольный Контакт GSM 5-2	шт.	1