| 1. | Динамометр пружинный универсальный | Наибольший предел измерения 100кН; Класс точности 2; Цена деления 0,02 кН; Вид измеряемой силы – сжатие; Поверка |
| --- | --- | --- |
| 2. | Крановые весы | Наибольший предел взвешивания от 100кг до 10000кг; Поверка – есть; Диапазон тарирования – весь диапазон взвешивания; Пульт дистанционного управления – с радиосигналом; Дальность действия пульта не менее 100м; Расположение индикатора - на корпусе весов и на пульте дистанционного управления; Материал корпуса- алюминиевый литой; Время работы от аккумулятора – не менее 40 часов; Источник питания – встроенный аккумулятора, сетевой адаптер поверка |