**Спецификация товара:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Единица измерения** | **Количество** | **Наименование и характеристики товара** *(функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки)* |
| **Наименование показателей** | **Значения** **показателей** |
| **1** | **Смеситель для душа стационарный** | **шт.** | **8** | Тип смесителя: | двухвентильный |
| Конструкция: | на жесткой стойке |
| Излив: | с душевой сеткой из нержавеющей стали |
| Корпус: | литой |
| Материал: | латунь |
| Покрытие: | никель-хромовое |

**2**. Требования в отношении упаковки: Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу в период доставки (транспортировки) к Заказчику и хранения у Заказчика.