| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | НДС (%) | Цена за ед. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отвод стальной 426*10 ГОСТ 17357-2001 | шт | 7 | 18 |  |
| 2 | Отвод стальной 377*8 ГОСТ 17375-2001 | шт | 6 | 18 |  |
| 3 | Отвод стальной 820*12 ГОСТ 17375-2001 | шт | 1 | 18 |  |
| 4 | Отвод стальной 620*12 ГОСТ 17375-2001 | шт | 1 | 18 |  |
| 5 | Отвод стальной 108*5 ГОСТ 17375-2001 | шт | 98 | 18 |  |
| 6 | Отвод стальной 76*5 ГОСТ 17375-2001 | шт | 54 | 18 |  |
| 7 | Отвод стальной 89*5 ГОСТ 17375-2001 | шт | 24 | 18 |  |
| 8 | Отвод стальной ВГП 25*3,2 ГОСТ 3262-75 | шт | 50 | 18 |  |
| 9 | Фланец стальной плоский Ду 600 Ру 10 ГОСТ 12820-80 | шт | 16 | 18 |  |
| 10 | Переход 219*6-159*5 ГОСТ 17378-2001 | шт | 16 | 18 |  |
| 11 | Переход 273*7-219*6 ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | 18 |  |
| 12 | Переход 133*5-108*4 ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | 18 |  |
| 13 | Фланцы воротниковые приварные встык Ду 80 Ру 10 ст. 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 18 | 18 |  |
| 14 | Фланцы воротниковые приварные встык Ду 125 Ру 10 ст. 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 8 | 18 |  |
| 15 | Фланцы воротниковые приварные встык Ду 150 Ру 10 ст. 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 8 | 18 |  |
| 16 | Фланцы воротниковые приварные встык Ду 200 Ру 10 ст. 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 8 | 18 |  |
| 17 | Отвод стальной 530*12 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | 18 |  |