## АЛЯСКА
|  |  |  | ООО ТД "ТАРИКО" |  |  |  |  | т.: 8 960 795 56 10
| 630015, РФ, г. Новосибирск, ул. Дзержинского д. 1 /3, оф. 1004 | [7 empty] | www.ictariko.ru
ictariko@mail.ru
Котлы парапетные серии
| Модель | Мощность | Площадь отопления | Расход воды на ГВС с ∆Т=35°С | Номинальный расход газа | КПД, не менее | Габариты ВхШхГ | Масса | Диаметр дымохода | Цена
| АОГВ-С / АКГВ-С | кВт | кв. м | л/час | м3/час | % | мм | кг | мм | руб.
| Котел газовый "Termotechnik" АОГВ-7С Аляска | 7 | 70 | — | 0.82 | 90 | 650x420х290 | 45 | 240 | 20400
| Котел газовый "Termotechnik" АОГВ-10С Аляска | 10 | 100 | — | 1.12 | 90 | 700x580х290 | 55 | 240 | 23200
| Котел газовый "Termotechnik" АОГВ-12С Аляска | 12.5 | 125 | — | 1.4 | 90 | 700x690х290 | 70 | 240 | 23700
| Котел газовый "Termotechnik" АОГВ-16С Аляска | 16 | 160 | — | 1.8 | 90 | 700x800х300 | 80 | 240 | 25800
| Котел газовый "Termotechnik" АКГВ-7С Аляска | 7 | 70 | 140 | 0.82 | 90 | 650x420х290 | 45 | 240 | 24400
| Котел газовый "Termotechnik" АКГВ-10С Аляска | 10 | 100 | 200 | 1.12 | 90 | 700x580х290 | 55 | 240 | 27000
| Котел газовый "Termotechnik" АКГВ-12С Аляска | 12.5 | 125 | 250 | 1.4 | 90 | 700x690х290 | 70 | 240 | 28800
| Котел газовый "Termotechnik" АКГВ-16С Аляска | 16 | 160 | 350 | 1.8 | 90 | 700x800х300 | 80 | 240 | 32000
Котлы напольные серии
| Модель | Мощность | Площадь отопления | Расход воды на ГВС с ∆Т=35°С | Номинальный расход газа | КПД, не менее | Габариты ВхШхГ | Масса | Диаметр дымохода | Розничная цена
| АОГВ / АКГВ | кВт | кв. м | л/час | м3/час | % | мм | кг | мм | руб.
| Котел газовый "Termotechnik" АОГВ-10 Аляска | 10 | 100 | — | 1.13 | 90 | 805x270x480 | 45 | 106 | 20900
| Котел газовый "Termotechnik" АОГВ-12 Аляска | 12 | 120 | — | 1.35 | 90 | 805x320x480 | 52 | 120 | 22300
| Котел газовый "Termotechnik" АОГВ-16 Аляска | 16 | 160 | — | 1.8 | 90 | 805x390x480 | 60 | 120 | 23900
| Котел газовый "Termotechnik" АОГВ-20 Аляска | 20 | 200 | — | 2.24 | 90 | 805x450x480 | 70 | 140 | 25500
| Котел газовый "Termotechnik" АОГВ-25 Аляска | 25 | 250 | — | 2.8 | 90 | 805x510x490 | 85 | 140 | 31100
| Котел газовый "Termotechnik" АОГВ-30 Аляска | 30 | 300 | — | 3.36 | 90 | 805x660x490 | 100 | 160 | 35500
| Котел газовый "Termotechnik" АКГВ-10 Аляска | 10 | 100 | 204 | 1.13 | 90 | 805x270x480 | 45 | 106 | 24600
| Котел газовый "Termotechnik" АКГВ-12 Аляска | 12 | 120 | 240 | 1.35 | 90 | 805x320x480 | 52 | 120 | 26000
| Котел газовый "Termotechnik" АКГВ-16 Аляска | 16 | 160 | 300 | 1.8 | 90 | 805x390x480 | 60 | 120 | 28300
| Котел газовый "Termotechnik" АКГВ-20 Аляска | 20 | 200 | 306 | 2.24 | 90 | 805x450x480 | 70 | 140 | 30500
| Котел газовый "Termotechnik" АКГВ-25 Аляска | 25 | 250 | 366 | 2.8 | 90 | 805x510x490 | 85 | 140 | 36800
| Котел газовый "Termotechnik" АКГВ-30 Аляска | 30 | 300 | 450 | 3.36 | 90 | 805x660x490 | 100 | 160 | 42200
Парапетные газовые котлы серии «Аляска» предназначены для отопления помещений не оборудованных дымоходом. При этом отвод газов и забор свежего воздуха осуществляются через внешнюю стену помещения. Герметичная камера сгорания обеспечивает высокий уровень безопасности и позволяет устанавливать эти аппараты в многоэтажных зданиях (в т.ч. в квартирах). Существуют варианты исполнения котла как с контуром ГВС, так и без него. Итальянские комплектующие - горелки и автоматика - гарантируют качество и безопасность, а широкая мощностная линейка позволяет сделать правильный выбор. ПРЕИМУЩЕСТВА: - Высокий КПД - Простота обслуживания за счет уникальной конструкции теплообменника - Большой выбор мощностей под конкретные нужды - Универсальное (двухстороннее) подключение - Не зависит от электропитания - Антикоррозийная обработка поверхностей котла

## ЛИДЕР
|  |  |  | ООО ТД "ТАРИКО" |  |  |  |  | т.: 8 960 795 56 10
| 630015, РФ, г. Новосибирск, ул. Дзержинского д. 1 /3, оф. 1004 | [7 empty] | www.ictariko.ru
ictariko@mail.ru
Котлы парапетные серии |  | "Лидер"
| Модель | Мощность | Площадь отопления | Расход воды на ГВС с ∆Т=35°С | Номинальный расход газа | КПД, не менее | Габариты ВхШхГ | Масса | Диаметр дымохода | Цена
| АОГВ-С / АКГВ-С | кВт | кв. м | л/час | м3/час | % | мм | кг | мм | руб.
| Котел газовый "Termotechnik" АОГВ-7С Лидер | 7 | 70 | — | 0.9 | 90 | 640х400х350 | 42.5 | 250 | 20200
| Котел газовый "Termotechnik" АОГВ-10С Лидер | 10 | 100 | — | 1.2 | 90 | 685х470х350 | 50.5 | 250 | 21300
| Котел газовый "Termotechnik" АОГВ-12С Лидер | 12.5 | 125 | — | 1.5 | 90 | 735х515х350 | 59 | 250 | 23800
| Котел газовый "Termotechnik" АОГВ-16С Лидер | 16 | 160 | — | 2 | 90 | 735х645х380 | 73.5 | 250 | 24000
| Котел газовый "Termotechnik" АКГВ-7С Лидер | 7 | 70 | 150 | 0.9 | 90 | 640х400х350 | 44.5 | 250 | 23400
| Котел газовый "Termotechnik" АКГВ-10С Лидер | 10 | 100 | 200 | 1.2 | 90 | 685х470х350 | 53 | 250 | 25000
| Котел газовый "Termotechnik" АКГВ-12С Лидер | 12.5 | 125 | 250 | 1.5 | 90 | 735х515х350 | 61.5 | 250 | 27800
| Котел газовый "Termotechnik" АКГВ-16С Лидер | 16 | 160 | 320 | 2 | 90 | 735х645х380 | 76 | 250 | 29700
Парапетные газовые котлы серии «Лидер» предназначены для отопления помещений не оборудованных дымоходом. При этом отвод газов и забор свежего воздуха осуществляются через коаксиальный дымоход. Герметичная камера сгорания обеспечивает высокий уровень безопасности. Существуют варианты исполнения котла как с контуром ГВС, так и без него. Итальянские комплектующие - горелки и автоматика - гарантируют качество и безопасность, а широкая мощностная линейка позволяет сделать правильный выбор. ПРЕИМУЩЕСТВА: - Наличие системы турбулизаторов повышает эффективность работы котла - Высокая теплоотдача за счет уникальной конструкции теплообменника "апельсин" - Оптимальная линейка мощностей под конкретные нужды - Универсальное (двухстороннее) подключение - Высокая надежность - Не зависит от электропитания - Антикоррозийная обработка поверхностей котла - Доступная цена

## ТМ "ТАЙГА"
|  |  |  | ООО ТД "ТАРИКО" |  |  |  |  | т.: 8 960 795 56 10
| 630015, РФ, г. Новосибирск, ул. Дзержинского д. 1 /3, оф. 1004 | [7 empty] | www.ictariko.ru
ictariko@mail.ru
Котлы парапетные
| Модель | Мощность | Отапливаемый объем | Расход воды на ГВС с ∆Т=35°С | Номинальный расход газа | КПД, не менее | Габариты ВхШхГ | Масса | Размер дымохода | Цена
| КС-ГС / КС - ГВС | кВт | м3 | л/час | м3/час | % | мм | кг | в х ш | руб.
| Котел газовый "Тайга" КС-ГС-5,0 S | 5 | 110 | — | 0.56 | 90 | 595x400х245 | 40 | 153х112 | 16400
| Котел газовый "Тайга" Ж7-КС-ГС-7,0 S | 7 | 225 | — | 0.83 | 90 | 590x650х205 | 45 | 197х183 | 17800
| Котел газовый "Тайга" Ж7-КС-ГС-10 S | 10 | 300 | — | 1.12 | 90 | 590x650х220 | 50 | 197х183 | 19300
| Котел газовый "Тайга" КС-ГС-12,5 ДS | 12.5 | 375 | — | 1.4 | 90 | 680x580х280 | 56 | 197х183 | 20300
| Котел газовый "Тайга" КС-ГС-16 ДS | 16 | 480 | — | 1.8 | 90 | 680x580х320 | 67 | 216х222 | 22400
| Котел газовый "Тайга" Ж7-КС-ГВС-10 S | 10 | 300 | 185 | 1.12 | 90 | 590x650х220 | 52 | 197х183 | 21700
| Котел газовый "Тайга" КС-ГВС-12,5 ДS | 12.5 | 375 | 310 | 1.4 | 90 | 680x580х280 | 58 | 197х183 | 22700
| Котел газовый "Тайга" КС-ГВС-16 ДS | 16 | 480 | 360 | 1.8 | 90 | 680x580х320 | 69 | 216х222 | 24800
Котлы напольные
| Модель | Мощность | Отапливаемый объем | Расход воды на ГВС с ∆Т=35°С | Номинальный расход газа | КПД, не менее | Габариты ВхШхГ | Масса | Диаметр дымохода | Цена
| КС-Г / КС-ГВ | кВт | м3 | л/час | м3/час | % | мм | кг | мм | руб.
| Котел газовый "Тайга" КС-Г-7 ДS | 7 | 225 | — | 0.83 | 90 | 740x550x210 | 40 | 100 | 17800
| Котел газовый "Тайга" КС-Г-10 ДS | 10 | 300 | — | 1.12 | 90 | 820x550x230 | 57 | 100 | 18200
| Котел газовый "Тайга" КС-Г-12,5 ДS | 12.5 | 375 | — | 1.4 | 90 | 820x550x250 | 60 | 120 | 19000
| Котел газовый "Тайга" КС-Г-16 ДS | 16 | 480 | — | 1.8 | 90 | 820x550x290 | 64 | 130 | 20200
| Котел газовый "Тайга" КС-Г-18 ДS | 18 | 540 | — | 2 | 90 | 820x550x290 | 70 | 130 | 21200
| Котел газовый "Тайга" КС-Г-20 ДS | 20 | 600 | — | 2.24 | 90 | 840x550x340 | 70 | 130 | 22200
| Котел газовый "Тайга" КС-Г-24 ДS | 24 | 720 | — | 2.75 | 90 | 840x550x370 | 82 | 140 | 23300
| Котел газовый "Тайга" КС-Г-30 ДS | 30 | 900 | — | 3.4 | 90 | 840x550x435 | 92 | 150 | 31000
| Котел газовый "Тайга" КС-Г-40 ДS | 40 | 1200 | — | 4.5 | 90 | 1040х630х555 | 145 | 170 | 42000
| Котел газовый "Тайга" КС-Г-50 ДS | 50 | 1500 | — | 5.6 | 90 | 1040х665х540 | 150 | 180 | 51000
| Котел газовый "Тайга" КС-Г-60 ДS | 60 | 1770 | — | 7 | 90 | 1170х530х970 | 218 | 180 | 60800
| Котел газовый "Тайга" КС-Г-100 ДS | 100 | 2800 | — | 11.5 | 90 | 1170х680х670 | 280 | 200 | 80500
| Котел газовый "Тайга" КС-ГВ-10 ДS | 10 | 300 | 240 | 1.12 | 90 | 820x550x230 | 56 | 103 | 20400
| Котел газовый "Тайга" КС-ГВ-12,5 ДS | 12.5 | 375 | 300 | 1.4 | 90 | 820x550x250 | 59 | 120 | 21500
| Котел газовый "Тайга" КС-ГВ-16 ДS | 16 | 480 | 280 | 1.8 | 90 | 820x550x290 | 63 | 130 | 22400
| Котел газовый "Тайга" КС-ГВ-18 ДS | 18 | 540 | 420 | 2 | 90 | 820x550x290 | 68 | 130 | 22900
| Котел газовый "Тайга" КС-ГВ-20 ДS | 20 | 600 | 300 | 2.24 | 90 | 840x550x340 | 69 | 130 | 24100
| Котел газовый "Тайга" КС-ГВ-24 ДS | 24 | 720 | 440 | 2.75 | 90 | 840x550x370 | 80 | 140 | 27000
Парапетные газовые котлы ТМ Тайга предназначены для отопления помещений необорудованных дымоходом. Широкий модельный ряд этой серии позволяет подобрать модель наиболее подходящую покупателю по мощности, а значит и по площади отапливаемого помещения. Высокое качество исполнения позволяет добиться максимального КПД, а итальянсая автоматика и горелки, обеспечивают абсолютную безопасность и надежность. Серия включает котлы как с наличием контура ГВС, так и без него. ПРЕИМУЩЕСТВА: - Доступная цена - Не требуют наличия дымохода - Максимальная теплоотдача - Большой ресурс работы - Бесшумность, экономичность - Абсолютная безопасность - Большой выбор мощностей под конкретные нужды - Простота и надежность

## ЖУК
|  |  |  | ООО ТД "ТАРИКО" |  |  | т.: 8 960 795 56 10
| 630015, РФ, г. Новосибирск, ул. Дзержинского д. 1 /3, оф. 1004 | [5 empty] | www.ictariko.ru
ictariko@mail.ru
Котлы напольные газовые серии |  | " Ж У К "
| Модель | Мощность | Площадь отопления | Расход воды на ГВС с ∆Т=35°С | Номинальный расход газа | КПД, не менее | Габариты ВхШхГ | Масса | Диаметр дымохода | Цена
| АОГВ / АКГВ | кВт | кв. м | л/час | м3/час | % | мм | кг | мм | руб.
| Котел газовый "Termotechnik" АОГВ-10К Жук | 10 | 100 | — | 1.2 | 90 | 925x360x435 | 37 | 130 | 21500
| Котел газовый "Termotechnik" АОГВ-10К Жук (нерж.) | 10 | 100 | — | 1.2 | 90 | 925x360x436 | 37 | 130 | 23800
| Котел газовый "Termotechnik" АОГВ-12К Жук | 12 | 120 | — | 1.35 | 90 | 925x360x435 | 37 | 130 | 21800
| Котел газовый "Termotechnik" АОГВ-12К Жук (нерж.) | 12 | 120 | — | 1.35 | 90 | 925x360x435 | 37 | 130 | 24200
| Котел газовый "Termotechnik" АОГВ-14К Жук | 14 | 140 | — | 1.6 | 90 | 925x360x435 | 37 | 130 | 22400
| Котел газовый "Termotechnik" АОГВ-14К Жук (нерж.) | 14 | 140 | — | 1.6 | 90 | 925x360x435 | 37 | 130 | 24900
| Котел газовый "Termotechnik" АОГВ-16К Жук | 16 | 160 | — | 1.68 | 90 | 972x360x435 | 41 | 130 | 23100
| Котел газовый "Termotechnik" АОГВ-16К Жук (нерж.) | 16 | 160 | — | 1.68 | 90 | 972x360x435 | 41 | 130 | 25600
| Котел газовый "Termotechnik" АОГВ-18К Жук | 18 | 180 | — | 2.15 | 90 | 972x360x435 | 41 | 130 | 24000
| Котел газовый "Termotechnik" АОГВ-18К Жук (нерж.) | 18 | 180 | — | 2.15 | 90 | 972x360x435 | 41 | 130 | 26700
| Котел газовый "Termotechnik" АОГВ-20К Жук | 20 | 200 | — | 2.4 | 90 | 972x360x435 | 41 | 130 | 24700
| Котел газовый "Termotechnik" АОГВ-20К Жук (нерж.) | 20 | 200 | — | 2.4 | 90 | 972x360x435 | 41 | 130 | 27500
| Котел газовый "Termotechnik" АОГВ-23К Жук | 23 | 230 | — | 2.7 | 90 | 1022x460x564 | 66 | 130 | 27400
| Котел газовый "Termotechnik" АОГВ-23К Жук (нерж.) | 23 | 230 | — | 2.7 | 90 | 1022x460x564 | 66 | 130 | 30600
| Котел газовый "Termotechnik" АОГВ-26К Жук | 26 | 260 | — | 3.05 | 90 | 1022x460x564 | 66 | 130 | 28000
| Котел газовый "Termotechnik" АОГВ-26К Жук (нерж.) | 26 | 260 | — | 3.05 | 90 | 1022x460x564 | 66 | 130 | 31100
| Котел газовый "Termotechnik" АОГВ-30К Жук | 30 | 300 | — | 3.35 | 90 | 1022x460x564 | 66 | 130 | 29200
| Котел газовый "Termotechnik" АОГВ-30К Жук (нерж.) | 30 | 300 | — | 3.35 | 90 | 1022x460x564 | 66 | 130 | 32600
| Котел газовый "Termotechnik" АКГВ-10К Жук | 10 | 100 | 198 | 1.2 | 90 | 925x360x435 | 40 | 130 | 25000
| Котел газовый "Termotechnik" АКГВ-10К Жук (нерж.) | 10 | 100 | 198 | 1.2 | 90 | 925x360x436 | 40 | 130 | 28000
| Котел газовый "Termotechnik" АКГВ-12К Жук | 12 | 120 | 252 | 1.35 | 90 | 925x360x435 | 40 | 130 | 25400
| Котел газовый "Termotechnik" АКГВ-12К Жук (нерж.) | 12 | 120 | 252 | 1.35 | 90 | 925x360x436 | 40 | 130 | 28200
| Котел газовый "Termotechnik" АКГВ-14К Жук | 14 | 140 | 276 | 1.6 | 90 | 925x360x435 | 40 | 130 | 25800
| Котел газовый "Termotechnik" АКГВ-14К Жук (нерж.) | 14 | 140 | 276 | 1.6 | 90 | 925x360x436 | 40 | 130 | 28700
| Котел газовый "Termotechnik" АКГВ-16К Жук | 16 | 160 | 312 | 1.68 | 90 | 972x360x435 | 44 | 130 | 26400
| Котел газовый "Termotechnik" АКГВ-16К Жук (нерж.) | 16 | 160 | 312 | 1.68 | 90 | 972x360x436 | 44 | 130 | 29300
| Котел газовый "Termotechnik" АКГВ-18К Жук | 18 | 180 | 354 | 2.15 | 90 | 972x360x435 | 44 | 130 | 27000
| Котел газовый "Termotechnik" АКГВ-18К Жук (нерж.) | 18 | 180 | 354 | 2.15 | 90 | 972x360x436 | 44 | 130 | 30000
| Котел газовый "Termotechnik" АКГВ-20К Жук | 20 | 200 | 396 | 2.4 | 90 | 972x360x435 | 44 | 130 | 27500
| Котел газовый "Termotechnik" АКГВ-20К Жук (нерж.) | 20 | 200 | 396 | 2.4 | 90 | 972x360x436 | 44 | 130 | 30700
| Котел газовый "Termotechnik" АКГВ-23К Жук | 23 | 230 | 450 | 2.7 | 90 | 1022x460x564 | 70 | 130 | 32200
| Котел газовый "Termotechnik" АКГВ-23К Жук (нерж.) | 23 | 230 | 450 | 2.7 | 90 | 1022x460x565 | 70 | 130 | 35800
| Котел газовый "Termotechnik" АКГВ-26К Жук | 26 | 260 | 510 | 3.05 | 90 | 1022x460x564 | 70 | 130 | 33200
| Котел газовый "Termotechnik" АКГВ-26К Жук (нерж.) | 26 | 260 | 510 | 3.05 | 90 | 1022x460x565 | 70 | 130 | 37000
| Котел газовый "Termotechnik" АКГВ-30К Жук | 30 | 300 | 600 | 3.35 | 90 | 1022x460x564 | 70 | 130 | 34500
| Котел газовый "Termotechnik" АКГВ-30К Жук (нерж.) | 30 | 300 | 600 | 3.35 | 90 | 1022x460x565 | 70 | 130 | 38500
Линейка одно / двух контурных газовых котлов серии "ЖУК" предназначена для отопления помещений оборудованных дымоходом. Этот продукт отличает широкая мощностная линейка, высокое качество исполнения и максимальный КПД (90%). Надежность этого типа котлов достигается засчет использования импортных комплектующих (Италия) и специального устройства турбулизаторов, снижающих производство сажи при работе. ПРЕИМУЩЕСТВА - Оригинальный эргономичный дизайн. - Малое количество теплоносителя (воды) в котле, что позволяет быстро прогревать воду и подавать ее в систему отопления. - Высокий КПД, которого добиваются засчет небольшого количества теплоносителя и уникальных турбулизаторов. - Антисажная система позволяет увеличить КПД и срок службы, а также дает возможность легко очистить котел от сажи. - Постоянный ровный нагрев теплообменника засчет использования горелки с эффектом коврового пламени.

## Конверторы
|  |  |  | ООО ТД "ТАРИКО" |  | т.: 8 960 795 56 10
| 630015, РФ, г. Новосибирск, ул. Дзержинского д. 1 /3, оф. 1004 |  |  |  |  | www.ictariko.ru
ictariko@mail.ru
Конвекторы стальные газовые серии
| Модель | Мощность | Площадь отапливаемого помещения | МАХ расход газа при постоянно включенном котле (природный газ) | КПД, не менее | Габариты ВхШхГ | Масса / объем | Диаметр дымохода | Цена
диаметр дымохода
| АКОГ | кВт | м2 | м3/час | % | мм | кг/м3 | мм | руб.
| Конвектор газовый "Termotechnik" АКОГ-2 | 2.3 | 26 | 0.26 | 90 | 555х550х230 | 20 / 0,07 | 193 | 14600
| Конвектор газовый "Termotechnik" АКОГ-3 | 3 | 31 | 0.35 | 90 | 555х550х230 | 20,5 / 0,07 | 193 | 14800
| Конвектор газовый "Termotechnik" АКОГ-4 | 4 | 41 | 0.42 | 90 | 555х720х230 | 26 / 0,09 | 193 | 15800
| Конвектор газовый "Termotechnik" АКОГ-5 | 5 | 50 | 0.54 | 90 | 555х720х290 | 35 / 0,12 | 193 | 17100
| Конвектор газовый "Termotechnik" АКОГ-6 | 6 | 62 | 0.65 | 90 | 555х720х290 | 35,5 / 0,12 | 193 | 17400
Газовый конвектор АКОГ Termotechnik- это универсальный отопительный прибор, который может использоваться для обогрева помещений любого типа - будь то коттедж или дача, офисное или складское помещение. Забор воздуха и выброс продуктов сгорания производится через специальный воздухозаборник, выведенный на улицу. Надежная автоматика обеспечивает еще более высокий уровень безопасности и удобство пользования приборами. Конвекторы АКОГ Termotechnik - это система отопления полного цикла, не требующая дополнительных компонентов. ПРЕИМУЩЕСТВА: - Компактная автономная система отопления - Быстро нагревает помещение. - Автоматически поддерживает заданную температуру. - Надежный: морозостойкий, не зависит от водо- снабжения, электро-снабжения, колебаний давления газа. - Экономия при покупке и монтаже для тех, кто умеет считать деньги.

## Твердотоплевные котлы
|  |  |  | ООО ТД "ТАРИКО" |  |  |  |  | т.: 8 960 795 56 10
| 630015, РФ, г. Новосибирск, ул. Дзержинского д. 1 /3, оф. 1004 | [7 empty] | www.ictariko.ru
ictariko@mail.ru
Котлы напольные АОТ серии
| Модель | Мощность | Площадь отопления | Максимальная температура воды °С, не более | Рабочее давление в системе отопления ГПа, не более | КПД, не менее | Габариты ВхШхГ | Масса | Диаметр дымохода (Размер дымохода (В х Ш)) | Цена
| АОТ | кВт | кв. м | °С | кгс/см2 | % | мм | кг | мм | руб.
| Котел твердотопливный "Termotechnik" АОТ-12 | 12 | 120 | 90 | 0,2 (2) | 77 | 880х360х650 | 90 | 126 | 25000
| Котел твердотопливный "Termotechnik" АОТ-14 | 14 | 140 | 90 | 0,2 (2) | 77 | 880х440х650 | 105 | 126 | 28000
| Котел твердотопливный "Termotechnik" АОТ-16 | 16 | 160 | 90 | 0,2 (2) | 77 | 880х470х750 | 120 | 126 | 32000
| Котел твердотопливный "Termotechnik" АОТ-20 | 20 | 200 | 90 | 0,2 (2) | 80 | 930х470х760 | 160 | 146 | 35500
| Котел твердотопливный "Termotechnik" АОТ-25 | 25 | 250 | 90 | 0,2 (2) | 80 | 1180х518х820 | 170 | 176 | 43500
| Котел твердотопливный "Termotechnik" АОТ-30 | 30 | 300 | 90 | 0,2 (2) | 80 | 1180х518х930 | 190 | 176 | 48500
| Котел твердотопливный "Termotechnik" АОТ-50 | 50 | 500 | 90 | 0,2 (2) | 80 | 1300x655x1070 | 314 | 125х350 | 72000
| Котел твердотопливный "Termotechnik" АОТ-98 | 98 | 1100 | 90 | 0,2 (2) | 80 | 1340х1100х1100 | 500 | 165х500 | 148000
Твердотопливные котлы ТМ Termotechnik обладают высоким КПД производительности, современным дизайном и высокими показателями безопасности. Является экономичным и высокоэффективным отопительным прибором, благодаря использованию в качестве топлива: дрова, уголь и даже пеллеты. ПРЕИМУЩЕСТВА: - Оптимальный КПД - Конструкция котла рассчитана на российскую зиму - Колосниковая система позволяет сжигать и менее качественное топливо - Увеличенный срок службы даже в низкотемпературном режиме - Комплектуется термометром и набором «Кочерга / совок» - Комплектуются регулятором тяги