| Наименование | Количество | Цена за единицу, руб | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Бокс абактериальной воздушной среды БАВп-01-«Ламинар-с»-1,5 -производительность 1560 м³ / час - габариты рабочей камеры 140х61х68 см | 1 |  |  |
| Нанофотометр Implen NanoPhotometr Pearl UV/Vis - объем пробы от 0,3 мкл - - концентрации ДНК 2 – 18750 нг/мкл - - измерение 3,5 сек - - не требует калибровки | 1 |  |  |
| Персональный вортекс Biosan V-1 plus для всех типов - диапазон скорости 750-3000 об/мин - диаметр орбиты 4 мм | 1 |  |  |
| Аспиратор с сосудом-ловушкой BiosanFTA-1 - вакуум – 500 мбар - - оббьем сосуда 1 л | 1 |  |  |
| Бактерицидный рециркулятор Biosan UVR-M - УФ- лампа 25 Вт - продуктивность 14 м³ / час | 2 |  |  |
| Термостат модель Biosan TBD-120 - диапазон температур +25-+120ºС - блок 21х0,5 мл + 32х1,5мл | 1 |  |  |
| Высокоскоростная миницентрифуга Biosan Microspin12 - скорость 1000-12000 об/мин - ротор 12х1,5 мл | 1 |  |  |
| Система очистки лабораторной воды Аквалаб -производительность 0,5 л/мин | 1 |  |  |
| Холодильник с морозильной камерой | 1 |  |  |
| Комплект дозаторов переменного обьема HamiltonSoftgrip - 0,1-2,5 -1-100 -1-10 | 1 1 1 |  |  |
| Бокс для стерильных работ Biosan UVT-S-AR - две УФ-лампы 30 Вт - размер рабочей поверхности 1200х520 мм | 1 |  |  |
| Стерилизатор паровой автоматический ГК-25 Объем камеры 25 дм3 | 1 |  |  |
| Мини-центрифуга вортекс Biosan Combispin FVl – 2400N -скорость 2800 об/мин - ротор 12х0,5 мл + 12х0,2 мл | 1 |  |  |
| Анализатор бактериологический VITEK MS (масс-спектрометр MALDI-TOF) | 1 |  |  |