ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку труб стальных
	№

п/п
	Наименование
	Кол-во

(тн)
	Цена за ед
	сумма

	1.
	Труба ВГП ГОСТ 3262-89 Ду 15*2,8
	0,5
	
	

	2.
	Труба ВГП ГОСТ 3262-89 Ду 20*2,8
	0,5
	
	

	3.
	Труба ВГП ГОСТ 3262-89 Ду 32*3,2
	1
	
	

	4.
	Труба ВГП ГОСТ 3262-89 Ду 40*3,5
	2,5
	
	

	5.
	Труба ВГП ГОСТ 3262-89 Ду 50*3,5
	3
	
	

	6.
	Труба э/с ГОСТ 10704-91 Д 76*4
	1
	
	

	7.
	Труба э/с ГОСТ 10704-91 Д 89*4
	1
	
	

	8.
	Труба э/с ГОСТ 10704-91 Д 108*6
	20
	
	

	9.
	Труба э/с ГОСТ 10704-91 Д 159*6
	10
	
	

	10.
	Труба э/с ГОСТ 10704-91 Д 219*6
	8
	
	

	11.
	Труба э/с ГОСТ 10704-91 Д 273*8
	8
	
	

	12.
	Труба э/с ГОСТ 10704-91 Д 325*8
	8
	
	

	13.
	Труба э/с ГОСТ 10704-91 Д 426*9
	6
	
	

	14.
	Труба э/с ГОСТ 10704-91 Д 530*9
	6
	
	

	
	ИТОГО
	75,5
	


2. Требования к качеству товара:

2.1. Поставщик должен гарантировать качество в соответствии с требованиями нормативно-технической документации указанной в таблице.

2.2. Поставляемые трубы должны быть новыми, выпуска не ранее 2015 года ( не бывшем в употреблении ), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц, соответствовать ГОСТ 3262-89, ГОСТ 10704-91.
2.3. При поставке товара Поставщик обязан предоставить копии документов (сертификаты, паспорта), подтверждающих качество и соответствие товара требованиям, установленным законодательством РФ на каждую партию.

Поставка товаров производится силами и средствами Поставщика на склад Заказчика по адресу: г. Севастополь
