лот № п/п	Наименование товара	техническое описание	
1	ДВИГ ЭЛ. А4-400Y-4М 630кВт 6кВ IM1001	ДВИГАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ; ТИП АСИНХРОННЫЙ, МОЩНОСТЬ 630 кВт, СКОРОСТЬ   1500   об/мин,   НАПРЯЖЕНИЕ   6   кВ,   ТОК   72.5   А,   ЧАСТОТА   50   Гц, ЧИСЛО      ПОЛЮСОВ      4,      КОЛИЧЕСТВО      ФАЗ      3,      КЛАСС      ЗАЩИТЫ      IP23, ДИАМЕТР     ВАЛА     100     мм,     УСТАНОВКА     IM1001,     КЛАСС     ИЗОЛЯЦИИ     F, КЛИМАТИЧЕСКОЕ                  ИСПОЛНЕНИЕ                 У3,                  ОСОБЕННОСТИ                 БЕЗ ОСОБЕННОСТЕЙ, СТАНДАРТ ОТСУТСТВУЕТ; ОБОЗНАЧЕНИЕ: А4-400Y-4М	

Место поставки товаров по всем лотам: РК, Актюбинская область, Хромтауский район
Количество: 1 штука