## Лист1
№п/п | Марка стали | Типоразмер(Ø×s), мм | вес т.
1 | С 255 | швеллер 6,5 | 0.005
2 |  | швеллер 10 | 1.295
2 |  | швеллер 16 | 0.049
|  | Двутавр 35 Ш2 | 1.853
3 |  | сталь листовая-4 | 0.025
4 |  | сталь листовая-6 | 0.416
|  | сталь листовая-8 | 0.814
5 |  | сталь листовая-9 | 0.007
|  | сталь листовая-10 | 0.01
6 |  | сталь листовая-20 | 0.1
10 |  | труба стальная ГОСТ 27772-2015 108х4,5 | 0.368
|  | труба стальная ГОСТ 27772-2015 159х6 | 2.798
|  | труба стальная ГОСТ 27772-2015 219х6 | 0.295
11 |  | сталь угловая равнополочная L 100х8 | 0.3
|  | сталь угловая равнополочная L 75х6 | 0.079
|  | сталь угловая равнополочная L 50х5 | 0.198
|  | сталь угловая равнополочная L 25х3 | 0.007
|  | сталь круглая д20 | 0.022
|  | сталь круглая д16 | 0.007
|  | полоса 4х40 | 0.042
|  | полоса 6х50 | 0.005
12 | 09Г2С | сталь круглая д24 | 0.016
| 25Г2С | сталь арматурная д10 | 0.021
|  | сталь арматурная д12 | 0.18
13 |  | Лист просечно-вытяжной ПВ508 | 0.038
15 | Ст3сп | сталь арматурная д5 | 0.026
№п/п | Марка стали | Типоразмер(Ø×s), мм | длинна м. (кол-во)
1 | LD LD | кран шаровый фланцевый, DN 50 полнопроходной | 6
2 |  | кран шаровый фланцевый, DN 40 полнопроходной | 21
3 |  | кран шаровый фланцевый, DN 25 полнопроходной | 7
|  | кран шаровый фланцевый, DN 80 полнопроходной | 5
|  | кран шаровый фланцевый, DN 20 полнопроходной | 14
4 |  | кран шаровый фланцевый, DN 150 полнопроходной | 5
5 | ГОСТ 8732-78 | труба стальная безшовная 159х8,0 | 642
6 |  | труба стальная безшовная 108х7,0 | 18
7 |  | труба стальная безшовная 89х6,0 | 282
8 |  | труба стальная безшовная 57х4,0 | 12
5 | "Гранар" | Задвижка с обрезиненым клином, DN 150, PN 1,6 Мпа | 1
6 |  | Задвижка с обрезиненым клином, DN 100, PN 1,6 Мпа | 1
7 |  | Задвижка с обрезиненым клином, DN 80, PN 1,6 Мпа | 1
12 | ГОСТ 8220-85 | Гидрант 500 | 1
5 | ГОСТ 17375-77 | Отвод стальной крутоизогнутый 90 Дн 159х6,0 | 66
6 |  | Отвод стальной крутоизогнутый 90 Дн 108х5,0 | 9
7 |  | Отвод стальной крутоизогнутый 90 Дн 89х4,5 | 30