## Лист1
Щиты распределительные навесные: ЩРН-48, размер корпуса 610х300х125 мм | шт. | 1
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт. | 10
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С | шт. | 9
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С | шт. | 1
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Выключатели автоматические: дифференциального тока двухполюсные АД12 2Р 25А 30мА | шт. | 2
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 32А, характеристика С (прим) | шт. | 2
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Щиты с монтажной панелью: ЩМП-0,3 (прим) | шт. | 1
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 32А, (прим) | шт. | 1
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт. | 2
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С | шт. | 1
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,: без кнопок ПМЛ-1101 04Б | шт. | 1
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Реле промежуточное РП21-004-УХЛ4А (240/1,18*1,26) | шт | 1
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Кнопочный сдвоенный выключатель РРВВ-30N с контактами "Стоп-пуск" (328,57/1,18*1,26) | шт | 1
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Индикатор AD-22DS светосигнальный, зеленый (98,29/1,18(НДС)*1,26(доставка) | шт | 2
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Зажимы наборные | шт. | 3
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.005
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.005
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.005
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Щиты с монтажной панелью: ЩМП-0,5 (прим) | шт. | 1
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 32А, (прим) | шт. | 1
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | шт. | 2
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С | шт. | 2
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,: без кнопок ПМЛ-2100 04В | шт. | 1
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Реле промежуточное РП21-004-УХЛ4А (240/1,18*1,26) | шт | 1
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Переключатель ALCLR-22 на 3 фиксированных положения (289,11/1,18*1,26) | шт | 1
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Кнопочный сдвоенный выключатель РРВВ-30N с контактами "Стоп-пуск" (328,57/1,18*1,26) | шт | 1
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Индикатор AD-22DS светосигнальный, зеленый (98,29/1,18(НДС)*1,26(доставка) | шт | 9
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Зажимы наборные | шт. | 4
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.01
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.005
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.01
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,: 12в ЯТП-0,25-3 | шт. | 5
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Светильник светодиодный School 55 (5100-цена/1,18(НДС)) | шт | 140
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Светильник светодиодный School 55 с опцией "ЕМ" (аварийный блок питания) (7700-цена/1,18(НДС)) | шт | 4
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Светильник светодиодный Sveteco 8 (2500-цена/1,18(НДС)) | шт | 3
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Указатель световой со светодиодами и аккумулятором (прим) | шт. | 3
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А16-046-с с подсветкой | 10 шт. | 0.1
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А16-007 с подсветкой | 10 шт. | 1.4
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Розетка РА16-112 Б IP44 для открытой проводки с заземляющими контактами | 100 шт. | 0.14
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Коробка для установки розеток и выключателей | 1000 шт. | 0.029
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, диаметром: 16 мм | 10 м | 243.8
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 16 мм | 10 шт. | 421.6
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.802
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.424
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.01
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.123
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0.25
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 0.008
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2 | 1000 м | 0.22
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 5х1,5ок(N,РЕ) | 1000 м | 0.282
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N,РЕ) | 1000 м | 0.29
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0.08
(ПЗ=0,7198 (ОЗП=0,7198; ЭМ=0,7198; ЗПМ=0,7198; МАТ=0,7198))