| № | Наименование | Характеристики | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод 3х1,5 кв.мм медный 0,4 кВ гибкий с ПВХ изоляцией (ПВС) ГОСТ 7399-97 | Внешн. диаметр (прибл.) 8.4 м Макс. температура проводника 70 °C Количество жил (общее) 3 Температура при эксплуат. в неподвижн. состоянии -25 °C Класс проводника Класс 5 Материал внешн. оболочки Поливинилхлорид (ПВХ/PVC) Материал проводника Медь (Cu) без покрытия Цвет внешн. оболочки Белый Номин. напряжение U (линейное) 380В Маркировка жил Цвет Изоляция жилы Поливинилхлорид (ПВХ/PVC) Модель/ исполнение Круглый 1.5 мм² Тип изделия/компонента Провод Защитный проводник Да Не распространяет горение при воздействии пламени Нет Тип проводника Многопроволочный Номин. сечение основных жил 1.5 мм² | 300м |
| 2 | Шнур 2х0,75 кв.мм медный 0,4 кВ гибкий с ПВХ изоляцией (ШВВП) ГОСТ 7399-97 | Тип жилы Многожильная Количество жил 2 Сечение кабеля ШВВП 0,75 мм2 Номинальная толщ изоляции 0,5 мм Номинальная толщ оболочки 0,6 мм Наружные размеры 3,6х5,8 мм Макс. Температурный режим от -25°до +40°С | 500м |
| 3 | Розеточный блок накладной 4х2Р+Е с металлической основой Schneiderelectric, серия Wessen RA16-411M-B или эквивалент | Глубина устройства 43 мм Высота устройства 238 мм Ширина устройства 82 мм Подходит для степени защиты IP20 Материал Пластик Вид/марка материала Термопласт Частота 50 Гц Со шторками (защита от прикосновения) да Защитное покрытие поверхности Необработанная Тип/способ подключения Клемма винтовая Количество постов/ гнезд/ мест 4 Лицевая накладка В сборе с корпусом Модель/ исполнение С заземляющим контактом Цвет Белый Тип монтажа открыт.установка (накладн.) Номин. Напряжение 220 В Номин. Ток 16 А Тип комплектации Механизм в компл. с корпусом | 60шт. |
| 4 | Розетка 2х2Р+Е без шторок белый Этюд PA16-007B или эквивалент | Подходит для степени защиты IP20 Тип поверхности Блестящий/ глянцевый Материал Пластик Вид/марка материала Термопласт Частота 50 Гц Защитное покрытие поверхности Необработанная Количество постов/ гнезд/ мест 2 Лицевая накладка В сборе с корпусом Модель/ исполнение С заземляющим контактом Цвет Белый Тип монтажа открыт. установка Номин. напряжение 220 В Номин. Ток 16 А Глубина устройства 43,5 мм Высота устройства 102 мм Ширина устройства 61 мм Тип/способ подключения Клемма винтовая Тип комплектации Механизм в комплекте с корпусом | 50шт. |
| 5 | Розетка 2х2Р+Е со шторками белый Прима RS16-212-B или эквивалент | Степень защиты IP20 Тип изделия Розетка электрическая Номин. напряжение, В 220 - 250 Материал Термопласт Цвет Белый Тип монтажа Внутренняя установка в монтажную коробку Особенная характеристика С защитой от прикосновения Номин.ток, А 16 Количество постов 2 Тип подключения винтовой зажим Тип комплектации в сборе с корпусом Тип поверхности глянцевый Модель исполнения с заземляющим контактом | 24 шт. |
| 6 | Вилка угловая С/З белая 16А 220В | Ориентация (угол) подключения Прямоугольн. (под углом 90°) Материал Пластик Модель/ исполнение С заземляющим контактом Цвет Белый Номин. Напряжение 250 В Номин. Ток 16 А | 50 шт. |
| 7 | Хомут кабельный полиамидный 3,6х200мм (-400С+850С) белый DKS или эквивалент | Ширина полосы/ленты 3.6 мм Стойкость к УФ-излучению согл. ASTM D6779 да Мин. удерживающая сила (стойкость к растяжению) 130 Н Макс. диаметр охвата (жгута) 50 мм Замок ленточного хомута Пластик. замок-застежка Толщина полосы/ленты 3,6 мм Материал Пластик Защитное покрытие поверхности Пластиковое покрытие Длина полосы/ленты 200 мм Модель/ исполнение Свнутр. зубчатым зацеплением Цвет Белый Рабочая температура -45°C+850С . | 6000шт. |
| 8 | Изолента 19 мм х 20 м ПВХ белая | Самоклеящаяся/самоамальгамирующая да Изоляционный (ая) да Материал Поливинилхлорид (ПВХ/PVC) Длина 20 м Ширина 19 мм Цвет Белый | 72 шт. |
| 9 | Лампа энергосберегающая 150 Вт Е40 4200К холодный | Напряжение лампы 220 В Средн. номин. срок службы 8000 ч Цветность света Нейтральный 3300-5300 K Количество световых трубок 6 Цветовой код света 840 Подходит для частого включения/выключения да Форма лампы/колбы Прямолинейн. Класс энергоэффективности А Диаметр 105 мм Частота 50 Гц Общ. Длина 325 мм Цветовая температура 4000 К Световой поток 7500 лм Цоколь E40 Мощность лампы 150 Вт Цвет Белый | 12 шт. |
| 10 | Лампа светодиодная PLED-ECO-A60 11Вт Е27 3000К 220В/50Гц или эквивалент | Длина 115 мм Мощность лампы 11 Вт Номинальное напряжение 230 В Цоколь E27 Род тока Переменный ток (AC) Форма колбы лампы Шар Исполнение стекла/колбы Матовое Цветовая температура 4000 К Световой поток 880 лм Диаметр 61 мм Класс энергоэффективности A Индекс цветопередачи 70-79 (класс 2А) Средний номинальный срок службы 25000 ч | 50 шт. |
| 11 | Лампа светодиодная PLED-ECO-A60 7Вт Е27 3000К 220В/50Гц или эквивалент | Длина 115 мм Мощность лампы 7 Вт Номинальное напряжение 230 В Цоколь E27 Род тока Переменный ток (AC) Форма колбы лампы Шар Исполнение стекла/колбы Матовое Цветовая температура 4000 К Световой поток 880 лм Диаметр 61 мм Класс энергоэффективности A Индекс цветопередачи 70-79 (класс 2А) Средний номинальный срок службы 25000 ч | 80 шт. |
| 12 | Автомат выкл.1-пол. 32А тип С 4,5кА серия ВА 47-29 | Общ. количество полюсов 1 Отключающая способность по EN 60898 4,5 кА Степень защиты (IP) IP20 Количество модулей 3 Характеристика срабатывания В Номин. напряжение 220 В Номин. Ток 32 А Тип напряжения Переменный (AC) | 12 шт. |
| 13 | Автомат выкл.1-пол. 25А тип С 4,5кА серия ВА 47-29 | Общ. количество полюсов 1 Отключающая способность по EN 60898 4,5 кА Степень защиты (IP) IP20 Количество модулей 3 Характеристика срабатывания В Номин. напряжение 220 В Номин. Ток 25 А Тип напряжения Переменный (AC) | 24 шт. |
| 14 | Автомат выкл.1-пол. 16А тип С 4,5кА серия ВА 47-29 | Общ. количество полюсов 1 Отключающая способность по EN 60898 4,5 кА Степень защиты (IP) IP20 Количество модулей 3 Характеристика срабатывания В Номин. напряжение 220 В Номин. Ток 16 А Тип напряжения Переменный (AC) | 60 шт. |
| 15 | Автомат выкл.3-пол. 32А тип С 4,5кА серия ВА 47-29 | Общ. количество полюсов 3 Отключающая способность по EN 60898 4,5 кА Степень защиты (IP) IP20 Количество модулей 3 Характеристика срабатывания В Номин. напряжение 220 В Номин. Ток 32 А Тип напряжения Переменный (AC) | 12 шт. |
| 16 | Автомат выкл.3-пол. 25А тип С 4,5кА серия ВА 47-29 | Общ. количество полюсов 3 Отключающая способность по EN 60898 4,5 кА Степень защиты (IP) IP20 Количество модулей 3 Характеристика срабатывания В Номин. напряжение 220 В Номин. Ток 25 А Тип напряжения Переменный (AC) | 12 шт. |
| 17 | Автомат выкл.3-пол. 50А тип С 4,5кА серия ВА 47-29 | Общ. количество полюсов 3 Отключающая способность по EN 60898 4,5 кА Степень защиты (IP) IP20 Количество модулей 3 Характеристика срабатывания В Номин. напряжение 220 В Номин. Ток 50 А Тип напряжения Переменный (AC) | 6 шт. |
| 18 | Автомат выкл3-пол. 63А тип С 4,5кА серия ВА 47-29 | Общ. количество полюсов 3 Отключающая способность по EN 60898 4,5 кА Степень защиты (IP) IP20 Количество модулей 3 Характеристика срабатывания В Номин. напряжение 220 В Номин. Ток 63 А Тип напряжения Переменный (AС) | 4 шт. |
| 19 | Щит распределительный навесной ЩРн-П-12 IP41 | Тип Бокс Размещение Настенный Высота 190 мм Ширина 290 мм Глубина 100 мм Степень защиты IP41 Материал Пластик Номинальный ток 100 А Максимальное количество модулей 12 шт Дверь Есть Замок Нет Цвет Белый Вес брутто 1,08 кг | 6 шт. |
| 20 | Щит IEК ЩРН-П-24 пластиковый или эквивалент | Тип Щит пластиковый Способ монтажа Навесной Количество рядов 2 Количество модулей 24 Наличие замка с ключом Нет Номинальный ток, А 63 Класс защиты II Материал АБС-пластик Цвет дверцы Прозрачный темный Цвет щита Белый Диапазон рабочих температур, °C -20 ÷ +80 Климатическое исполнение УХЛ3 Степень защиты IP41 Габариты, мм 270×327×102 Вес, кг 1,170 | 4 шт. |
| 21 | Клемма компактная с пастой 3х(0,5-2,5кв.мм) | Подходит для многожильных кабелей да Номин. поперечное сечен. 0,5...2,5мм² Количество гнёзд 5 Подходит для жёсткого кабеля да Количество положений зажима / фиксатора 3 Цвет Оранжевый Номин. напряжение 450 В Номин. ток 16 А | 2400шт. |
| 22 | Клемма компактная с пастой 5х(0,5-2,5кв.мм) | Подходит для многожильных кабелей да Номин. поперечное сечен 0,5...2,5 мм² Количество гнёзд 5 Подходит для жёсткого кабеля да Количество положений зажима / фиксатора 3 Цвет Оранжевый Номин. напряжение 450 В Номин. ток 16 А | 1200шт. |
| 23 | Контактор мод КМ25-40 AC/DC кат. 230В 3НО | Номинальный рабочий ток 25 А Степень защиты IP20 Тип напряжения Перемен (AC/DC) 400В Тип напряжения (цепь управления) Перемен (AC/DC) 220В 50Гц Количество модулей (модульных расстояний) 4 Тип подключения силовой электрич. цепи Винтовое соединение С ручным управлением да Категория применения 7 Количество (НО) силовых контактов 4 Глубина монтажная (встраив.) 50 мм | 6 шт. |
| 24 | Контактор мод КМ40-40 AC/DC кат. 230В 3НО | Номинальный рабочий ток 40 А Степень защиты IP20 Тип напряжения Перемен (AC/DC) 400В Тип напряжения (цепь управления) Перемен (AC/DC) 220В 50Гц Количество модулей (модульных расстояний) 4 Тип подключения силовой электрич. цепи Винтовое соединение С ручным управлением да Категория применения 7 Количество (НО) силовых контактов 4 Глубина монтажная (встраив.) 50 мм | 6 шт. |
| 25 | Модульное электро-механическое суточное реле времени (упр 220В) АВВ 2CSM204205R0601 или эквивалент | Точность хода в день 1 с Степень защиты IP20 Программа разделения на смены 1 15 мин Номинальный ток переключения при 250 В перемен. тока 16 А Кратчайшее время выключения канал 1 15 мин Запас хода от аккумулятора в часах 0.250 Частота напряжения 50 Гц Напряжение питания 196 В Контакт беспотенциального выключателя да Тип питающего напряжения Переменный (AC) Тип контакта Нормально открытый контакт Ручной принцип работы да Контроль кварцем да Программа на 24 ч да Ширина по количеству модульных расстояний (количество модулей) 1 Количество каналов 1 Глубина 65 мм Высота 90 мм Ширина 17,5 мм Тип монтажа (способ установки) На DIN-рейку | 6 шт. |
| 26 | Выключатель 1 клавишный белый Этюд или эквивалент | Подходит для степени защиты IP 20 Количество клавиш 1 Схема подключения Выключатель 1-полюс. Способ/ тип крепления Винтовое крепление Материал Пластик Вид/марка материала Термопласт Номин. Ток 16 А Подсветка Без подсветки Тип/способ подключения Клемма винтовая Свободный от галогенов да Цвет Белый Тип включения/управления Клавишный (качели)/ кнопочный Тип комплектации Механизм в комплекте с корпусом (в сборе) Тип монтажа (способ установки) Открыт.установка (накладн.) Номин. напряжение 220 В Тип поверхности Блестящий/ глянцевый | 24 шт. |
| 27 | Выключатель 1 клавишный белый внутренняя установка | Подходит для степени защиты IP 20 Количество клавиш 1 Схема подключения Выключатель 1-полюс. Способ/ тип крепления В монтажную коробку Материал Пластик Вид/марка материала Термопласт Номин. Ток 10 А Подсветка Без подсветки Тип/способ подключения Клемма винтовая Свободный от галогенов да Цвет Белый Тип включения/управления Клавишный (качели)/ кнопочный Тип комплектации Механизм в комплекте с корпусом (в сборе) Тип монтажа (способ установки) Открыт.установка (накладн.) Номин. напряжение 220 В Тип поверхности Блестящий/ глянцевый | 24 шт. |
| 28 | Выключатель 2 клавишный белый Этюд или эквивалент | Подходит для степени защиты IP 20 Количество клавиш 2 Схема подключения Выключатель 2-полюс. Способ/ тип крепления Винтовое крепление Материал Пластик Вид/марка материала Термопласт Номин. Ток 10 А Подсветка Без подсветки Тип/способ подключения Клемма винтовая Свободный от галогенов да Цвет Белый Тип включения/управления Клавишный (качели)/ кнопочный Тип комплектации Механизм в комплекте с корпусом (в сборе) Тип монтажа (способ установки) Открыт.установка (накладн.) Номин. напряжение 220 В Тип поверхности Блестящий/ глянцевый Защитное покрытие поверхности Необработанная | 24 шт. |
| 29 | Выключатель 2 клавишный белый внутренняя установка | Подходит для степени защиты IP20 Количество клавиш 2 Схема подключения Выключатель 2-полюс. Способ/ тип крепления в монтажную коробку Материал Пластик Вид/марка материала Термопласт Номин. ток 10 А Подсветка без подсветки Тип/способ подключения Клемма винтовая Свободный от галогенов да Цвет Белый Тип включения/управления Клавишный (качели)/ кнопочный Тип комплектации Механизм в комплекте с корпусом (в сборе) Тип монтажа (способ установки) Открыт.установка (накладн.) Номин. напряжение 220 В Тип поверхности Блестящий/ глянцевый Защитное покрытие поверхности Необработанная | 24 шт. |
| 30 | Коробка монтажная установочная СП 68*45 для гипсокартона GUSI С3Е3 или эквивалент | Степень защиты IP30 Тип изделия Монтажная коробка Размеры 68 × 45 мм. Тип установки Скрытый монтаж. Цвет синий. Способ монтажа в гипсокартон Форма Круглая Материал пластик. Модель исполнения Одинарная Макс. поперечное сечение провода, мм 2,5 | 18 шт. |
| 31 | Коробка монтажная установочная 68(65)х45 мм для сплошных стен, IP30 IMT35100 | Степень защиты IP30 Тип изделия Монтажная коробка Размеры 68 × 45 мм. Тип установки скрытый монтаж. Материал Пластик Цвет Зеленый Способ монтажа на раствор Форма Круглая Модель исполнения Одинарная Макс. поперечное сечение провода, мм 2,5 | 6 шт. |
| 32 | Коробка монтажная распределительная 80х80х40 мм с крышкой для открытого монтажа, 6 вводов, IP55 | Для взрывоопасной зоны по пыли (Ex) Нет Крышка Непрозрачная Тип проходного корпуса Ступенчатый мембранный сальник Для взрывоопасной зоны по газу (Ex) Нет Для трубы диаметром 25 мм Степень защиты IP55 Крепление крышки на защелках Количество вводов 7 Рабочая температура -25 °C Материал Пластик Номин. напряжение изоляции U 400 В Оснащение/установленное оборудование нет Защитное покрытие поверхности Необработанная Форма Квадратный Длина 80 мм Глубина 40 мм Ширина 80 мм Цвет Серый Тип монтажа (способ установки) Настенно-потолочное крепление | 30 шт. |
| 33 | Светильник накладной светодиодный 16Вт LED 250V 1250Лм 4000К IP20 DPO-MG2-16-IP20-LED 94 593 | Количество ламп (источников света) 1 Степень защиты (IP) IP40 Номин. Напряжение 180 В Материал плафона/рассеивателя Пластик опаловый Подходит для организации световых линий да Электрическое подключение через штепсельные разъемы да Тип лампы Светодиод. (LED) Длина 570 мм С выключателем да Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) трансформатора Светодиодный драйвер С сетевым шнуром и вилкой да Цвет корпуса Белый Цоколь (патрон) лампы Нет Высота 30 мм Мощность лампы 8 Вт Ширина 22 мм Класс защиты I Тип монтажа/установки накладн. на поверхность Средн. номин. срок службы 30000 ч Тип поверхности Матовая Класс пожаробезопасности "F" да Светораспределение Симметричный (-ое) Выход светового потока Прямой Предельная температура -20 °C Высота/глубина 36 мм Цвет лампы Белый Угол светового пучка 120 ° Цветовая температура 4000 К Световой поток 720 лм | 30 шт. |
| 34 | Лампа метало-галогеновая Е40, трубчатоя, дневное 420Вт 220В | Напряжение лампы 115 В Средн. номин. срок службы 9000 ч Цветность света по стандарту EN 12464-1 Холодный дневной >5300 K Для закрытых светильников да Материал горелки Кварц Требуется внешн. ПРА да Требуется внешн. ИЗУ да Форма лампы/колбы Трубчатая одноцокольная Рабочее положение (горения) Любое УФ-стоп (отсутствует ультрафиолет.излучение) да Световая отдача 81 лм/Вт Диаметр 62 мм Индекс цветопередачи (Ra) 90-100 (класс 1A) Общ. Длина 285 мм Цветовая температура 6000 К Световой поток 34000 лм Цоколь E40 Мощность лампы 420 Вт Модель/ исполнение Прозрачный (чистый) Цвет Белый Тип источника света Металлогалогенная лампа Класс энергоэффективности A | 12шт. |
| 35 | Лампа метало-галогеновая RХ7s, дневное 150Вт | Мощность, Вт 150 Тип цоколя Rx7S Световой поток, Лм 14500 Номинальный срок работы, часов 12000 Цветовая температура, К 4200 А, мм 134 d1, мм 23 Форм - фактор Трубчатая Диммирование Нет Рассеиватель Стекло Индекс цветопередачи Ra 95 Рабочее положение Горизонтальное | 24 шт. |
| 36 | Провод СИП-4 4х16 | Внешн. диаметр (прибл.) 16 мм Количество жил (общее) 4 Номин. сечение основных жил 16 мм² Материал проводника Алюминий/Алюминиевый сплав Номин. напряжение U (линейное) 660 В | 200м |
| 37 | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-70/1,5-10 мм2 | Тип соединения частей конструкции Резьбовой (-ая) Регулируемый шарнир да Способ/ тип крепления Зажим/ струбцина/ прищепка Материал Сталь Шарнирный да Защитное покрытие поверхности Без покрытия (голый) Номин. поперечное сечение переходной секции 16 мм² Номин. поперечное сечение ответвления 1.5...10 мм² Тип соединения Винтовое соединение Изолирован да | 36 шт. |
| 38 | Анкерный зажим для СИП-4 2х16 – 4х25мм2 | Диаметр кабеля 5.3...9.1 мм | 24 шт. |
| 39 | Выключатель сумеречный ФР 602 2,5кВт | Номинальное напряжение 230 В / 50Гц Номинальный ток нагрузки до 20 А Максимальная мощность нагрузки для ламп накаливания 2500 Вт, для люминесцентных ламп 1500 Вт Регулировка порога срабат. 5 ÷ 50 Лк Максимальное сечение присоединяемых проводников 2,5 мм ² Степень защиты IP44 Климатическое исполнение и категория применения У3.1 Время выдержки 16 сек. Собственная, потребляемая мощность 0,45 Вт | 6 шт. |
| 40 | Светильник светодиодный ДВО-36Вт 4000К 3700Лм призма IP20 | Способ монтажа Встраиваемый Степень защиты IP20 Заземление Да Высота, мм 45 Длина, мм 595 Ширина, мм 595 Тип изделия Светильник Тип лампы LED Цветовая температура 4000К Срок службы, ч 40000 Цвет свечения Бело-холодный Световой поток, Лм 3700 Напряжение, В 230 Материал изделия Металл, пластик Мощность, Вт 36 Тип цоколя LED Диапазон рабочих температур от -20 до +40 Пускорегулирующая аппаратура В комплекте Цвет Белый Сфера применения Офисно-административное освещение Частота, Гц 50 | 200шт. |
| 41 | Кабель-канал 25х16 L2000 пластик ЭЛЕКОР ИЭК CKK10-025-016-1-K01 или эквивалент | Ширина 25 мм Длина 2000 мм Материал Пластик Глубина 16 мм Количество верхних частей 1 С соединителем нет Прямоугольная конструкция да Цвет Белый Симметричный да Верхняя часть поставляется совместно с продуктом да Наличие галогенов есть Защитная пленка нет Способ монтажа верхней части Фиксация снаружи | 30 шт. |
| 42 | Кабель-канал 70х16 напольный ЭЛЕКОР (дл.2м) ИЭК CKK30-070-016-3-K03 или эквивалент | Ширина 70 мм Длина 2 м Высота 16 мм Материал Пластик Глубина 16 мм Цвет Светло-серый Способ монтажа верхней части Составной | 10 шт. |
| 43 | Светильник накладной светодиодный 40 Вт 3260 Лм IP 20 PPO 1200/L JAZZWAY или эквивалент | Средн. номин. срок службы 30000 ч Класс пожаробезопасности "F" да Степень защиты IP20 Номин. напряжение 180 В Материал плафона/рассеивателя Пластик опаловый Выход светового потока Прямой Подходит для организации световых линий да Цвет плафона/рассеивателя Белый Предельная температура -20 °C Тип лампы Светодиод Материал корпуса Алюминий Высота/глубина 26 мм Длина 1200 мм Цвет лампы Белый Тип пускорегулирующего аппарата Светодиодный драйвер Цветовая температура 4000 К Световой поток 3260 лм Мощность лампы 40 Вт Ширина 75 мм Класс защиты I Тип монтажа/установки Накладн. на поверхност | 50 шт. |
| 44 | Светильник накладной светодиодный 20 Вт 1630 Лм IP 20 PPO 600 JAZZWAY или эквивалент | Средн. номин. срок службы 30000 ч Класс пожаробезопасности "F" да Степень защиты IP20 Номин. напряжение 180 В Материал плафона/рассеивателя Пластик опаловый Выход светового потока Прямой Подходит для организации световых линий да Цвет плафона/рассеивателя Белый Предельная температура -20 °C Тип лампы Светодиод Материал корпуса Алюминий Высота/глубина 26 мм Длина 600 мм Цвет лампы Белый Тип пускорегулирующего аппарата Светодиодный драйвер Цветовая температура 4000 К Световой поток 1630 лм Ширина 75 мм Класс защиты I Тип монтажа/установки Накладн. на поверхност | 70 шт. |
| 45 | Лампа галогенная линейная R7s 200 Вт 230 В L=118 мм | Напряжение лампы 220 В Средн. номин. срок службы 1500 ч Форма лампы/колбы Трубчатая двухцокольная Класс энергоэффективности E Диаметр 7 мм Общ. длина 118 мм Световой поток 1800 лм Цоколь R7s Мощность лампы 200 Вт Модель/ исполнение Прозрачный | 20 шт. |
| 46 | Термостат механический CewalRQ 30 или эквивалент | Габаритные размеры,мм 71х71х37,4 Класс защиты IP 20 Класс изоляции 1 Выключатель да Диапазон регулирования от +5 до +30 °С Чувствительный элемент сильфон наполненный паром Дифференциал δT≤ 1К Ток, А 10 Мощность нагрузки 2200 Вт. Параметры питающей сети (В/Гц) 220/50 | 6 шт. |
| 47 | Труба гибкая легкая с протяжкой ф16 (бухта 100м) | С протяжкой (зондом) да Прочность на изгиб Гибкий Степень защиты IP55 Номин. диаметр 16 мм Прочность на разрыв 100 Н Материал Поливинилхлорид (ПВХ/PVC) Материал обшивки без обшивки Радиус изгиба (статический) 48 мм Класс воспламеняемости по стандарту UL94 Прочее Рабочая температура -25°C+500С Прочность при сжатии 125 Н Внутр. диаметр 11,5 мм Маслостойкость да Наруж. диаметр 16 мм Цвет Серый Номинальный размер в дюймах 5/8 | 200 м |
| 48 | Труба гибкая легкая с протяжкой ф25 (бухта 100м) | С протяжкой (зондом) да Прочность на изгиб Гибкий Степень защиты IP55 Номин. диаметр 25 мм Прочность на разрыв 100 Н Материал Поливинилхлорид (ПВХ/PVC) Материал обшивки без обшивки Радиус изгиба (статический) 48 мм Класс воспламеняемости по стандарту UL94 Прочее Рабочая температура -25°C+500С Прочность при сжатии 125 Н Внутр. диаметр 20,5 мм Маслостойкость да Наруж. диаметр 25 мм Цвет Серый | 200 м |
| 49 | Кабель силовой ВВГнг-LS 5х6 кв.мм медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией ГОСТ 31996-2012 | Марка кабеля/провода ВВГнг-LS Количество жил (общее) 5 Класс проводника Класс 1 (однопроволочная жила) Материал внешн. оболочки Поливинилхлорид (ПВХ/PVC) Материал проводника Медь (Cu) без покрытия Цвет внешн. Оболочки Черный Номин. напряжение U (линейное) 660 В Заземляющая жила да Маркировка жил Цвет Изоляция жилы Поливинилхлорид (ПВХ/PVC) Номин. сечение проводника 6 мм2 Модель/ исполнение круглый 6мм² С низким дымовыделением (согл. ГОСТ Р МЭК 61034-2) Не распространяет горение при воздействии пламени В соотв. С ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 | 100 м |
| 50 | Наконечник-гильза 0,5 мм2 с изолированным фланцем | Тип изделия/компонента Одиночный Изоляционный материал Поливинилхлорид (ПВХ/PVC) Материал Медь Для кабелей, устойчивых к короткому замыканию да Номин. поперечное сечение 0,5 мм² Конструктивное исполнение Стандартный Защитное покрытие поверхности Лужёное Изолированн. да Длина гильзы/ муфты 8 мм Форма фланца Трубчатая | 1000 шт. |
| 51 | Наконечник-гильза 0,75 мм2 с изолированным фланцем | Тип изделия/компонента Одиночный Изоляционный материал Поливинилхлорид (ПВХ/PVC) Материал Медь Для кабелей, устойчивых к короткому замыканию да Номин. поперечное сечение 0,75 мм² Конструктивное исполнение Стандартный Защитное покрытие поверхности Лужёное Изолированн. да Длина гильзы/ муфты 8 мм Форма фланца Трубчатая | 1000 шт. |
| 52 | Наконечник-гильза 1,5 мм2 с изолированным фланцем | Тип изделия/компонента Одиночный Изоляционный материал Поливинилхлорид (ПВХ/PVC) Материал Медь Для кабелей, устойчивых к короткому замыканию да Номин. поперечное сечение 1,5 мм² Конструктивное исполнение Стандартный Защитное покрытие поверхности Лужёное Изолированн. да Длина гильзы/ муфты 8 мм Форма фланца Трубчатая | 1000 шт. |
| 53 | Наконечник-гильза 2,5 мм2 с изолированным фланцем | Тип изделия/компонента Одиночный Изоляционный материал Поливинилхлорид (ПВХ/PVC) Материал Медь Для кабелей, устойчивых к короткому замыканию да Номин. поперечное сечение 2,5 мм² Конструктивное исполнение Стандартный Защитное покрытие поверхности Лужёное Изолированн. да Длина гильзы/ муфты 8 мм Форма фланца Трубчатая | 600 шт. |
| 54 | Крепеж-клипса для трубы 16 мм | Внутренний диаметр 16 мм Материал полистирол | 200 шт. |
| 55 | Крепеж-клипса для трубы 20 мм | Внутренний диаметр 16 мм Материал полистирол | 200 шт. |
| 56 | Лента монтажная перфорированная 20х0,7мм (25м) | Ширина 20 мм Толщина 0,55 Перфорация Круг Количество рядов перфораций 3 Диаметр перфорации 8 мм Материал Оцинкованная сталь | 8 шт. |
| 57 | Светодиодный светильник Айсберг 40W, 4800LM, IP 65, 220V, 1270*150*100 В или эквивалент | Мощность 40W Коэффициент пульсации < 1% Световой поток 4800Lm Напряжение питания 220V Цветовая температура 4000 К Рассеиватель прозрачный Размер 1270х150х100 Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65 Вес 2.5 кг. Срок службы светильника 100000 ч | 20 шт. |
| 58 | Лоток кабельный перфорированный ASD 3000х150х80; 0,7мм или эквивалент | Защитное покрытие поверхности Цинк Материал изготовления Сталь Перфорация в основании для монтажа да Перфорированная боковая стенка да Толщина материала, мм 0,7 Высота, мм 80,0 Ширина, мм 150,0 Длина, мм 3000,0 | 20 шт. |
| 59 | Разделитель лотка ASD 3000х65 или эквивалент | Защитное покрытие поверхности Цинк Толщина металла 0,7 мм Перфорация в основании для монтажа да Длина (L) 3000 мм Высота (H) 65 мм | 40 шт. |
| 60 | База монтажная 19х19 мм под 2-а хомута 3,6 мм белая | Материал Пластик Цвет Белый Способ монтажа Заклепка Рабочая температура, °C -20 + 50 Длина, мм 19 Ширина, мм 19 Высота, мм 5 | 100 шт. |
| 61 | Трубка термоусадочная 50/25 | Материал Полиолефин (PEX) Исполнение Тонкостенная Внутр. диаметр до усадки 50 мм Внутр. диаметр после усадки 25 мм С внутренним клеевым слоем нет Коэффициент усадки 2:1 Цвет Черный Рабочая температура 105 град.C0 | 5 м |
| 62 | Трубка термоусадочная 4,8/1,6 | Исполнение Тонкостенная Внутр. диаметр до усадки 4.8 мм Внутр. диаметр после усадки 1.6 мм Цвет Черный С внутренним клеевым слоем нет Коэффициент усадки 3:1 Материал Полиолефин (PEX) Наличие галогенов есть Рабочая температура 105 град.C0 | 5 м |
| 63 | Трубка термоусадочная 6/2 | Исполнение Тонкостенная Внутр. диаметр до усадки 6 мм Внутр. диаметр после усадки 2 мм Цвет Черный С внутренним клеевым слоем нет Коэффициент усадки 3:1 Материал Полиолефин (PEX) Наличие галогенов есть Рабочая температура 105 град.C0 | 5 м |
| 64 | Трубка термоусадочная 8/2,6 | Исполнение Тонкостенная Внутр. диаметр до усадки 8 мм Внутр. диаметр после усадки 2,6 мм Цвет Черный С внутренним клеевым слоем нет Коэффициент усадки 3:1 Материал Полиолефин (PEX) Наличие галогенов есть Рабочая температура 105 град.C0 | 5 м |
| 65 | Изолятор угловой для "0" шины | Диаметр отверстий под крепежные болты в шинах 7,0 мм Ширина 14,0 мм Высота 15,0 мм Глубина 28,0 мм Цвет Желтый Материал Пластик Вид или марка материала Полипропилен Тип конструкции Изолятор для шин NPE | 100 шт. |
| 66 | DIN-рейка Н10504 L=1м | Материал din-рейки сталь оцинкованная Толщина din-рейки 0,9 мм Длина din-рейки 75 – 1000 мм Шаг отверстий din-рейки 15 мм | 6 м |
| 67 | Гребенчатая шинка 3 пол. 63А 12 мод. | Длина 405 мм Номинальный ток длительной нагрузки Iu 63 А Величина шага 27 мм Поперечное сечение 16 кв.мм Максимальное номинальное рабочее напряжение Ue 500 В Количество фаз 3 Изолированный да Исполнение электрического соединения Штырьковый вывод Номинальное импульсное напряжение 1000 В | 12 шт. |
| 68 | Прожектор светодиодный 30 Вт | Мощность 30 Вт Световой поток 2500 Лм Цветовая температура 5000К Угол рассеивания 120 гр Вес 2 кг Габариты 238х200х183мм Напряжение питания 220 В Степень защиты IP 65 Коэффициент пульсации: ≤ 5% Светодиоды Epistar COB Цвет корпуса серый Срок службы 50 000 часов Гарантия 1 год | 12 шт. |
| 69 | Плавкая вставка Курск ЭАЗ ППН-33 X3 габарит 00 100А УХЛ3 КЭАЗ 111348 или эквивалент | Тип модульный Вид вставка плавкая Серия ППН-33 Номинальный ток, А 100 Материал контактов медь Степень защиты IP20 Индикатор срабатывания есть | 30 шт. |
| 70 | Розетка 2х2Р+Е 16А с крышкой IP54 серый ЭРА | Степень защиты IP54 Номин. напряжение, В 220 - 250 Материал Термопласт Цвет Серый Способ монтажа Накладной Номин.ток, А 16 Количество постов 2 Тип подключения Винтовой зажим Тип комплектации В сборе с корпусом Тип поверхности Матовая Модель исполнения С заземляющим контактом | 150 шт |